## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3758
RS | Šifra | #1532-1NP1
RN | Nacin | C
RO | Opis | Abdominalni material-ostalo
AO | Velja od | 2024-11-18
AD | Velja do | 2025-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005652 | PROKTOSKOP - RAVEN delovne dolžine 54mm, notranji premer 18mm |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven proktoskop delovne dolžine 54mm, notranji premer 18mm, prosojen, gladka zunanja površina, notranji premer pa lahko odstopa za +/-1mm. dodano svetlobno pero na 70-80 proktoskopov | [7 empty] | E
CP | P | #956130 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:54mm premer:18mm kat.št. A.4019 SapiMed |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005652 | 1 |  | A.4019 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N005653 | PROKTOSKOP - RAVEN delovne dolžine 65mm, notranji premer 23mm |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven proktoskop deloven dolžine 65mm, notranji premer 23mm. prosojen, gladka zunanja površina, dodano svetlobno pero na 50-60 proktoskopov. | [7 empty] | E
CP | P | #972372 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:65mm premer:23mm kat.št. A.4024.1 SapiMed (sc=50kos+1svetlobno pero brezplacno) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005653 | 1 |  | A.4024.1 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N005666 | VRECKA ENDO 15MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna ENDO VRECKA za varno odstranitev intraoperativnih vzorcev (npr.appendixa,žolcnika,ovarijev…).Delavna dolžina plasticnega šafta znaša 34.5cm +/- 1cm, debelina pa 15mm. Kakovostna,mocna poliuretanska vrecka se razpira s pomocjo kovinskega obrocka,ostaja odprta in ne zdrsne med insercijo vzorcev vanjo.Je nepropustna za delce > 25nm, kar zmanjša možnost okužbe. Enostavno rokovanje. Minimalna kapaciteta vrecke 1000ml. 24.07.2023: Lahko tudi endo vrecka 12 mm, volumen 1500ML. | [7 empty] | E
CP | P | #462289 | VRECKA ENDO 15MM Retrieval Bag Large Detachable 720ml kat.št. EJ024SU Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005666 | 1 |  | EJ024SU | Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #465174 | VRECKA ENDO 15MM INZII 1600ML kat.št. CD004 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005666 | 1 |  | CD004 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005669 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen kateter za holangiografijo mocno olajša slikanje žolcnika,jeter in žolcnih vodov.Kateter je tanek, iz nerjavecega jekla, minimalne delovne dolžine 23cm, z ukrivljeno konico za preciznejšo nastavitev in fiksacijo na ciljnem tkivu. Debelina katetra je 4F in se ga lahko vstavi preko 5mm trokarja. Zaradi svoje majhnosti je idealen za uporabo pri laparaskopiji in drugih minimalno invazivnih postopkih,kjer je dostopnost bistvenega pomena. Kateter kompatibilen z obstojecim inštrumentom - prijemalko Storz 28387CH. | [7 empty] | E
CP | P | #953803 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO kat.št. LAP-13 Ranfac |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005669 | 1 |  | LAP-13 | Ranfac | [5 empty] | E
CP | N | #N005675 | MREŽICA KOMPOZITNA 30cmx30cm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za ventralne kile iz 3D pletenega monofilamentnega polyestra z vecjimi porami (2,0mm x 2,4mm) na eni strani ter na drugi strani s kolagenskim filmom, ki lahko pride v stik z crevesjem. Sterilna, dimenzije 30cm x 30cm. | [7 empty] | E
CP | P | #971978 | MREŽICA KOMPOZITNA30cmx30cm Dynamesh-IPOM kat.št. IPO73030F1 Feg Textiltehnic |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005675 | 1 |  | IPO73030F1 | Feg Textiltehnic | [5 empty] | E
CP | N | #N010043 | LIGA CLIP TITANIUM VELIKOSTI M/L |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M/L. Kompatibilni z obstojecim LIGA-CLIP aplikatorjem 26173N STORZ | [7 empty] | E
CP | N | #N010058 | TROKAR OPTICNI 12MM z balonom |  |  |  | 102 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni trokar; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464164 | TROKAR OPTICNI KII FIOS 12MM z balonom kat.št. CFF73 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 102 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010058 | 1 |  | CFF73 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010059 | TROKAR OPTICNI 11MM z balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni trokar; kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464165 | TROKAR OPTICNI KII FIOS 11MM z balonom kat.št. CFF33 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010059 | 1 |  | CFF33 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010060 | TROKAR OPTICNI 5MM z balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni trokar; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464166 | TROKAR OPTICNI KII FIOS 5MM z balonom kat.št. CFF03 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010060 | 1 |  | CFF03 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010061 | TROKAR 12MM z nožem in balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z nožem; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464167 | TROKAR KII 12MM z nožem in balonom kat.št. CFB73 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010061 | 1 |  | CFB73 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010062 | TROKAR 11MM z nožem in balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z nožem; kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464168 | TROKAR KII 11MM z nožem in balonom kat.št. CFB33 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010062 | 1 |  | CFB33 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010063 | TROKAR 5MM z nožem in balonom |  |  |  | 102 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z nožem; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464169 | TROKAR KII 5MM z nožem in balonom kat.št. CFB03 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 102 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010063 | 1 |  | CFB03 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010064 | KANULA 12MM z balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464170 | KANULA KII 12MM z balonom kat.št. CFS22 Applied Medical (sc=12kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010064 | 1 |  | CFS22 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010065 | KANULA 11MM z balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanula premera 11mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464171 | KANULA KII 11MM z balonom kat.št. CFS12 Applied Medical (sc=12kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010065 | 1 |  | CFS12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010066 | KIT OPTICNEGA TROKARJA in 2x kanula 5MM, z balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit opticnega trokarja, 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja. | [7 empty] | E
CP | P | #464172 | KIT OPTICNEGA TROKARJA in 2x kanula 5MM, z balonom KII kit FIOS kat.št. CFF12 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010066 | 1 |  | CFF12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010067 | KIT TROKARJA Z NOŽEM in 2x kanula 5MM, z balonom |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kit trokarja z nožem, 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. | [7 empty] | E
CP | P | #464173 | KIT TROKARJA Z NOŽEM in 2x kanula 5MM, z balonom KII kat.št. CFB12 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010067 | 1 |  | CFB12 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010069 | VRECKA ZA LAPARASKOPIJE 10MM |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska vrecka INZII, 10mm, volumen 225ml, za varno odstranjevanje biološkega materiala, z vodilom in okvirjem za lažje rokovanje, široko geometrijsko odpiranje trikotne oblike, na dnu enkrat varjena in ojacana, z drsnikom, ki omogoca naknadno odpiranje, zapiranje in lažjo ekstrakcijo vrecke. | [7 empty] | E
CP | P | #464175 | VRECKA ZA LAPARASKOPIJE INZII 10MM kat.št. CD001 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010069 | 1 |  | CD001 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010070 | VRECKA ZA LAPARASKOPIJE 12MM |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska vrecka INZII, 12mm, volumen 1600ml, za varno odstranjevanje biološkega materiala, z vodilom in okvirjem za lažje rokovanje, široko geometrijsko odpiranje trikotne oblike, na dnu enkrat varjena in ojacana, z drsnikom, ki omogoca naknadno odpiranje, zapiranje in lažjo ekstrakcijo vrecke. 18.05.2022: lahko tudi enakovredna vrecka z volumnom 1500ml. | [7 empty] | E
CP | P | #464176 | VRECKA ZA LAPARASKOPIJE INZII 12MM kat.št. CD004 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010070 | 1 |  | CD004 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010071 | VRECKA ZA LAPARASKOPIJE 5MM |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopska vrecka INZII, 5mm, volumen 180ml, za varno odstranjevanje biološkega materiala, z vodilom in okvirjem za lažje rokovanje, široko geometrijsko odpiranje trikotne oblike, na dnu enkrat varjena in ojacana, z drsnikom, ki omogoca naknadno odpiranje, zapiranje in lažjo ekstrakcijo vrecke. 18.05.2022: lahko tudi enakovredna vrecka z volumnom 200ml. | [7 empty] | E
CP | P | #464177 | VRECKA ZA LAPARASKOPIJE INZII 5MM kat.št. CD003 Applied Medical (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010071 | 1 |  | CD003 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010074 | RETRAKTOR XL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitni obroc za rano XL Atravmatska zašcita in retrakcija kirurške rane, s trdim obrocem za boljšo retrakcijo, zašcitni plašc latex free, 11-17 cm. 13.05.2022: Lahko tudi zašcitni obroc za rano velikosti 11-20cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464180 | RETRAKTOR Alexis O XL 11-17CM kat.št. C8404 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010074 | 1 |  | C8404 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010075 | RETRAKTOR L |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitni obroc za rano L Atravmatska zašcita in retrakcija kirurške rane, s trdim obrocem za boljšo retrakcijo, zašcitni plašc latex free, 9-14 cm. 13.05.2022: Lahko tudi zašcitni obroc za rano velikosti 9-16cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464181 | RETRAKTOR Alexis O L 9-14cm kat.št. C8403 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010075 | 1 |  | C8403 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010076 | RETRAKTOR M laparaskopski velik |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitni obroc za rano s kapico M; atravmatska zašcita in retrakcija kirurške rane, zašcitni latex free plašc, laparaskopska kapica za vzdrževanje pneumoperitoneja in z možnostjo postavitve trokarja, 5-9 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464182 | RETRAKTOR Alexis Lap kit M 5-9CM kat.št. C8502 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010076 | 1 |  | C8502 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010077 | RETRAKTOR S laparaskopski mali |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitni obroc za rano s kapico S; atravmatska zašcita in retrakcija kirurške rane, zašcitni latex free plašc, laparaskopska kapica za vzdrževanje pneumoperitoneja in z možnostjo postavitve trokarja, 2,5-6 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464183 | RETRAKTOR Alexis Lap kit S 2,5-6CM kat.št. C8501 Applied Medical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010077 | 1 |  | C8501 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010078 | INŠTRUMENT Z LEPILOM ZA ENDOSKOPSKO APLIKACIJO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument z obarvanim lepilom, za endoskopsko fiksacijo mrežic pri ventralnih in inguinalnih herniah in lepljenje peritoneja, premer 5mm, dolžina 25-35 cm, lepilo za varno intrakorporalno vgradnjo, fiksacijo mrežice v najvec 10 sekundah. | [7 empty] | E
CP | P | #464184 | INŠTRUMENT Z LEPILOM ZA ENDOSKOPSKO APLIKACIJO LiquiBand Fix8 kat.št. FX001 AMS (sc=1kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010078 | 1 |  | FX001 | AMS | [5 empty] | E
CP | N | #N010093 | OBROC ZAŠCITNI ZA RANO S |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitni obroc za rano, velikost 2.5-6cm atravmatska zašcita in retrakcija kirurške rane, pomaga pri zašciti rane od kontaminacije, omogoca retrakcijo in vizualizacijo.Sestavljen iz notranjega mehkega obroca in zunanjega trdega obroca. | [7 empty] | E
CP | P | #464192 | OBROC ZAŠCITNI ZA RANO Alexis O S 2,5-6CM kat.št. C8401 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010093 | 1 |  | C8401 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464193 | OBROC ZAŠCITNI ZA RANO S 2,5-6CM kat.št. WPSM256 Covidien Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010093 | 1 |  | WPSM256 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010094 | OBROC ZAŠCITNI ZA RANO M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zašcitni obroc za rano,velikost 5-9 cm atravmatska zašcita in retrakcija kirurške rane, pomaga pri zašciti rane od kontaminacije, omogoca retrakcijo in vizualizacijo.Sestavljen iz notranjega mehkega obroca in zunanjega trdega obroca. 13.05.2022: Lahko tudi zašcitni obroc za rano velikosti 5-10cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464194 | OBROC ZAŠCITNI ZA RANO Alexis O M 5-9CM kat.št. C8402 Applied Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010094 | 1 |  | C8402 | Applied Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464195 | OBROC ZAŠCITNI ZA RANO M 5-9CM kat.št. WPMD509 Covidien Medtronic (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010094 | 1 |  | WPMD509 | COVIDIEN - MEDTRONIC | [5 empty] | E
CP | N | #N010830 | KIT TOPEGA TROKARJA IN KANILE Z BALONOM TER SISTEMA ZA EKSTRAKCIJO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebuje sistem za ekstrakcijo, premera 14cm ter top trokar in kanilo z balonom. Sistem za dostop ima inovativen stožec iz gela, ki omogoca izboljšano prehajanje instrumenta ob ohranjanju pnevmoperitoneja. Balon brez lateksa, ki se ne drobi, zagotavlja najvecjo stabilnost med dolgotrajnimi postopki in zagotavlja najvecjo vidljivost ter preprecuje vdor trokarja v trebuh. Vrecka izolira vzorec od okoliškega tkiva med samo ekstrakcijo. Omogoca minimalno invaziven pristop. Pri transabdominalnem pristopu je primeren za razlicne velikosti vzorcev, prav tako pa se lahko uporablja tudi za transvaginalno kirurgijo. S pomocjo fleksibilnega obroca, ki se upogiba, je možno vstavljanje skozi rez ali kolpotomijo ,vstavljen pa se ponovno razpre in zadrži obliko ter tako olajša vstavitev vzorca. Trak z zaskocno zaponko omogoca enostavno namestitev in zadrževanje vzorca. Vrecka ima kapaciteto 3400ml in zavihke za lažjo manipulacijo. | [7 empty] | E
CP | P | #971953 | KIT TOPEGA TROKARJA IN KANILE Z BALONOM TER SISTEMA EKSTRAKCIJO kat.št. GTK14 Minamed (sc=1kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010830 | 1 |  | GTK14 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010844 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNA 15x20cm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s crevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 15x20cm | [7 empty] | E
CP | P | #971977 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE 15x20cm Dynamesh-IPOM kat.št. IPO71520F1 Feg Textiltehnic (sc=1kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010844 | 1 |  | IPO71520F1 | Feg Textiltehnic | [5 empty] | E
CP | N | #N010917 | OVALNI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM, KANULA 11mm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, ovalni polyuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlacilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona | [7 empty] | E
CP | P | #972044 | OVALNI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM KANULA 11mm kat.št. C0H11 Minamed (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010917 | 1 |  | C0H11 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010918 | OKROGLI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM KANULA 11mm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, okrogli polyuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlacilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona | [7 empty] | E
CP | P | #972045 | OKROGLI DISEKCIJSKI BALONSKI SISTEM KANULA 11mm kat.št. C0H12 Minamed (sc=3kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010918 | 1 |  | C0H12 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010919 | HASSON TROKAR ZA ODPRT PRISTOP 12mm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hasson trokar za odprt pristop, topa konica, premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in stožcem iz gel-a za atraumatsko artikulacijo inštrumentov, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva" | [7 empty] | E
CP | P | #972046 | HASSON TROKAR ZA ODPRT PRISTOP 12mm dolžine 100mm, s topo konico kat.št. C0R47 Minamed (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010919 | 1 |  | C0R47 | Minamed | [5 empty] | E
CP | N | #N010920 | TAMPON ZA NATANCNO PIVNANJE TEKOCINE 20x60MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nevrokirurške vatice oziroma tamponi za natancno pivnanje tekocine pri zahtevnih nevrokirurških operacijah. Dimenzije: 20x60mm. Vatice Soft Surgical Strip odlikujejo izredno dobro vpijanje, prilagodljiv profil in odlicna struktura, primerne pa so tako za nevrokirurgijo kot tudi oftamologijo, mikrokirurgijo in operacije na podrocju otorinolaringologije. Sterilno pakirane. | [7 empty] | E
CP | P | #972047 | TAMPON ZA NATANCNO PIVNANJE TEKOCINE 20x60MM Soft Surgical strip kat.št. 202160 Meditrina (zav=10kos, sc=200kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010920 | 1 |  | 202160 | Meditrina | [5 empty] | E
CP | N | #N010928 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE, možnost priklopa na dve vreci tekocine za irigacijo hkrati, Y konekt z dvemi spajki, z regulacijsko objemko za pretok in posodico za presetrezanje balonckov zraka. Dotocna cev ima na koncu nastavek – silikonski adapter za kateter. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #972055 | Y IRIGACIJSKI SET ZA TRANSURETRALNE RESEKCIJE kat.št. EMC4015N Baxter (sc=15kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010928 | 1 |  | EMC4015N | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N010929 | CEV ZA IZPIRANJE, DVOKANALNA |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za izpiranje, dvokanalna, sterilna, za enkratno uporabo. Možnost namestitve in uporabe preko Eco-Pump. | [7 empty] | E
CP | P | #972056 | CEV ZA IZPIRANJE DVOKANALNA kat.št. A4054 Olympus (sc=10kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010929 | 1 |  | A4054 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N010930 | PODLOGA KIRURŠKA VPOJNA TALNA 100x90CM |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška vpojna talna podloga, dimenzije 100x90 cm, vpojnost 5,0 l/m2. | [7 empty] | E
CP | P | #972057 | PODLOGA KIRURŠKA VPOJNA TALNA 100x90CM kat.št. SD-0109-30 Edman (sc=40kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010930 | 1 |  | SD-0109-30 | Edman | [5 empty] | E
CP | N | #N010931 | POKRIVALO ZA GRELEC TEKOCIN |  |  |  | 480 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna, antistaticna termo prevleka, odporna proti vbodom iz mocne polietilenske folije. Dimenzije: 68x68 cm, sterilno pakirana. Ustreza vecini posod iz nerjavecega jekla ter grelcem, ki se uporabljajo med operativnim posegom za segrevanje tekocin. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #972058 | POKRIVALO ZA GRELEC TEKOCIN Thermo Cover 68x68CM kat.št. DYNJE7000 (24036) Medline (sc=40kos) |  |  |  | 480 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010931 | 1 |  | DYNJE7000 (24036) | Medline | [5 empty] | E