## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3785
RS | Šifra | #1532-13NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | Abd.mat.-mrežica umbilikalna
AO | Velja od | 2024-11-18
AD | Velja do | 2025-10-18
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005713 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA UMBILIKALNE KILE, srednja, premera 6,4cm |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica kompozitna, srednja, za umbilikalne in druge manjše ventralne hernije, lahka, iz neresorbtivnega monofilamentnega polipropilena in resorbtivne hidrogelne bariere, ki minimalizira adhezije s crevesjem in je na polipropilensko mrežico pricvršcena z resorptivnimi PGA vlakni, s trakovoma in pozicijskima žepkoma za lažjo namestitev in fiksacijo ter resorbilnim obrockom iz polidiksanona (PDO), ki omogoca da se mrežica razpre in drži obliko. Premer 6,4 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #461565 | MREŽICA KIRURŠKA KOMPOZITNA ZA umbilikalne kile SREDNJA premera 6,4cm Ventralex ST kat.št. 5950008G Bard (sc=1kom) |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005713 | 1 |  | 5950008G | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010846 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA UMBILIKALNE KILE, majhna, premera 4,3cm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica kompozitna mala, za umbilikalne in druge manjše ventralne hernije, lahka, iz neresorbtivnega monofilamentnega polipropilena in resorbtivne hidrogelne bariere, ki minimalizira adhezije s crevesjem in je na polipropilensko mrežico pricvršcena z resorptivnimi PGA vlakni, s trakovoma in pozicijskima žepkoma za lažjo namestitev in fiksacijo ter resorbilnim obrockom iz polidiksanona (PDO), ki omogoca da se mrežica razpre in drži obliko. Premer 4,3 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #971985 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA UMBILIKALNE KILE majhna premera 4,3CM Ventralex ST kat.št. 5950007G Bard (sc=1kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010846 | 1 |  | 5950007G | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010847 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA UMBILIKALNE KILE, velika, premera 8cm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica kompozitna, velika, za umbilikalne in druge manjše ventralne hernije, lahka, iz neresorbtivnega monofilamentnega polipropilena in resorbtivne hidrogelne bariere, ki minimalizira adhezije s crevesjem in je na polipropilensko mrežico pricvršcena z resorptivnimi PGA vlakni, s trakovoma in pozicijskima žepkoma za lažjo namestitev in fiksacijo ter resorbilnim obrockom iz polidiksanona (PDO), ki omogoca da se mrežica razpre in drži obliko. Premer 8 cm | [7 empty] | komplet
CP | P | #971986 | MREŽICA KIRURŠKA KOMPOZITNA ZA umbilikalne kile VELIKA premera 8cm Ventralex ST kat.št. 5950009G Bard (sc=1kom) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010847 | 1 |  | 5950009G | Bard | [5 empty] | komplet