## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med,. spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3631
RS | Šifra | #1509-1NP
RN | Nacin | C
RO | Opis | Radioizotopni material - ostalo
AO | Velja od | 2024-04-02
AD | Velja do | 2025-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Originalni naziv proizvajalca | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003495 | KROMATOGRAFSKI PAPIR RAZRED 1 VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 100kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | celulozni, gladka površina, debelina 0,18mm z linearnim pretokom (voda) 130mm/30min. Dobra locljivost za splošne analitske locitve. | [7 empty] | E
CP | P | #962294 | PAPIR KROMATOGRAFSKI WHATMAN No.1 20x20CM kat.št. WHA3001861 Sigma-Aldrich (a´100kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003495 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003496 | KROMATOGRAFSKI PAPIR 3MM VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 100kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | celulozni, gladka površina, debelina 0,18mm z linearnim pretokom (voda) 130mm/30min. Dobra locljivost za splošne analitske locitve. | [7 empty] | E
CP | P | #962295 | PAPIR KROMATOGRAFSKI WHATMAN 3MM 20x20CM kat.št. WHA3030861 Sigma-Aldrich (a´100kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003496 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003497 | PLOŠCA ZA TLC, MATRIKS IZ ALUMINIJEVEGA OKSIDA, NOSILEC IZ PET PLASTIKE, VELIKOST 4x8CM, pakiranje po 50kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | debelina nanosa 0,200mm, srednji premer por | [7 empty] | E
CP | P | #962296 | PLOŠCA ZA TLC Al-oksid na PET osnovi 4x8CM kat.št. 89071 Sigma-Aldrich (a´50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003497 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003498 | PLOŠCA ZA TLC, MATRIKS IZ ALUMINIJEVEGA OKSIDA, NOSILEC IZ ALUMINIJA, VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 25kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | debelina nanosa 0,200mm, srednji premer por | [7 empty] | E
CP | P | #461481 | PLOŠCA ZA TLC AL 5550 MATRIKS IZ ALUMINIJEVEGA OKSIDA, NOSILEC IZ ALUMINIJA 20x20CM kat.št. 1055500001 Merck (sc=25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003498 | 1 |  |  | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #962297 | PLOŠCA ZA TLC Al-oksid na Al osnovi 20x20CM kat.št. 06408 Sigma-Aldrich (a´25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003498 | 1 |  |  | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N003499 | PLOŠCA ZA TLC, MATRIKS IZ SILIKA GELA, NOSILEC IZ ALUMINIJA, VELIKOST 20x20CM, pakiranje po 25kosov |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | debelina nanosa 0,175-0,225mm, srednji premer por | [7 empty] | E
CP | P | #962298 | PLOŠCA ZA TLC SILIKA GEL na Al osnovi 20x20CM kat.št. 1.05554.0001 Merck (a´25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003499 | 1 |  |  | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N010460 | Mo99/Tc99m GENERATOR 2,0-4,0 GBq kalibriran na od petka do nedelje dopoldne |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dobava najkasneje v ponedeljek ob 7h zjutraj na lokacijo radioizotopnega laboratorija; mere generatorja morajo ustrezati predalu in odprtini v LAF komori MC18-2Pb | [7 empty] | E
CP | P | #464603 | GENERATOR 2,0-4,0 GBq Mo99/Tc99m kat.št. PO-MTCG-4/02 Polatom |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010460 | 1 |  |  | Polatom | [5 empty] | E
CP | P | #967217 | GENERATOR Mo99/Tc99m 2,15 GBq (58 mCi) kalibriran na petek kat št. U 2,15 Mallinckrodt |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010460 | 1 |  |  | Mallinckrodt | [5 empty] | E
CP | N | #N010461 | VIALA Z VAKUUMOM ZA ELUIRANJE 5 ML Tc99M |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Viala mora biti kompatibilna z generatorjI Mo99/Tc99m | [7 empty] | E
CP | N | #N011174 | SET ZA DOLOCANJE ALUMINIJEVIH IONOV |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | set vsebuje 50 testnih listicev in 5ml standardne raztopine aluminijevih ionov s koncentracijo 5ug/ml | [7 empty] | E
CP | P | #973295 | SET TEC-control Aluminum Breakthru 5ug/ml kat št. 150-785 Biodex |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011174 | 1 |  |  | Biodex | [5 empty] | E
CP | N | #N011175 | LISTICI PH INDIKATORSKI 0-14 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posamezen listic ima 8 indikatorskih polj, pH skala mora biti na pol enote natancna | [7 empty] | E
CP | P | #973296 | LISTICI PH INDIKATORSKI 0-14 Panphea kat.št. 1036005 Whatman |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011175 | 1 |  |  | Whatman | [5 empty] | E
CP | N | #N011176 | PAPIR KROMATOGRAFSKI ITLC-SG |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | dimenzije 11,4cm x 30,4cm, odstopanje +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #973297 | PAPIR KROMATOGRAFSKI ITLC-SG kat.št. SGI0001 Agilent (sc=50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011176 | 1 |  |  | Agilent | [5 empty] | E
CP | N | #N011177 | SEP-PAK C18 KOLONA |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | 360 mg sorbenta na kolono, velikost delcev 55-105um | [7 empty] | E
CP | P | #973298 | SEP-PAK PLUS C18 KOLONA kat.št. WAT020515 Waters (sc=50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N011177 | 1 |  |  | Waters | [5 empty] | E
CP | N | #N011178 | BRIZGA 20ML LUER LOCK |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer brizge 20mm - dolžina celotne brizge 125mm - dolžina tulca brizge 110mm - graduacija na 1ml - sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #973299 | BRIZGA 20ML LUER LOCK kat.št. 300629 Becton Dickinson (sc=120kos) (naroca: ENDO AMB) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011178 | 1 |  |  | Becton Dickinson | [5 empty] | E