**PREDRAČUN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** |  |
| **Predmet javnega naročila** | **Oprema za nadzor vitalnih funkcij**  **Sklop 1:Sistem za spremljanje življenjskih funkcij – kardiološki oddelek**  **Sklop 2: Sistem za spremljanje življenjskih funkcij - urgenca** |

**Sklop 1:Sistem za spremljanje življenjskih funkcij – kardiološki oddelek**

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno kot sledi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) Oprema\*** | EM | Cena za EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Razpisana količina | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| 1.1. Naprava za merjenje življenjskih funkcij s telemetrijo – | kos |  | 22 % | 6 |  |  |
| 1.2. Merilnik za neinvazivno merjenje krvnega tlaka s telemetrijo | kos |  | 22% | 2 |  |  |
| 1.3. Polnilna postaja za izmenljive polnilne baterije za naprave za telemetrijo | kos |  | 22% | 1 |  |  |
| 1.4.Mobilna prenosna enota za spremljanje vitalnih funkcij | kos |  | 22% | 3 |  |  |
| 1.5. Monitor življenjskih funkcij | kos |  | 22% | 8 |  |  |
| **SKUPAJ\*** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) Vzdrževanje\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV **(Izračun= Cena na EM v EUR brez DDV \* 7)** | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| Vzdrževanje\* | leto |  |  |  |  |
| Del.ura | h |  |  |  |  |
| Kilometrina | km |  |  |  |  |
| Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod |  |  |  |  |

Proizvajalec predpisuje Servisni Pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja 1-krat letno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)**Potrošni material\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Okvirna količina za čas pričakovane življenjske dobe 7 let | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| 3.1. Potrošni material za monitorje | | | | | | |
| 3.1.1. EKG kabel 3/5 kanalni | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.2. Žice - 3 kanalni EKG - gumbki | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.3 Spo2 kabel | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.4. Naprstni senzor za SPO2 - odrasli | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.5. Ušesni senzor za SPO2 - odrasli/otroci | kos |  |  | 28 |  |  |
| 3.1.6. Naprstni senzor za SPO2 (guma) - odrasli | kos |  |  | 112 |  |  |
| 3.1.7. Naprstni senzor za SPO2 (nalepni) - odrasli | kos |  |  | 560 |  |  |
| 3.1.8. Cev za NIBP (merjenje neinvazivnega tlaka) | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.9. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – XL (46-66 cm) dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.10. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – L (33-47 cm) dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.11. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – M (25-25 cm) dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 56 |  |  |
| 3.1.12. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 9-14,8 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 280 |  |  |
| 3.1.13. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 13,8-21,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 280 |  |  |
| 3.1.14. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 20,5-28,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 280 |  |  |
| 3.1.15. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 27,5-36,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 280 |  |  |
| 3.1.16. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 35,5-46,0 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 280 |  |  |
| 3.1.17. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 45-56,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 280 |  |  |
| 3.1.18. Temperaturi kožni senzor - odrasli | kos |  |  | 28 |  |  |
| **SKUPAJ** | | | | |  |  |
| 3.2. Potrošni material za telemetrije | | | | | | |
| 3.2.1. Žice - 3 kanalni EKG - gumbki | kos |  |  | 42 |  |  |
| 3.2.2. Žice - 5 kanalni EKG - gumbki | kos |  |  | 42 |  |  |
| 3.2.3. Žice - 6 kanalni EKG - gumbki | kos |  |  | 42 |  |  |
| 3.2.4. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – L (25-35 cm) - enota na roki dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.5. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – XL (33-47 cm) - enota na roki dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.6. Cev za NIBP (merjenje neinvazivnega tlaka) – za napravo za telemetrijo | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.7. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – XL (46-66 cm) dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.8. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – L (33-47 cm) dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.9. Manšete za več kratno uporabo - odrasli – M (25-25 cm) dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.10. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 9-14,8 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.11. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 13,8-21,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.12. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 20,5-28,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.13. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 27,5-36,5 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.14. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 35,5-46,0 cm, z Bayonet priključkom dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.15. Manšeta, odrasla, za 1x uporabo, 45-56,5 cm, z Bayonet priključkom, dovoljeno odstopanje +- 10 % | kos |  |  | 14 |  |  |
| 3.2.16. Spo2 kabel za napravo za telemetrijo | kos |  |  | 42 |  |  |
| 3.2.17. Naprstni senzor za SPO2 - odrasli | kos |  |  | 42 |  |  |
| 3.2.18. Ušesni senzor za SPO2 - odrasli/otroci | kos |  |  | 21 |  |  |
| 3.2.19. Naprstni senzor za SPO2 (guma) - odrasli | kos |  |  | 84 |  |  |
| 3.2.20. Naprstni senzor za SPO2 (nalepni) - odrasli | kos |  |  | 210 |  |  |
| 3.2.21. Torbice za napravo za telemetrijo za 1x uporabo. | kos |  |  | 2100 |  |  |
| **SKUPAJ** | | | | |  |  |
| 3.3. Potrošni material skupaj | | | | | | |
| **SKUPAJ VES POTROŠNI MATERIAL (Seštevek točke 3.1 in točke 3.2)** | | | | |  |  |

\*Končna cena mora vsebovati vse stroške (stroške dobave in montaže ter zagona »v živo«, prevozne stroške, stroške usposabljanja in šolanja, servisiranja, popolno vzdrževanje v garancijski dobi in pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe, DDV), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. **V ceno opreme morajo biti zajete vse zahtevane komponente iz obrazca Specifikacije**

**Sklop 2: Sistem za spremljanje življenjskih funkcij - urgenca**

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v razpisni dokumentaciji, poda ponudbeno ceno kot sledi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) Oprema\*** | EM | Cena za EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Razpisana količina | Cena za razpisano količino v EUR brez DDV | Cena za razpisano količino v EUR z DDV |
| 1.1. Monitor za spremljanje življenjskih funkcij | kos |  | 22 % | 9 |  |  |
| 1.2. Monitor / zaslon za povezavo z monitorjem za spremljanje življenjskih funkcij | kos |  | 22 % | 9 |  |  |
| 1.3. Centralna postaja – glavna enota AIO (PC) za povezavo monitorjev za spremljanje življenjskih funkcij | kos |  | 22% | 1 |  |  |
| **SKUPAJ\*** | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) Vzdrževanje\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV **(Izračun= Cena na EM v EUR brez DDV \* 7)** | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| Vzdrževanje\* | leto |  |  |  |  |
| Del.ura | h |  |  |  |  |
| Kilometrina | km |  |  |  |  |
| Enkratni prihod na lokacijo naročnika | prihod |  |  |  |  |

Proizvajalec predpisuje Servisni Pregled po navodilih proizvajalca, ki se izvaja 1-krat letno.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)**Potrošni material\*** | EM | Cena na EM v EUR brez DDV | Stopnja DDV | Okvirna količina za čas pričakovane življenjske dobe 7 let | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR brez DDV | Cena za čas pričakovane življenjske dobe 7 let v EUR z DDV |
| 3.1. EKG kabel, 3 ali 3/5-kanalni | kos |  |  | 20 |  |  |
| 3.2. Žica za 3-kanalni EKG na krokodilčke | kos |  |  | 25 |  |  |
| 3.3. Žica za 3-kanalni EKG na gumbke | kos |  |  | 15 |  |  |
| 3.4. SpO2 kabel | kos |  |  | 30 |  |  |
| 3.5. Naprstni senzor za SpO2 za večkratno uporabo za odrasle | kos |  |  | 15 |  |  |
| 3.6. Naprstni senzor za SpO2 za večkratno uporabo za otroke | kos |  |  | 15 |  |  |
| 3.7. Ušesni senzor za SpO2 za večkratno uporabo za otroke in odrasle | kos |  |  | 10 |  |  |
| 3.8. Naprstni senzor za SpO2 za večkratno uporabo za odrasle, gumijast | kos |  |  | 30 |  |  |
| 3.9. Naprstni senzor za SpO2 za večkratno uporabo za otroke, gumijast | kos |  |  | 20 |  |  |
| 3.10. Naprstni senzor za SpO2, prilepni, za enkratno uporabo, za otroke, mase od 3 do 20 kg | kos |  |  | 400 |  |  |
| 3.11. Naprstni senzor za SpO2, prilepni, za enkratno uporabo, za otroke, mase manj od 3 kg | kos |  |  | 400 |  |  |
| 3.12. Cev za NIBP | kos |  |  | 30 |  |  |
| 3.13. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za večkratno uporabo za odrasle – velikost XL | kos |  |  | 30 |  |  |
| 3.14. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za večkratno uporabo za odrasle – velikost L | kos |  |  | 45 |  |  |
| 3.15. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za večkratno uporabo za odrasle – velikost M | kos |  |  | 30 |  |  |
| 3.16. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za večkratno uporabo za otroke – velikost S | kos |  |  | 15 |  |  |
| 3.17. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za večkratno uporabo za otroke – velikost XS | kos |  |  | 10 |  |  |
| 3.18. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za enkratno uporabo z Bayonet priključkom, velikosti od 44 do 57 cm, odstopanje +/- 1 cm | kos |  |  | 100 |  |  |
| 3.19. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za enkratno uporabo z Bayonet priključkom, velikosti od 35 do 47 cm, odstopanje +/- 1 cm | kos |  |  | 200 |  |  |
| 3.20. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za enkratno uporabo z Bayonet priključkom, velikosti od 27 do 37 cm, odstopanje +/- 1 cm | kos |  |  | 2.000 |  |  |
| 3.21. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za enkratno uporabo z Bayonet priključkom, velikosti od 20 do 29 cm, odstopanje +/- 1 cm | kos |  |  | 1.000 |  |  |
| 3.22. Manšeta za merjenje krvnega tlaka za enkratno uporabo z Bayonet priključkom, velikosti od 13 do 22 cm, odstopanje +/- 1 cm | kos |  |  | 200 |  |  |
| 3.23. Temperaturni kožni senzor za odrasle | kos |  |  | 15 |  |  |
| 3.24. Temperaturni kožni senzor za otroke | kos |  |  | 35 |  |  |
| **SKUPAJ** | | | | |  |  |

\*Končna cena mora vsebovati vse stroške (stroške dobave in montaže ter zagona »v živo«, prevozne stroške, stroške usposabljanja in šolanja, servisiranja, popolno vzdrževanje v garancijski dobi in pogarancijsko redno preventivno vzdrževanje za čas pričakovane življenjske dobe, DDV), popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. **V ceno opreme morajo biti zajete vse zahtevane komponente iz obrazca Specifikacije**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |