Številka: 273-15/2025

Datum: 21.03.2025

POVPRAŠEVANJE – VZDRŽEVANJE FIKSNE TELEFONIJE

1. Predmet povpraševanja zajema:

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o vzdrževanju sistema fiksne telefonije za obdobje dveh (2) let.

Tip telekomunikacijskega sistema: Mitel MiVoice MX-ONE:

- Telekomunikacijski sistem:

  - 60x ISDN PRA licenca

  - 30x SIP trunk licenca

  - 430x user licenca

- Mejni krmilnik sej (SBC), 30x SIP session

- Terminalska oprema

- Analogni vmesnik, 26 portov

- Naglavne slušalke

- Stikalo PoE, 8 port

- Stikalo PoE 24 port

- Usmerjevalnik

- UPS 2000VA/1200W

- Vsi telefonski aparati fiksne telefonije naročnika, priklopljeni na telefonsko centralo

Potencialni ponudniki si lahko ogledajo lokacije naročnika, telefonsko centralo in lokacije telefonskih aparatov po predhodnem dogovoru z naročnikom.

2. Specifikacije vzdrževanja:

Izvajalec bo v času trajanja vzpostavljene pogodbe o vzdrževanju dobavljene opreme vzdrževal dobavljeno strojno in programsko opremo, kar zaobjema:

- Zagotavljanje razpoložljivosti in zahtevane odzivnosti storitev vzdrževanja;

- Spremljanje tehnoloških novosti povezanih z naročnikovo infrastrukturo ter priprava predlogov in postopkov za nemoteno delovanje in/ali izboljšanje zmogljivosti in razpoložljivosti sistemov;

- Opravljanje tehničnih sprememb, ki jih zaobjemajo varnostni predpisi in tisti, ki povečujejo zanesljivost delovanja;

- Opravljanje tehničnih sprememb, ki povečujejo funkcionalnost in zmogljivost strojne opreme po predhodni potrditvi naročnika in na stroške naročnika;

- Podpora uporabnikom preko telefona;

- Zamenjava okvarjenih naprav;

- Zagotovljene rezervne dele za okvarjene naprave;

- Preventivno vzdrževanje sistemov na daljavo za odpravljanje napak v programski opremi;

- Dodatna dela na infrastrukturi naročnika v okviru fiksne telefonije, za katera se naročnik z izvajalcem predhodno dogovori o obsegu, vsebini in izvedbi;

- Dežurnega strokovnjaka za ponujeno rešitev na voljo 24/7/365;

- Zagotovljeni odzivni časi in dežurna servisna služba;

- Zagotovljeni rezervni deli;

- 6x letno prihod na objekt;

- Nameščanje brezplačnih posodobitev programske opreme in programskih popravkov znotraj obstoječe verzije centrale (oz. licence sistema);

- 4x letno izdelava posnetka programskega stanja centrale (varnostne kopije) in njihova hramba;

- 1x letno preventivni pregled (ugotovitve se poda v pisni obliki);

- Vodenje evidenc stanja naprav in opreme;

- Brezplačno (telefonsko) svetovanje uporabnikom za uporabo funkcij telefonske centrale;

- Pomoč na daljavo;

- Nižje cene pri nakupu dodatne opreme;

- Cene servisih storitev se obračunavajo po ceniku izvajalca, cene so 20%-do 25% nižje kot brez pogodbenega statusa;

- Servisne storitve se zaračunavajo po rednem ceniku tudi za servisna dela izven delovnega časa (po 16. uri, sobota, nedelja).

Vzdrževanje mora potekati skladno s standardi in priporočili proizvajalca in zahtevami naročnika. Rezervni deli za vzdrževano opremo, v kolikor oprema ni več krita znotraj garancijskega roka, niso predmet tega naročila in jih naročnik plačuje posebej na podlagi prejete ponudbe, katero naročnik potrdi z naročilnico. Vsi zamenjani oz. vgrajeni deli morajo biti originalni.

Izvajalec je o okvari obveščen, ko prejme telefonski klic (in korespondenco na elektronsko pošto zaradi sledljivosti), prijavo na elektronsko pošto iz strani naročnika z obvestilom o okvari, ali prijavo na portal za pomoč uporabnikom (v kolikor ga izvajalec ima) iz strani za to pristojne osebe na strani naročnika.

Vzdrževanje se, v kolikor je to mogoče, izvaja preko oddaljenega dostopa, razen če je za prihod na lokacijo izrecno pozvan iz strani naročnika. Vzdrževanje ima vključen 6x prihod na lokacijo letno.

Izvajalec bo izvrševal popravila na osnovi naročnikovih prijav okvar, za odpravo katerih se mora zavezati, da bo njegov odzivni čas v odvisnosti od prioritete odprave napake sledeč:

| Prioriteta zahtevka | Odzivni čas | Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti vzroke za napako oz. motnjo |
| --- | --- | --- |
| Kritična (redni delovni čas) | 2 uri | 4 ur |
| Kritična (izven rednega delovnega časa) | 4 ur | 6 ur |
| Nizka | 24 ur | 2 delovnih dni |

Prioriteto zahtevka določi naročnik.

Opis/opredelitev napak in njihov vpliv:

Kritična - Pomeni izpad telefonske centrale, posredovalnega aparata, izpad tarifiranja, paraliziranost več kot 10% telefonskega prometa ali izpad priključitve proti javni telekomunikacijski mreži.

Nizka - Ostale napake.

Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake, do trenutka, ko izvajalec začne z odpravljanjem napake.

V nizke prioritete zahtevka – napake, ki ne omejujejo izvajanje osnovnih telefonskih funkcij sistema, bo izvajalec napako odpravil neposredno z daljinskim dostopom do sistema, neposredno na lokaciji naročnika ali s posredovanjem navodil preko telefona.

V primeru napake, katero je možno odpraviti samo z nadomestno opremo, bo izvajalec začasno posodil nadomestno opremo. V primeru, da servisna služba ugotovi nepopravljivost okvarjene opreme ali  sorazmerno visoke stroške popravila (na primer fizično poškodovanje in podobno), je izvajalec dolžan o tem obvestiti naročnika najkasneje v roku desetih (10) dni in se dogovoriti o postopkih  reševanja  tega primera. Stranki se lahko v naslednjih tridesetih (30) dneh dogovorita za odkup nadomestne opreme ali skleneta pogodbo o najemnem razmerju.  V kolikor med strankama ne pride do ustreznega dogovora, sme izvajalec po izteku tega tridesetdnevnega roka svojo opremo odstraniti.

Naročnik bo po potrebi izvajalcu omogočil delo tudi v popoldanskem ali nočnem času.

V kolikor izvajalec ugotovi oz. odkrije izredno stanje ali dogodek je o slednjem dolžan nemudoma obvestiti za to pristojno osebo naročnika. Izvajalec mora delovanje sistema periodično nadzorovati preko oddaljenega nadzora.

Izvajalec bo vršil kontinuirano akcijo do odprave napake in pri tem vključeval ustrezne nivoje tehnične pomoči ter naročnika obveščal o stanju popravila.

V odpravo napak bo vključena tudi zamenjava tistih delov opreme, za katere izvajalec meni, da jih je nujno potrebno zamenjati, zamenjava pa bo izvršena po obstoječih postopkih izvajalca, v skladu z navodili za vzdrževanje. Vsi deli, ki bodo vgrajeni zaradi zamenjave, postanejo last naročnika. Deli, odstranjeni iz opreme, postanejo last izvajalca. Vsi zamenjani deli sistema bodo obdržali vsaj enako funkcionalnost.

Za vsa opravljena popravila mora izvajalec nuditi preostanek originalne garancije nad popravljeno opremo oz. v kolikor je ta krajša od 6 mesecev 6-mesečno garancijo na popravljeno funkcionalnost.

Pri prijavi napake mora biti potrebno navesti vsaj:

Ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja

Sistem ali opcijo v okvari

Opis okvare

Dodatne informacije (teža okvare, želje naročnika, itd.)

Izvajalec mora voditi evidenco opravljenih storitev in odprav napak (pregled delovanja naprav, evidenco pogostejših napak), ki jih mesečno pošilja v pregled naročniku kot prilogo izstavljenemu računu.

Osebje izvajalca bo o svojem prihodu v prostore naročnika, o opravljenem delu in odhodu obveščalo odgovorne delavce naročnika. Intervencija je opravljena, ko naročnik podpiše delovni nalog, ki mu ga v podpis predloži vzdrževalec izvajalca in kopija katerega ostane naročniku.

Za redno mesečno vzdrževanje bo izvajalec izstavljal račune prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec z valuto 30 dni.

Naročnik za namen vzdrževanja mesečno zakupi 3 ure.

| Ostale ponujene servisne storitve | EM |
| --- | --- |
| Odd.programiranje sistema | 1 ura |
| Odd.programiranje internega priključka | 1 ura |
| Programiranje sistema | 1 ura |
| Programiranje tarifnega centra | 1 ura |
| Administracija aplikacije | 1 ura |
| Programiranje internega priključka | 1 ura |
| Testiranje opreme | 1 ura |
| Izdelava posnetkov za govorno pošto | 1 kos |
| Nadgradnja aplikacije | 1 ura |
| Popravilo aplikacije | 1 ura |
| Namestitev aplikacije | 1 ura |
| Obdelava podatkov na tarifnem centru | 1 ura |
| Inštrukcije | 1 ura |
| Tehnično svetovanje, pomoč | 1 ura |
| Programiranje GSM vmesnika | 1 ura |
| Popravilo sistema | 1 ura |
| Popravilo GSM vmesnika | 1 ura |
| Popravilo tarifnega centra | 1 ura |
| Selitev internih naprav | 1 ura |
| Priključitev internih naprav | 1 ura |
| Priključitev v javno omrežje | 1 ura |
| Popravilo terminalske opreme | 1 ura |
| Pregled stanja rezervnega napajanja | 1 ura |
| Popravilo internega priključka | 1 ura |
| Popravilo povezave z javnim omrežjem | 1 ura |
| Dela na inštalacijah | 1 ura |
| Čas potovanja | 1 ura |

V primeru dodatnih del se stranki lahko dogovorita za drugačne pavšalne ure, ki odstopajo od vnaprej dogovorjenih ur in se lahko obračunajo po predhodno sprejetem dogovoru izvajalca in naročnika.

Ne-koriščene zakupljene mesečne ure se prenesejo v naslednji mesec vsaj znotraj koledarskega leta.

Cenik novih telefonskih aparatov za dokup glede na specifikacije aparatov v »tehničnih zahtevah (odkup)« z njihovimi oznakami proizvajalca in modela aparata.

3. SPECIFIKACIJE ZA DOKUP TELEFONSKIH APARATOV

3.a IP telefonski aparati

Skupne splošne zahteve:

Funkcije telefona

- Osebni telefonski imenik

- Dostop do centralnega tel. imenika (XML/LDAP/AD)

- Seznam klicev (neodgovorjeni, sprejeti, odhodni)

- Vizualna (LED) indikacija zgrešenega klica, prejetega sporočila

- Prikaz imena v seznamu klicev

- Preusmeritev klica (zasedeno, neodzivnost, takoj)

- Zavrnitev klica

- Predaja klica

- Klici na čakanju

- Prevzem klica

- Vstop v zvezo

- Anonimni (skriti) klic

- Telefonska konferenca najmanj treh udeležencev

- Samodejno javljanje na dohodni klic

- Prikaz trajanja klica

- Prenosljivost telefona brez izgube nastavitev

- Prostoročno telefoniranje, blokada mikrofona

- Interkom (avtomatsko javljanje)

- Različno zvonjenje (interni, zunanji klic)

- Prikaz statusa linij/uporabnikov (Busy Line Field)

- Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku

Akustične oz. zvokovne lastnosti

- Ozkopasovni kodirniki: G.711a/µ, G.729

- Širokopasovni kodirniki: G.722

- DTMF: In-band, RFC 2833, SIP Info

- Prostoročni način, polno dvosmerno delovanje

- Izločanje akustičnega odmeva

- Priključek za naglavne slušalke

- Več vrst (melodij) zvonjenja

- Glasba na čakanju

- Nastavitev glasnosti zvonjenja in pogovora

Protokoli

- SIP v2 (RFC 3261)

- RTP/RTCP (RFC 1889, 1890)

- TCP, UDP, DHCP

- Differentiated Services (DiffServ) (RFC 2475)

- Type of service (ToS) (RFC 791, 1349)

- VLAN tagging 802.1p/Q: Layer 2 QoS

- Simple Network Time Protocol (SNTP) (RFC 2030)

- LLDP (802.1ab), LLDP-MED ali CDP

| Značilnost glede na tip IP telefona | Osnovni IPT |
| --- | --- |
| Napajanje preko Etherneta, IEEE 802.1af | da |
| Omrežna povezljivost | Vgrajeno Ethernet stikalo z dvema RJ-45 priključkoma 10/100/1000 Mb/s |
| Barvni prikazovalnik, minimalne ločljivost | 320 x 240 |
| Nastavljivost osvetlitve zaslona | da |
| Nastavljive funkcijske in klicne tipke | da |
| Navigacijske tipke | da |
| Kontekstno neodvisne (soft) tipke, minimalno število | da (4) |
| Priključek za dodatno slušalko | da |
| Št. naročniških številk (linij) na telefonu | 2 |
| Telefonski imenik (število vnosov) | da (500) |
| Seznam klicev (število zapisov) | da (200) |
| Seznam – črna lista telefonskih številk | da |
| Uporabniški vmesnik za upravljanje telefona v slo. jeziku | da |
| Uvoz/izvoz imenika | da |
| Avtomatska sinhronizacija časa preko omrežja | da |

3.b Zahteve za brezvrvični IP telefon

- barvni zaslon min. velikosti 1.8 inch in resolucije 128 x 160 pik,

- osvetljeno tipkovnico,

- podpirati registracijo vsaj 2 linij (številk),

- imenik za minimalno 150 vnosov,

- mora omogočati čas pogovora 12 ali več ur,

- mora omogočati čas pripravljenosti 220 ali več ur,

- mora imeti doseg v prostoru do 50 metrov, izven prostora do 300m,

- mora imeti priključek za naglavne slušalke,

- mora imeti možnost podaljšanja dometa z ojačevalnikom signala.

3.c Zahteve za posredovalni aparat

Uporabnik potrebuje posredovalni aparat za učinkovit sprejem in prevezavo dohodnih klicev.

Zahtevajo se naslednje funkcije in specifikacije:

- 5 vrstični grafični zaslon

- sprejem in posredovanje klicev v interno telefonsko omrežje naročnika ali na zunanje telefonske številke,

- podpirati mora predajo klica brez in z najavo, tvorjenje čakalne vrste čakajočih klicateljev,

- ročno posredovanje klica,

- avtomatično prevezovanje klica (klic se preusmeri takoj samodejno  ob izbiri interne številke,

- posredovalni aparat mora imeti informacijo (prikaz na ekranu) o tem, s katere vstopne točke je prišel klic (zunanji dohodni klic, interni dohodni klic, povratni klic, preusmerjeni klic) in informacijo  število čakajočih v posamezni vrsti

4. ODDAJA PONUDBE

Rok za oddajo ponudbe je ČETRTEK, 27.3.2025 do 10.00 ure.

Ponudbo pošljite na e-naslov: nabava@sbng.si

Kriterij izbora je najnižja cena seštevka skupnih vrednost razdelkov »PREDRAČUN« in »MOŽNOST NAKNADNEGA DOKUPA« v ponudbenem predračunu.

Ponudbi potrebno priložiti dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razvidno, da izpolnjujejo zahtevane tehnične specifikacije.

Zahtevajo se naslednje minimalne reference:

1.1 Gospodarski subjekt je vzdrževal telekomunikacijski sistem z več kot 300 telefonskimi aparati, od tega vsaj 200 IP telefonskimi aparati in klicnim centrom z vsaj 8-imi agenti minimalno 2 leti v obdobju zadnjih 5-ih let.

Ponudnik naj k ponudbi priloži vzorec lastne pogodbe o vzdrževanju telekomunikacijskih naprav.

K ponudbi priložite izpolnjeni izjavi:

1. IZJAVA O ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

2. IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

3. PODATKI O PONUDNIKU O SPREJEMU RAZPISNIH POGOJEV