## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3818
RS | Šifra | #1543-1NP1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za anes.in int.ter-ostalo
AO | Velja od | 2025-02-01
AD | Velja do | 2026-02-28
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000714 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. manjša-št.10/20-26cm/ |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti bayonet konekt. Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%. Dimenzije manšete od 18,0 do 28,5cm z zagotovljeno kompatibilnostjo z obstoječimi aparati. | [7 empty] | E
CP | P | #460389 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI ST SOFT-CUFF R.BLUE S manjša 17-25cm kat.št. 2362 GE Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | 2362 | GE Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462824 | MANŠETA RR enocevna ODRASLA 18-26cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1S-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | N1S-TS3 | Shenzhen Caremed Medical (Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.) | [5 empty] | E
CP | P | #465340 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. manjša-št.10 17-25cm kat.št. Y000DSA1 Medlinket (sc=10kos, min.naročilo=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | Y000DSA1 | Medlinket | [5 empty] | E
CP | P | #961481 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI manjša št. 10 20-26cm kat.št. 00732094050226 WelchAllyn |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | 732094050226 | WelchAllyn | [5 empty] | E
CP | N | #N001986 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksator za tubus in NGS sondo z vgrajeno zaščito proti grizenju, s trakom iz blaga, varnostno zaponko in blazinico iz mehke pene. Lahko fiksator za tubus, ki ga sestavlja samolepilni obliž in trak za fiksacijo s čvrstim ustnikom. Obliž se lahko namesti na več načinov, omogoča enostavno repozicioniranje tubusa, primeren je tudi za občutljivo kožo in na koži ne pušča ostankov. Ustnik fiksacijskega traku omogoča enostaven dostop za izvajanje ustne nege; preprečuje zvijanje ali sploščenje tubusa; trak za fiksacijo pa je mehak in udoben, odvaja vlago in toploto in je prilagodljiv po velikosti; noben del fiksaterja ne vsebuje naravnega lateksa | [7 empty] | E
CP | P | #463950 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo kat.št. 038-96-001 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | 038-96-001 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #466090 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo kat.št. SRI-A Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | SRI-A | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #958508 | FIKSATOR za TUBUS in NG SONDO kat.št. 41065 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | 41065 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N002088 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev uvajalna za tumescentno anestezijo,dolžine 4m, za enkratno uporabo. Sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #960327 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M kat.št. 6022 Covidien |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002088 | 1 |  | 6022 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003540 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 1,5l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #962339 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L kat.št. 15070015 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003540 | 1 |  | 15070015 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003859 | SONDA BLAKE-MOORE CH18 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostop za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #052304 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH18 kat.št. 204802-18 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003859 | 1 |  | 204802-18 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003860 | SONDA BLAKE-MOORE CH21 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostp za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #055094 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH21 kat.št. 204800 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003860 | 1 |  | 204800 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003873 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifunkcijska elektroda za defibrolacijo za odrasle.Samolepljiva,sterilna,za enkratno uporabo.Omogoča defibrilacijo,monitoriranje in pacing.Kompatibilna z defibrilatorjem Philips 09.11.2023: naročnik dodatno zahteva da bo moral izbrani ponudnik omogočiti naročilo in dobavo zgolj dveh kosov (1-par) na razpisu izbranega artikla. | [7 empty] | E
CP | P | #464702 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO PHILIPS MODELOV kat.št. EF-87.111.01 EF Medica (sc=10par=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003873 | 1 |  | EF-87.111.01 | EF Medica | [5 empty] | E
CP | P | #955436 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO M 3713A kat.št. 989803158211 Philips |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003873 | 1 |  | 989803158211 | Philips | [5 empty] | E
CP | N | #N005939 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za grelec telesnih tekočin kompatibilen z 3M RANGER. Za pretoke 150ml/h +, prime volumen 39ml, dolžina sistema do pacienta 76cm, sterilen, sistem ima konekt na vstopu - samica, ob izstopu - samec. Filter za nabiranje zračnih mehurčkov. Možnost klemanja obeh koncev sistema. Možnost doziranja hitrosti infuzije z standardnim nastavkov. Lahko novi sistem za ogrevanje tekočin z aparatom v brezplačno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #052637 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN Ranger Standard set kat.št. 24200 3M |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005939 | 1 |  | 24200 | 3M | [5 empty] | E
CP | P | #970845 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN Ranger Standard set kat.št. 24250 3M |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005939 | 1 |  | 24250 | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N009896 | SET za uporabo pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebuje: - Povezovalna cev 22m x 800 mm - Cevka za kisik dolžine 1,8 m - Priključek 22m - Vrtljivi priključek 22m / 22m 6mm konektor latex free 22m/30f(kompatibilen z ventilatorjem Hamilton) Kompatibilen z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N010131 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; 1-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N011065 | CEV ZA VZORČENJE CO2 enodnevna 0,7M |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za vzorčenje CO2. Enodnevna. Konekti: samec – samec. Luer lock konekt.dolžina cevke 0.7m-0.8m) | [7 empty] | E
CP | N | #N011066 | ADAPTER POLNILNI ZA BRIZGE pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom isofluran |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za enkratno uporabo, z nepovratno valvulo združljiv s stekleničko sedaconda-isofloran. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N011067 | MASKA ZA TRAHEALNO KANILO ZA ODRASLE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska za tahealno kanilo za odrasle ,brez PVC ,DEHPz mehkim robom in elastiko s hitrim odpenjanjem,Komplet naj vsebuje masko in T konekt.Komplet mora omogočati dovajanje inhalacij preko maske. | [7 empty] | E
CP | N | #N011594 | SET ZA VSTAVITEV TRAJNEGA PLEVRALNEGA DRENAŽNEGA KATETRA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trajni plevralni drenažni kateter mora biti kopatibilen z 1000 ml steklenico, ki deluje po principu vakuuma z drenažno linijo. SET VSEBUJE MINIMALNO: trajni drenažni plevlarni kateter, silikonski, 15,5F, vodilo 16F in J-tip vodilno žico. | [7 empty] | E
CP | P | #466102 | SET ZA VSTAVITEV TRAJNEGA PLEVRALNEGA DRENAŽNEGA KATETRA 16Fr kat.št. R54400-MINI Rocket Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011594 | 1 |  | R54400-MINI | Rocket Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974313 | SET ZA VSTAVITEV TRAJNEGA PLEVRALNEGA DRENAŽNEGA KATETRA PleurX kat.št. 50-7050 CareFusion |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011594 | 1 |  | 50-7050 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N011595 | SET DRENAŽNI S 1000ML STEKLENICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Steklenica mora biti koMpatibilna s trajnim drenažnim plevralnim katetrom. Set vsebuje minimalno: Plastično steklenico ( bučko) 1000 ml, ki, deluje na principu vakuuma z drenažno linijo. | [7 empty] | E
CP | P | #466103 | SET DRENAŽNI S 1000ML STEKLENICO kat.št. R54411 Rocket Medical (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011595 | 1 |  | R54411 | Rocket Medical | [5 empty] | E
CP | P | #974314 | SET DRENAŽNI S 1000ML STEKLENICO Pleurex kat.št. 50-7510 CareFusion |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011595 | 1 |  | 50-7510 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N011596 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za večkratno uporabo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za večkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974315 | DIHALNI SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35850 Weinmann |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011596 | 1 |  | 35850 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011597 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za enkratno uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za enkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974316 | DIHALNI SISTEM ZA ENKRATNO UPORABO ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35860 Weinmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011597 | 1 |  | 35860 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011598 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merilni sistem za respirator Weinmann Meduvent standard, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974317 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35851 Weinmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011598 | 1 |  | 35851 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011883 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 6 |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 6,0mm, ID-IC 4,4mm, OD 9,2mm, dolžina po središču premera 64,5mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | P | #975272 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 6 zelo mehka, govorna, brez mešička, dolžina 64,5MM ULTRASOFT kat.št. 103033 Primed Halberstadt |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011883 | 1 |  | 103033 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N011884 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 7 |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 7,0mm, ID-IC 5,4mm, OD 10,5mm, dolžina po središču premera 70,0mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | P | #975273 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 7 zelo mehka, govorna, brez mešička, dolžina 70MM ULTRASOFT kat.št. 103034 Primed Halberstadt |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011884 | 1 |  | 103034 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N011885 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 8 |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 8,0mm, ID-IC 6,4mm, OD 11,6mm, dolžina po središču premera 75,5mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | P | #975277 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 8 zelo mehka, govorna, brez mešička, dolžina 75,5MM ULTRASOFT kat.št. 103035 Primed Halberstadt |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011885 | 1 |  | 103035 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N011886 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 9 |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 9,0mm, ID-IC 7,4mm, OD 12,6mm, dolžina po središču premera 81,0mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | P | #975278 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 9 zelo mehka, govorna, brez mešička, dolžina 81,0MM ULTRASOFT kat.št. 103036 Primed Halberstadt |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011886 | 1 |  | 103036 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N011887 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠIČKA - ZELO MEHKA velikost 10 |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamično. Dimenzije: ID-OC 10,0mm, ID-IC 8,4mm, OD 13,6mm, dolžina po središču premera 87,5mm. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz izrazito mehkega materiala, ki omogoča zelo dobro gibljivost brez istočasnega premikanja kanile, da ne povzroča RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Zunanji vložek naj ima standardni nastavek 15mm za kisik in namestitev vlažilca. Priložena naj bosta pokrovček za dekanilacijo in govorna valvula. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi ločeno. Kanila naj bo radiopačna. Zunanji in notranji vložek morata biti iz posebno (izrazito) mehkega materiala za dobro prileganje vsakemu pacientu, ki v najmanjši meri povzroča nastajanje granulacij. Notranji vložek mora biti za večkratno uporabo, možnost čiščenja z ustreznimi pripomočki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomočki | [7 empty] | E
CP | P | #975279 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRIČNA 10 zelo mehka, govorna, brez mešička, dolžina 87,5MM ULTRASOFT kat.št. 103037 Primed Halberstadt |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011887 | 1 |  | 103037 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N011937 | KATETER MIDLINE ENOLUMENSKI 4F 20CM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter enolumenski iz poliuretana, dolžine 20 cm, debeline 4 fr (1,4mm). Kateter se uvaja preko uvajalne žice. Set mora vsebovati uvajalno žico iz Nitilona debeline 0,53mm, dilatator 5f, uvajalno iglo 21G, dolžine 70mm, z ultrazvočno dobro vidno konico. | [7 empty] | E
CP | P | #975643 | KATETER MIDLINE Seldi Pur 4F 20CM Smartmidline kat.št. 128.14202 Vygon (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011937 | 1 |  | 12814202 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N011938 | KATETER MIDLINE ENOLUMENSKI 4F 25CM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter enolumenski iz poliuretana, dolžine 25 cm, debeline 4 fr (1,4mm). Kateter se uvaja preko uvajalne žice. Set mora vsebovati uvajalno žico iz Nitilona debeline 0,53mm, dilatator 5f, uvajalno iglo 21G, dolžine 70mm, z ultrazvočno dobro vidno konico. | [7 empty] | E
CP | P | #975644 | KATETER MIDLINE Seldi Pur 4F 25CM Smartmidline kat.št. 128.14252 Vygon (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011938 | 1 |  | 12814252 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N011939 | KATETER MIDLINE ENOLUMENSKI 5F 20CM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter enolumenski iz poliuretana dolžine 20 cm 5F | [7 empty] | E
CP | P | #975645 | KATETER MIDLINE Seldi Pur 5F 20CM Smartmidline kat.št. 128.1520 Vygon (sc=10kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011939 | 1 |  | 1281520 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N011940 | SET ZA UVAJANJE KATETRA MIDLINE 5F |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za uvajanje midline katetra 5F.Set vsebuje ultrazvočno dobro vidni uvajalni igli, 21G dolžine 70 mm in iglo dolžine 40 mm, uvajalno žico iz Nitilona vsaj 40cm dolžine, dilatator ustrezne debeline (5,5F), skalpel. | [7 empty] | E
CP | P | #975646 | SET ZA UVAJANJE KATETERA MIDLINE Micro Seldinger Introducer kat.št. VGAG1146-557 Vygon (sc=5kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011940 | 1 |  | VGAG1146-557 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N011941 | SISTEM DIHALNI NEO (<15KG) ZA DIHALNI APARAT Hamilton C6 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvocevni dihalni sistem za aparat Hamilton C6. Namenjen uporabi na bolnikih lažjih od 15 kg.Dolžina 160 cm . Sistem mora bit ogrevan in vlažen, združljiv z Hamilton H900. | [7 empty] | E
CP | P | #975647 | SISTEM DIHALNI NEO DO 15KG Hamilton dvojno dihalno cevjo, sistem H900 kat.št. 260185 Hamilton Medical (sc=15kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011941 | 1 |  | 260185 | Hamilton Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011942 | SENZOR PRETOKA NEO ZA Hamilton C6 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor pretoka za dihalni aparat Hamilton C6,za enkratno uporabo, namenjen uporabi pri bolnikih lažjih od 15 kg, dolžine 160 cm | [7 empty] | E
CP | P | #975648 | SENZOR PRETOKA NEO Neonatal Flow sensor kat.št. 260177 Hamilton Medical (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011942 | 1 |  | 260177 | Hamilton Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011943 | SENZOR ZA MERJENJE CEREBRALNE IN TKIVNE OKSIGENACIJE |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za merjenje cerebralne in tkivne oksigenacije za odrasle. Senzor mora imeti en oddajnik IR svetlobe in dva sprejemnika. Senzorji naj bodo latex free. Senzora mora meriti na podlagi štirih valovnih dolžin. Omogočati mora tudi meritve kot so ?cHbi, ?HHbi, ?O2Hbi. Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnologijo | [7 empty] | E
CP | P | #975649 | SENZOR ZA MERJENJE CEREBRALNE IN TKIVNE OKSIGENACIJE 03 Sensor rSO2 adult kat.št. 3756 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011943 | 1 |  | 3756 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N011944 | SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE HEMOGLOBINA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za kontinuirano merjenje hemoglobina. Primeren za paciente, katerih teža je nad 30kg. Senzor mora omogočati spremljanje hemoglobina, SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji naj bodo latex free. Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnologijo in mora imeti RD konekt, senzor se uporablja na istem monitorju kot ostala masimo tehnologija. | [7 empty] | E
CP | P | #975650 | SENZOR ZA KONTINUIRANO MERJENJE HEMOGLOBINA RD Rainbow SET 2 adult kat.št. 4026 Masimo (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011944 | 1 |  | 4026 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N011945 | SISTEM DIHALNI ZA Hamilton MR1 300CM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koaksialni dihalni sistem za dihalni aparat Hamilton MR1, dolžine vsaj 300 cm, za uporabo pri bolnikih težjih od 15kg. Dihalni sistem mora biti primeren za uporabo v magnetnem polju do 3 tesla. Komplet mora vsebovati expiratorno valvulo, senzor pretoka. | [7 empty] | E
CP | P | #975651 | SET SISTEM DIHALNI Hamilton Coaxial za MR1 300CM kat.št. 260167 Hamilton Medical (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011945 | 1 |  | 260167 | Hamilton Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011946 | KONEKT LUER LOCK MOŠKI-MOŠKI ZA INVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Konekt luer lock, moški-moški,sterilen, pakiran posamično, na konektu mora biti vrtlivi obroček z navojem, ki omogoča spajanje med konektom in ženskim luer lock priključkom.Brez lateksa in DEHP | [7 empty] | E
CP | P | #975652 | KONEKT LUER LOCK MOŠKI-MOŠKI ZA INVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA kat.št. 50P200R Edwards Lifesciences (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011946 | 1 |  | 50P200R | Hamilton Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011947 | CEVKA PODALJŠEVALNA ZA INVAZIVNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA F/M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Podaljševalna cevka za invazivno merjenje krvnega tlaka, sterilna, dolžine 150 cm, fi- 1,5 do 2,5 mm, na distalnem delu mora imeti moški luer lock priključek, na proksimalnem delu pa ženski luer lock priključek. Testirana mora biti do 580 PSI oz 40 Bar. Mora biti brez Latexa, DEHP. Pakirana mora biti posamično. | [7 empty] | E
CP | P | #975653 | PODALJŠEK VISOKOTLAČNI ZA PERFUZOR 150CM 30bar 1,5x3MMkat.št. PN3215S Cair (sc=40kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011947 | 1 |  | PN3215S | Cair | [5 empty] | E
CP | N | #N011949 | ADAPTER CO2 NEONATALNI ZA Hamilton C6 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter za merjenje Co2 v izdihanem zraku, neonatalni, združljiv z dihalnim sistemom za Hamilton C6 in senzorjem za merjenje Co2 (Capnostat 5).Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #975655 | ADAPTER CO2 NEONATALNI za Hamilton C6 kat.št. 281720 Hamilton Medical (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011949 | 1 |  | 281720 | Hamilton Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011950 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo s hemostatsko valvulo, za uvajanje 7 Fr in 7,5 Fr katetrov ( pace maker, Swan Ganz). Usebuje naj 7 Fr žilno uvajalo dolžine 10 cm iz radiopačnega poliuretana, dilatator, J-uvajalna žica debelin 0,35"(0,89mm), dolžone 45 cm, vbodna igla 18 Ga, obturator in PVC zaščita za kateter dolžine vsaj 80cm. | [7 empty] | E
CP | P | #975656 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO 7Fr kat.št. SI-09880 Teleflex Medical-Arrow (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011950 | 1 |  | SI-09880 | Teleflex Medical-Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N011951 | KATETER PICC ENOLUMENSKI 4F 55CM |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 4Fkateter iz poliuretana dolžine med 55 inn 60 cm enolumenski z možnostjo kranšanja in graduiran po celotni dolžini v centimetrih. Kateter mora bit brez latexa in namenjen kratkotrajnemu in dolgotrajniemu venskemu dostopu, s T-portom in prednastavljenim stiletom in fiksaciskimi krilci. Primeren mora biti za aplikacijo kontrastnega sredstva za CT slikanje do pretoka 5ml/s, kar mora biti vidno označeno na katetru. Set s katetrom mora vsebovati: iglo 21G z echo konico dolžine med 5 do 7 cm, skalpel, brizgo 5ml ali 10 ml, merilni trak v centimetrih, brezigelni zamašek, PTFE žilno uvajalo 4,5F, z gladkim prehodom med dilatatorjem in Peel-Away uvajalom, skupne dolžine med 5 in 10 cm. Nitilon uvajalna žica dolžine med 45cm do 60 cm, samolepilni pritrdilni sistem za pritrditev katetra na kožo bolnika. | [7 empty] | E
CP | P | #975657 | KATETER PICC ENOLUMENSKI 4F 60CM NURSE KIT kat.št. A14-04160-N Health Line Medical (sc=5kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011951 | 1 |  | A14-04160-N | Health Line Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011952 | KATETER PICC ENOLUMENSKI 5F 55CM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 5F kateter iz poliuretana dolžine med 55 inn 60 cm enolumenski z možnostjo kranšanja in graduiran po celotni dolžini v centimetrih. Kateter mora bit brez latexa in namenjen kratkotrajnemu in dolgotrajniemu venskemu dostopu, s T-portom in prednastavljenim stiletom in fiksaciskimi krilci. Primeren mora biti za aplikacijo kontrastnega sredstva za CT slikanje do pretoka 5ml/s, kar mora biti vidno označeno na katetru. Set s katetrom mora vsebovati: iglo 21G z echo konico dolžine med 5 do 7 cm, skalpel, brizgo 5ml ali 10 ml, merilni trak v centimetrih, brezigelni zamašek, PTFE žilno uvajalo 5,5F, z gladkim prehodom med dilatatorjem in Peel-Away uvajalom, skupne dolžine med 5 in 10 cm. Nitilon uvajalna žica dolžine med 45cm do 60 cm, samolepilni pritrdilni sistem za pritrditev katetra na kožo bolnika. | [7 empty] | E
CP | P | #975658 | KATETER PICC ENOLUMENSKI 5F 60CM NURSE KIT kat.št. A14-05160-N Health Line Medical (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011952 | 1 |  | A14-05160-N | Health Line Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N011953 | KATETER PICC DVOLUMENSKI 5F 55CM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 5Fkateter iz poliuretana dolžine med 55 inn 60 cm dvolumenski z možnostjo kranšanja in graduiran po celotni dolžini v centimetrih. Kateter mora bit brez latexa in namenjen kratkotrajnemu in dolgotrajniemu venskemu dostopu, s T-portom in prednastavljenim stiletom in fiksaciskimi krilci. Primeren mora biti za aplikacijo kontrastnega sredstva za CT slikanje do pretoka 5ml/s, kar mora biti vidno označeno na katetru. Set s katetrom mora vsebovati: iglo 21G z echo konico dolžine med 5 do 7 cm, skalpelo, brizgo 5ml ali 10 ml, merilni trak v centimetrih, brezigelna zamaška, PTFE žilno uvajalo 5,5F, z gladkim prehodom med dilatatorjem in Peel-Away uvajalom, skupne dolžine med 5 in 10 cm. Nitilon uvajalna žica dolžine med 45cm do 60 cm, samolepilni pritrdilni sistem za pritrditev katetra na kožo bolnika. | [7 empty] | E
CP | P | #975659 | KATETER PICC DVOLUMENSKI 5F 60CM NURSE KIT kat.št. A14-05260-N Health Line Medical (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011953 | 1 |  | A14-05260-N | Health Line Medical | [5 empty] | E