SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 260-8/2024 |
| Predmet javnega naročila | RADIOLOGIJA - dozimetrija, sevanje, izobraževanje in zdravniški pregledi za obdobje štirih let« Sklop 1: Osebna dozimetrija izpostavljenih delavcev ionizirajočemu sevanju Sklop 2: Zdravniški pregledi izpostavljenih delavcev v območju ionizirajočega sevanja Sklop 3: Izobraževanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji Sklop 4: Pregled rentgenskih aparatov in laboratorija za nuklearno medicino, revizija programa radioloških posegov (PRP), najem aplikacije za spremljanje obsevanosti pacientov ter pregledovanje dnevnih mamografskih DORA testov (MaTka) |

Sklop 1: Osebna dozimetrija izpostavljenih delavcev ionizirajočemu sevanju

| Zap.št. | Minimalne zahtevane specifikacije |
| --- | --- |
| 1 | Sklop obsega storitve izvajanja osebne dozimetrije izpostavljenih delavcev (odčitavanje dozimetrov) in sicer za okvirno količino 150 dozimetrov na mesec. |
| 2 | Storitve se izvajajo skladno z določbami Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l.RS: št.: 102/2004 s spremembami) in veljavnimi podzakonskimi predpisi |
| 3 | Izvajalec naročniku posreduje mesečna poročila o prejetih dozah. |
| 4 | Izvajalec mesečno posreduje poročila o nevrnjenih oz. izgubljenih dozimetrih (izgubljeni dozimeter se smatra, če ga delavec ne vrne v odčitavanje več kot šest mesecev oz. delavec sporoči, da je dozimeter izgubil). |

Sklop 2: Zdravniški pregledi izpostavljenih delavcev v območju ionizirajočega sevanja

| Zap.št. | Minimalne zahtevane specifikacije |
| --- | --- |
| 1 | Zdravniški pregledi morajo biti izvedeni v obsegu kot ga določa Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur.l.RS št. 2/04), Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jederski varnosti (Ur.l.RS 102/2004 s spremembami) ter Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Ur.l. 111/2003 s spremembami). |
| 2 | Pregledi se izvajajo na podlagi napotnic, ki jih izstavi naročnik. |
| 3 | Zdravniški pregledi se izvajajo na naslovu izvajalca. |
| 4 | Vse preiskave se izvajajo v isti ustanovi (na eni lokaciji) in na isti dan. |
| 5 | Izvajalec preglede organizira tako, da se zdravniškega pregleda v istem dnevu lahko udeležijo in ga opravijo vsaj tri osebe naročnika. |
| 6 | Izvajalec pripravi in posreduje evidence o opravljenih zdravstvenih pregledih delavcev. |

Sklop 3: Izobraževanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji

| Zap.št. | Minimalne zahtevane specifikacije |
| --- | --- |
| 1 | Predmet javnega naročila zajema izvedbo storitev usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj, skladno z določili veljavne zakonodaje varstva pred ionizirajočimi sevanji. |
| 2 | Izobraževanje iz DIAG. RADIOLOGIJE se izvaja na sedežu naročnika, v izrednih primerih na sedežu izvajalca. |
| 3 | Izobraževanje iz področja NUKLEARNE MEDICINE se bo izvajalo na sedežu izvajalca. |
|  | 8., 16. in 24. urno izobraževanje iz DIAGNOSTIČNE RADIOLOGIJE na sedežu NAROČNIKA |
| 4 | Delavci so razporejeni v tri skupine: |
| 4.1 | Skupina A: (8. urno izobraževanje): Sem sodijo: zdravniki anesteziologi, medicinske sestre (inštrumentarke, merilke, anestezijske MS), mavčarji in uslužbenca iz tehničnih služb. Skupina B (16. urno izobraževanje): Sem sodijo: zdravniki kirurgi, internisti na ERCP in bronhoskopijah in ortopedi in Skupina C (24. urno izobraževanje): Sem sodijo: radiološki inženirji, radiološki inženir dozimetrist, zdravniki radiologi, zdravniki kardiologi, ki opravljajo koronarografije. |
|  | Zahteve: |
|  | Izobraževanje se izvaja na naslovu naročnika. |
|  | Skupina do 40 kandidatov. |
|  | Izobraževanje izvede pooblaščeni medicinski fizik z veljavnim pooblastilom. |
|  | Izobraževanje mora biti izvedeno v obsegu kot ga določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jederski varnosti ( Ur.l.RS 102/2004 s spremembami) ter Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu ( Ur.l. 111/2003 s spremembami). |
|  | Izvajalec pripravi ter posreduje evidence o opravljenih izobraževanjih delavcev. |
|  | Usposabljanje pred ionizirajočimi sevanji za osebe, ki so glede na oceno varstva izpostavljenih oseb razporejene v skupino A, B in C. Usposabljanje za skupino A se izvede v obsegu 24 ur (16 ur splošnega dela in 8 ur posebnega dela). Usposabljanje se izvede v obsegu 16 ur (skupina B) oziroma 8 ur (skupina c). Usposabljanje izvede pooblaščeni medicinski fizik. |
|  | 24. urno izobraževanje iz DIAGNOSTIČNE RADIOLOGIJE in NUKLEARNE MEDICINE na sedežu IZVAJALCA |
| 4.2 | Izobraževanje iz NUKLEARNE MEDICINE (24. urno izobraževanje): Sem sodijo: zdravniki internisti in ginekologi, ki opravljajo NM preiskave, radiološki inženirji, radiološki inženir dozimetrist, DMS na NM Izobraževanje iz DIAGNOSTIČNE RADIOLOGIJE (24. urno izobraževanje): radiološki inženirji, radiološki inženir dozimetrist, zdravniki radiologi, zdravniki kardiologi, ki opravljajo koronarografije. |
|  | Zahteve |
|  | Izobraževanje se izvaja na naslovu izvajalca. |
|  | Izobraževanje izvede pooblaščeni medicinski fizik z veljavnim pooblastilom. |
|  | Izobraževanje mora biti izvedeno v obsegu kot ga določa zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jederski varnosti (Ur.l.RS 102/2004 s spremembami) ter Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Ur.l. 113/2003 s spremembami). |
|  | Izvajalec pripravi in posreduje evidence o opravljenih izobraževanjih delavcev. |
|  | Usposabljanje pred ionizirajočimi sevanji za osebe, ki so glede na oceno varstva izpostavljenih oseb razporejene v skupino A. Usposabljanje za skupino A se izvede v obsegu 24 ur (16 ur splošnega dela in 8 ur posebnega dela). Usposabljanje izvede pooblaščeni medicinski fizik. |

Sklop 4: Pregled rentgenskih aparatov in laboratorija za nuklearno medicino ter revizijo programa radioloških posegov (PRP).

| Zap.št. | Minimalne zahtevane specifikacije |
| --- | --- |
| 1. del: Pregled RTG aparatov in laboratorija za nuklearno medicino zajema pregled rentgenskih aparatov: |  |
| 1 | SIEMENS SOMATOM DRIVE (CT – rentgenski aparat za računalniško tomografijo) |
| 2 | NOV CT APARAT (predvidoma konec leta 2024) |
| 3 | PHILIPS OPTIMUS (klasični rentgenski aparat za slikanje skeleta in torakalno diagnostiko) |
| 4 | GE DEFINIUM TEMPRO PRO (klasični rentgenski aparat za slikanje skeleta in torakalno diagnostiko) |
| 5 | NOV Klasični rentgenski aparat za slikanje skeleta in torakalno diagnostiko (predvidoma l. 2025) |
| 6 | FUJI AMULET INNOVALITY MAMOGRAFSKI APARAT ( 2X letno) |
| 7 | MEDICAL ECONET INUS D (rentgenski aparat za merjenje kostne gostote) |
| 8 | PHILIPS PRACTIX 300 (mobilni rentgenski aparat v intenzivni terapiji ter bolnišničnih oddelkih) |
| 9 | FUJFILM FDR GO (mobilni rentgenski aparat v intenzivni terapiji ter bolnišničnih oddelkih) |
| 10 | ZIEHM VISION RFD 3D (mobilni rentgenski aparat v operacijskem bloku) |
| 11 | PHILIPS BV ENDURA (mobilni rentgenski aparat v operacijskem bloku) |
| 12 | ORTHOSCAN TAU 15/12 (mali mobilni rentgenski aparat v operacijskem bloku) |
| 13 | SIEMENS CIOS ALPHA (mobilni diaskopski rentgenski aparat za ERCP) |
| 14 | PHILIPS ALLURA XPER FD 20 (rentgenski aparat za pregled ožilja in koronarografije – interventno radiologijo) |
| 15 | NOV KORONAROGRAF (predvidoma l. 2025) |
| 16 | SIEMENS SYMBIA EXCEL (CT na nuklearni medicini) |
| 17 | PREGLED LABORATORIJA ZA NUKLEARNO MEDICINO (2x letno) |
| 18 | GAMA KAMERA (nuklearna medicina) |
| 19 | izredni pregled rentgenskega aparata v primeru zamenjave rentgenske cevi |
| 20 | izredni pregled laboratorija za nuklearno medicino |
| 2.del: zajema revizijo PROGRAMA RADIOLOŠKIH POSEGOV: |  |
| 1 | V letu 2024 je potrebno narediti revizijo oziroma program radioloških posegov za naslednje rentgenske aparate: |
| 1.1 | ZIEHM VISION RFD 3D |
| 2 | V letu 2025 je potrebno narediti revizijo oziroma program radioloških posegov za naslednje rentgenske aparate: |
| 2.1 | NOV CT APARAT |
| 2.2 | NOV KORONAROGRAF |
| 2.3 | FUJI AMULET INNOVALITY |
| 2.4. | NOV KLASIČNI RENTGENSKI APARAT |
| 3 | V letu 2026 je potrebno narediti revizijo oziroma program radioloških posegov za naslednje rentgenske aparate: |
| 3.1 | SIEMENS SOMATOM DRIVE CT |
| 3.2 | FUJFILM FDR GO |
| 3.3 | MEDICAL ECONET INUS D |
| 4 | V letu 2027 je potrebno narediti revizijo oziroma program radioloških posegov za naslednje rentgenske aparate: |
| 4.1 | PHILIPS PRACTIX 300 |
| 4.2 | ORTHOSCAN TAU 15/12 |
| 4.3 | PHILIPS BV ENDURA |
| 5. | V letu 2028 je potrebno narediti revizijo oziroma program radioloških posegov za naslednje rentgenske aparate: |
| 5.1. | SIEMENS CIOS ALPHA |
| 6 | Zahteve |
| 6.1 | Izvajalec mora biti pooblaščeni izvedenec medicinske fizike z veljavnim pooblastilom |
| 6.2 | Izvajalec pripravi in posreduje evidence ter poročila o pregledanih rentgenskih aparatih in laboratorija za nuklearno medicino |
| 6.3 | Izvajalec mora ustrezati vsem zakonom in podzakonskim aktom, ki jih opredeljujejo Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji ter Pravilnika o uporabi virov sevanja ter sevalni dejavnosti |
| 3.del: zajema najem aplikacije za spremljanje obsevanosti pacientov i Ponudnik mora zagotavljati dostop do evidence podatkov naročniku, ter na zahtevo naročnika posredovanje podatkov za potrebe dovoljenj tretjim osebam. |  |
| 4.del: pregledovanje dnevnih mamografskih DORA testov (MaTka) |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj

navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik (vpisati točen naziv pondunika): |  |  |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |