Oznaka: 273-21/2022-1

Datum: 9.8.2022

Povpraševanje – dobava trezorjev za shranjevanje psihotropnih substanc

1. Trezor:   - 6 kos

- velikost notranjih mer: 350x350x300 mm (+10%):

- minimalno ena polica,

- dvostenska izdelava,

- varovanje pred ognjem (standard DIN-4102),

- varovanje pred vlomom (varnostna stopnja S2 po EN 14450),

- možnost sidranja v steno ali tla,

- zaklepanje z elektronsko ključavnico z nastavljivo kodo (EN 1300) in ključem,

- možnost čiščenja in razkuževanja površine trezorja.

2. Trezor:  - 13 kos

- velikost notranjih mer: 250x380x300 mm (+10%):

- minimalno ena polica,

- dvostenska izdelava,

- varovanje pred ognjem (standard DIN-4102),

- varovanje pred vlomom (varnostna stopnja S2 po EN 14450),

- možnost sidranja v steno ali tla,

- zaklepanje z elektronsko ključavnico z nastavljivo kodo (EN 1300) in ključem,

- možnost čiščenja in razkuževanja površine trezorja.

Prosimo vas, da navedete dobavni rok.

Ponudba naj vsebuje tudi strošek dostave.

Plačilni rok je 30 dni po dobavi.