POTENCIALNI PONUDNIK

Številka:    15-20 bb

Datum:    27.5.2020

ZADEVA:      POVPRAŠEVANJE ZA ZAŠČITNE PLAŠČE

Naročnik povprašuje po naslednji količini zaščitnih RTG plaščev:

RTG odd.

- 9 kosov zaščitni plašč  dvodelni: telovnik + krilo (min.dolž.70 cm) - za orientacijo - MAVIG art. RA631 NW BALANCE oz. enakovreden, zaščite: spredaj 0,5 mm Pb, zadaj 0,25 mm Pb ( 2 x small, 4 x medium, 2 x large, 1 x krilo small, 1 x  telovnik medium) magnetno zapiranje ali zapiranje na ježka.

- 9  kosov zaščita za ščitnico- za orientacijo - MAVIG art. RA614 oz. enakovreden, magnetno zapiranje ali zapiranje na ježka.

NUKL: med.

- 4 kosi zaščitni plašč dvojni: plašč v enem kosu – za orientacijo MAVIG  art. RA632 oz. enakovreden, zaščite: spredaj 0,5 mm Pb, zadaj 0,25 mm Pb magnetno zapiranje ali zapiranje na ježka. ( 2 x medium, 1 x small, 1 x large)

- 2 kosa zaščitni plašč enojni: plašč v enem kosu – za orientacijo MAVIG  art. RA640 oz. enakovreden, zaščite: spredaj 0,5 mm Pb, zadaj 0,25 mm Pb magnetno zapiranje ali zapiranje na ježka. ( 1 x small, 1 x medium)

- 2 kosa zaščita za ščitnico- za orientacijo - MAVIG art. RA614 oz. enakovreden, magnetno zapiranje ali zapiranje na ježka.

INT služba:

- 1 kos zaščitna očala z dioptrijo – za orientacijo MAVIG  art. BR126 oz. enakovreden

Ponudnik naj ponudbi priloži barvno karto po kateri lahko naročnik izbere barvo plaščev.

Predvideni plačilni rok je 60 dni po dobavi. Ponudbo oblikujte fco bolnišnica skladišče – razloženo.

Ponudbe pošljite na naslov nabava@bolnisnica-go.si. Za informacije nas lahko pokličete na tel. Št. 05 3301455.

Ponudbe pričakujemo do torka 2.6.2020 do 12 ure.

Lep pozdrav.

Borut Badalič

Nabavna služba