Številka: 16-20/bb

Datum: 29.05.2020

ZADEVA: dodatna pojasnila

Glede na prejeta vprašanja naročnik podaja dodatna pojasnila o artiklih:

- Zaščita za ščitnico: ponudniki naj ponudijo zaščito dimenzije  cca 37 – 50 cm.

- Pri zaščiti za NUKL med. so plašči dolžine od 110 – 120 cm, velikosti pa naslednje zaščitni plašč dvojni – dvoprekrivni ( 1 x XS, 1 x S, 2 x M ).

- Zaščitna očala: faktor zaščite 0,75 mm Pb .

vodja nabavne službe

Borut Badalič dipl.ekon.