|  |  |
| --- | --- |
|  | Ulica padlih borcev 13a5290 Šempeter pri Gorici T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057E: tajnistvo@bolnisnica-go.siW: www.bolnisnica-go.si |

Številka: 273-22/2023

Datum: 18.4.2023

**Spoštovani,**

**vabimo vas k oddaji ponudbe za Ultrazvočni čistilec za endoskope z naslednjimi minimalnimi zahtevami:**

* dimenzija: cca. 40 x 50 cm,
* vsebovati mora izlivni ventil,
* UZ čistilec mora imeti košaro,
* primeren za endoskopske pripomočke
* delovna površina min. 6,8 l

**Ponudbi priložite vrednost morebitnega letnega vzdrževanja in potrošnega materiala za obdobje 7 let.**

Ponudbi priložite CE certifikat in izjavo o skladnosti**.**

**Rok za oddajo ponudbe je torek, 25.4.2023 do 12.00 ure.**

Naročnik si pridržuje pravico do enega kroga pogajanj.

Naročnik si pridržuje pravico do neoddaje naročila.

V primeru, da bo naročnik prejel dve ponudbi z enako vrednostjo, bo izbral ponudbo, ki jo je prejel prvo.

Hvala in lep pozdrav,

Natali Sardon Pahor

Vodja službe za nabavo in javna naročila

Tel.: 05/330-1455

nabava@bolnisnica-go.si

Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica

Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici