|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: 273 - - 2023 |  |
| Datum: 3.07.2023 |  |

Povabilo k oddaji ponudbe za EN 273-\_\_-2023 **Izdelava PZI projektne dokumentacije za umestitev ALS linije v sklopu diagnostičnega laboratorija v stari bolnišnici SBNG «**

**1. Predmet ponudbe**

Predmet ponudbe je izdelava PZI projektne dokumentacije za umestitev ALS linije v sklopu diagnostičnega laboratorija v skladu z vsakokratnimi veljavnimi pravilniki o projektni in drugi dokumentaciji ter tehničnimi smernicami za graditev za zdravstvene stavbe.

**2. Obseg storitve**

V sklopu izdelave PZI projektne dokumentacije prenove diagnostičnega laboratorija za umestitev ALS linije v sklopu diagnostičnega laboratorija v izmeri 170,23 m2 (neto tlorisna velikost) s projektantskim popisom in predračunom obsega:

* Načrt arhitekture,
* Načrt gradbenih konstrukcij,
* Načrt elektro instalacij,
* Načrt strojnih instalacij,
* Projekt opreme brez medicinske opreme

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

* idejno zasnovo diagnostičnega in mikrobiološkega laboratorija,
* obstoječe tlorise omenjenih prostorov v \*.dwg. formatu,(glej priloga 1)
* podatke o predvideni novi laboratorijski tehnološki liniji ki bo umeščena v nove prostore diagnostičnega laboratorija,
* pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izdelavo PZI projektne dokumentacije.

PZI projektno dokumentacijo je potrebno oddati 4x v papirnati obliki ter 1 x v elektronski obliki (v formatih \*.doc, \*.pdf, \*dwg, \*.xls)

**3. Rok izvedbe**

Ponudbeni rok za izvedbo in izročitev predmeta ponudbe je:

* 90 delovnih dni od prejema naročilnice .

**4. Reference**

Ponudnik mora imeti vsaj 2 referenci izdelave projektne dokumentacije za bolnišnične objekte (CC-12640) v zadnjih 3 letih.

**5. Način plačila**

30 dni po popravljeni storitvi.

**6. Pogodbena kazen**

V primeru neopravljene storitve v dogovorjenem roku, si naročnik pridružuje pravico obračuna pogodbene kazni v višini 0,5% za vsak zamujeni dan oz. maksimalno do 5 % pogodbenega zneska.

**7. Rok za oddajo ponudbe 06.07.2023 do 13.00 ure na e-naslov: [nabava@bolnisnica-go.si](mailto:nabava@bolnisnica-go.si) .**

Dokument pripravil:

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.