|  |  |
| --- | --- |
| Dokument: 273-5/2023 |  |
| Datum: 3.02.2023 |  |

Pozdravljeni,

prosim za objavo EN **»Izdelava funkcionalne zasnove za prenovo diagnostičnega laboratorija v stari bolnišnici SBNG z oceno investicije ter opcijsko še mikrobiološkega laboratorija«**

**1. Predmet ponudbe**

Predmet ponudbe je izdelava funkcionalne zasnove prenove diagnostičnega laboratorija v stari bolnišnici z oceno investicije ter opcijska preveritev možnosti umestitve mikrobiološkega laboratorija.

**2. Obseg storitve**

V sklopu izdelave funkcionalne zasnove prenove diagnostičnega laboratorija v izmeri cca 257 m2 z oceno investicije je potrebno izdelat zasnovo ter opcijsko preveritev umestitve mikrobiološkega laboratorija. V obseg storitve mora biti zajeta:

* Funkcionalna zasnova arhitekture z razporedom opreme z izmero gabaritov prostorov ter obstoječe pohištvene opreme , ki je predvidena za ponovno uporabo,
* Idejna funkcionalna tlorisna zasnova diagnostičnega laboratorija z umestitvijo obstoječe pohištvene opreme in nove laboratorijske tehnološke linije,
* Izdelava okvirne ocene investicije.

Opcija: Umestitev mikrobiološkega laboratorija v izmeri cca 157 m2 v sosednji prostor (glej skico) z:

* Funkcionalna zasnova arhitekture z razporedom opreme z izmero gabaritov prostorov ter obstoječe pohištvene opreme , ki je predvidena za ponovno uporabo
* Idejna funkcionalna tlorisna zasnova mikrobiološkega laboratorija z umestitvijo obstoječe pohištvene opreme ter skupnimi pomožnimi prostori z diagnostičnim laboratorijem (WC, garderobe, pisarna vodij…).
* Izdelava okvirne ocene investicije.

Naročnik zagotovi izbranemu ponudniku:

* - obstoječe tlorise omenjenih prostorov v \*.dwg. formatu,
* - podatke o predvideni novi laboratorijski tehnološki liniji ki bo umeščena v nove prostore diagnostičnega laboratorija,
* - pojasnila na vprašanja izvajalca v zvezi z izdelavo funkcionalne zasnove.

Funkcionalno zasnovo je potrebno oddati 2x v papirnati obliki ter 1 x v elektronski obliki (v formatih \*.doc, \*.pdf, \*dwg, \*.xls)

**3. Rok izvedbe**

Ponudbeni rok za izvedbo in izročitev predmeta ponudbe je:

* 14 delovnih dni od prejema naročilnice .
* 21 delovnih dni v primeru naročila tudi opcijske storitve od prejema naročilnice.

**4. Reference**

Ponudnik mora imeti vsaj 2 referenci izdelave projektne dokumentacije za bolnišnične objekte (CC-12640) v zadnjih 3 letih.

**5. Način plačila**

30 dni po popravljeni storitvi.

**6. Pogodbena kazen**

V primeru neopravljene storitve v dogovorjenem roku, si naročnik pridružuje pravico obračuna pogodbene kazni v višini 0,5% za vsak zamujeni dan oz. maksimalno do 5 % pogodbenega zneska.

**7. Ogled prostorov** bo 13.02.2023 med 9 in 12 uro, po predhodni najavi na e-pošto: [tajnistvo.tos@bolnisnica-go.si](mailto:tajnistvo.tos@bolnisnica-go.si).

Dokument pripravil:

Branko Podešva, univ.dipl.inž.str.