## List1
JAVNO NAROČILO
VZDRŽEVANJE POŽARNIH CENTRAL SBNG
VPIŠE PONUDNIK
Požarna centrala/sistem | Naziv požarne centrale/sistema | aktivnost | Lokacija požarne centrale | količina | EM | redni sevisni pregled na leto | pregledov v 3. letih | cena na enoto (EM) EUR brez DDV | IZRAČUN: vrednost EUR brez DDV za obdobje 3. let
1 | ISKRA SISTEMI 1 z javljalniki požara in pripadajočo inštalacijo | redni obdobni servis/pregled | glavna stavba SBNG | 1 | kpl | 2 | 6 |  | 0
|  | zamenjava: baterije požarne centrale 100 Ah |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
|  | popravilo - odparava napak |  | 100 | ura |  |  |  | 0
|  | prihod na objekt: popravilo - odparava napak |  | 30 | krat |  |  |  | 0
2 | ISKRA SISTEMI 2 z javljalniki požara in pripadajočo inštalacijo | redni obdobni servis/pregled | glavna stavba SBNG | 1 | kpl | 2 | 6 |  | 0
|  | zamenjava: baterije požarne centrale 100 Ah |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
|  | popravilo - odparava napak |  | 100 | ura |  |  |  | 0
|  | prihod na objekt: popravilo - odparava napak |  | 30 | krat |  |  |  | 0
| SKUPAJ ISKRA SISTEMI | [7 empty] | 0
Požarna centrala/sistem | Naziv požarne centrale/sistema | aktivnost | Lokacija požarne centrale | količina | EM | pregledov na leto | pregledov v 3. letih | cena na enoto (EM) EUR brez DDV | vrednost EUR brez DDV za obdobje 3. let
3 | SIEMENS z javljalniki požara in pripadajačo inštalacijo | redni obdobni servis/pregled | glavna stavba SBNG | 1 | kpl | 4 | 12 |  | 0
|  | zamenjava: akumulatorji požarne centrale 26 Ah |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
|  | popravilo - odparava napak |  | 100 | ura |  |  |  | 0
|  | prihod na objekt: popravilo - odparava napak |  | 30 | krat |  |  |  | 0
| SKUPAJ SIEMENS | [7 empty] | 0
Požarna centrala/sistem | Naziv požarne centrale/sistema | aktivnost | Lokacija požarne centrale | količina | EM | pregledov na leto | pregledov v 3. letih | cena na enoto (EM) EUR brez DDV | vrednost EUR brez DDV za obdobje 3. let
4 | ZITON z javljalniki požara in pripadajačo inštalacijo | redni obdobni servis/pregled | Paviljon P2 OIMR Stara Gora | 1 | kpl | 4 | 12 |  | 0
|  | zamenjava: akumulatorji požarne centrale 26 Ah |  | 1 | kpl |  |  |  | 0
|  | popravilo - odparava napak |  | 100 | ura |  |  |  | 0
|  | prihod na objekt: popravilo - odparava napak |  | 30 | krat |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZITON | [7 empty] | 0
SKUPAJ VZDRŽEVANJE POŽARNIH CENTRAL (1+2+3+4) | [8 empty] | 0
OPOMBA:
1. v ceni rednega obdobnega servisa/pregleda mora biti zajet strošek prihoda na objekt naročnika (kilometrina, čas na poti, dnevnica in drugo).
2. naročnik je ocenil 100 ur popravil posamezne centrale/sistema v obdobju 3. let. Obračun se izvede po dejanskih količinah ur.
3. naročnik je ocenil 30 krat prihod na objekt za popravilo posamezne centrale/sistema v obdobju 3. let. Obračun se izvede po dejanskih količinah prihodov na objekt naročnika.
V ceni prihoda na objekt naročnika mora biti zajet strošek prihoda na objekt (kilometrina, čas na poti, dnevnica in drugo).
4. vgrajeni material (blago) ob popravilu se zapisniško ugotovi, ter obračuna po ceniku izvajalca storitve popravila.
5. javno naročilo je enovito in se ne oddaja po sklopih
6. cena na enoto (EM) EUR brez DDV mora biti končna, z vsemi popusti.