Številka:

Datum: 24.8.2022

POTENCIALNI PONUDNIK

Spoštovani,

vabimo vas k oddaji ponudbe za storitve vzdrževanja požarnega sistema (za obdobje treh – 3 let)

Vzdrževanje požarnega sistema za obdobje treh (3) let.

Predmet povpraševanja zajema izvajanje storitev vzdrževanja požarnega sistema - redno trimesečno vzdrževanje požarnega sistema skladno z veljavnimi predpisi po posameznih požarnih centralah kot so opredeljene v nadaljevanju. Vzdrževanje zajema pregled in preizkus naprav, kontrolo rezervnega napajanja, testiranje naprav po navodilih proizvajalca, odstranjevanje napak na napravi, vodenje evidenc o pozivih in okvarah, poučevanje oseb in strokovno svetovanje in izdajo potrdil o pregledih in preizkusih.

a)	2x Požarna centrala proizvajalca Iskra z optični javljalniki in 1x Siemens Požarna centrala. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA:1x zamenjava akumulatorjev, nazivne vrednosti 100Ah za dve centrali Iskra,1x zamenjava akumulatorjev za požarno centralo, nazivne vrednosti 26Ah,1x zamenjava in montaža magneta požarnih vrat z elektro napajalnikom.

b)	1x  požarna centrala ZITON z vsemi pripadajočim javljalniki požara in sirenami. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA:1 x zamenjava akumulatorjev nazivne vrednosti 26Ah (2 kosa),5 x zamenjava dimnih javljalnikov.

c)	1x Požarna centrala proizvajalca ZARJA, 2x plinski javljalnik propana. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA:2 x letna kalibracija dveh plinskih javljalnikov propana.

OPOMBA:

- Izvajalec zagotavlja odzivni čas za odpravo napake – 12 ur po prejemu naročila, vse dni v letu.

- izvajalec mora v ponudbi zajeti vse stroške, vključno s svetovanjem, potnimi stroški in materialom, potrebno opremo in orodjem za izvedbo storitve.

Lokacija: Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici in  na oddelku za invalidno mladino Stara Gora, Liskur 23A, 5000 Nova Gorica - paviljon 2.

BISTVENE ZAHTEVE

Rok izvedbe: v 15-ih dneh od prejetega naročila. Izvajalec se zavezuje naročeno storitev izvesti v določenem roku. Če izvajalec ne izpolni prevzetih obveznosti v roku, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 promil pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar skupno največ 5 procentov vrednosti.

Ponudbena cena mora biti navedena v EUR brez vključenega DDV, obračunani DDV in navedena cena z ddv in zajema vse stroške izvedbe.

Rok za oddajo ponudbe: 30.8.2022 do 12.00 ure.

Ponudbe pošljete na e-naslov: nabava@bolnisnica-go.si

K ponudbi priložite:

1. Dokazilo, da ste pooblaščeni izvajalec za pregled požarnih central podjetja Siemens, Iskra, Ziton in Zarja.

Kriterij izbora je najnižja cena in strokovnost.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve izvajal strokovno, skladno z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi v rokih, ki jih določajo predpisi, interni akti naročnika in v skladu z naročilom naročnika.