Padlih borcev 13a

5290 Šempeter pri Gorici

Podračun: 01100-6030279058 Telefon: 05 33 01452 Fax: 053301454

**SPLOŠNA BOLNIŠNICA**

**“DR. FRANCA DERGANCA”**

**NOVA GORICA**



**Priloga št. 1 k povpraševanju – POJ št.: 15/0011**

1.) SEZNAM DVIGAL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.. | Inv.št. | LOKACIJA | ŠT. POSTAJ | NOSILNOST | VRSTA DVIGALA | VRSTA POGONA | POG. AGREGAT | AVTOMATIKA | GENER. OBNOVA | IZVAJALEC |
| 1 | 1A | NOVA STAVBA | 11 | 450 kg - 6 OSEB | OSEBNO - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 58 | SEC. ELECTRONICS TIP E | 2005 | DSD LOGATEC |
| 2 | 1B | NOVA STAVBA | 11 | 450 kg - 6 OSEB | OSEBNO - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 58 | SEC. ELECTRONICS TIP E | 2005 | DSD LOGATEC |
| 3 | A | NOVA STAVBA | 11 | 1350 kg - 18 OSEB | TOVORNO (osebno) - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 82 | SEC. ELECTRONICS LIFTOMATIK | 2002 | DSD LOGATEC |
| 4 | B | NOVA STAVBA | 11 | 1350 kg - 18 OSEB | TOVORNO (osebno) - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 82 | SEC. ELECTRONICS LIFTOMATIK | 2002 | DSD LOGATEC |
| 5 | C | NOVA STAVBA | 11 | 1350 kg - 18 OSEB | TOVORNO (osebno) - ELEKTRIČNO | ELEKTRO REDUKTORSKI | ALLBERTO SASSI MF 82 | SEC. ELECTRONICS LIFTOMATIK | 2003 | DSD LOGATEC |
| 6 |  | NOVA STAVBA | 4 | 100 kg | TOVORNO - STERILNI DEL | ELEKTRO REDUKTORSKI | SCINDLER | ZBRINO RELEJNA | 1976 | SCINDLER DAKA |
| 7 |  | NOVA STAVBA | 4 | 100 kg | TOVORNO - NESTERILNI DEL | ELEKTRO REDUKTORSKI | SCINDLER | ZBRINO RELEJNA | 1976 | SCINDLER DAKA |
| 8 |  | STARA STAVBA | 4 | 1600 kg - 21 OSEB | VRVNO DVIGALO ZA PREVOZ BOLNIKOV | ELEKTRO REDUKTORSKI | RK 15 kW | ZBIRNI SIMPLEX | 1995 | LIFT INŽENIRING |
| 9 |  | STARA STAVBA | 5 | 2000 kg - 27 OSEB | VRVNO DVIGALO ZA PREVOZ BOLNIKOV | ELEKTRO REDUKTORSKI | RK 5ALVR 180L 4/16 | SEC. ELECTRONICS TIP D | 2004 | DSD LOGATEC |
| 10 |  | STARA GORA | 3 | 630 kg - 8 OSEB | HIDRAVLIČNO OSEBNO | HIDRAVLIKA | DMW | SEC. EJECT LIFTOMATIK | 2000 | DSD LOGATEC |

2.) PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem navede ponudbene cene v EUR po specifikacijah navedenih v nadaljevanju in okvirne ponudbene vrednosti ter skupno okvirno ponudbeno vrednost razpisanih storitev za obdobje dveh mesecev. Cene so fiksne fco lokacija naročnika z vključenimi potnimi in vsemi drugimi stroški ponudnika (kilometrina, potovalna ura, dnevnica, prihod na objekt in podobno).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap. št.** | **Opis** | **Količina** | **EM** | **Cena v EUR/enoto** | **Cena v EUR brez DDV (količina x cena/enoto )** |
| **brez DDV** |  |
| 1 | redno mesečno vzdrževanje vseh dvigal naročnika | 2 | Storitev skupaj |  |  |
| 2 | cena delovne ure izrednega popravila dvigala (na klic) | Okvirno\* 17 | ura |  |  |
| 3 | frekvenčnik dvigala 11 kW, | Okvirno\* 1 | kos |  |  |
| 4 | svetlobna zavesa | Okvirno\* 1 | kos |  |  |
| 5 | ključavnica jaškovnih vrat | Okvirno\* 1 | kos |  |  |
| 6 | dvosmerna govorna naprava | Okvirno\* 1 | kos |  |  |
| 7 | glavni kontaktor krmilne omare 11 kW | Okvirno\* 1 | kos |  |  |
| 8 | pomožni rele v krmilni omari | Okvirno\* 1 | kos |  |  |
| 9 | frekvenčnik dvigala 30kW | Okvirno\* | kos |  |  |
| 1 |
|  | **SKUPAJ v EUR (od 1- 9)** |  |  |  |  |