## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3814
RS | Šifra | #1569-3
RN | Način | C
RO | Opis | Proteza zgor.uda-Endoproteza ramena Orto
AO | Velja od | 2025-03-20
AD | Velja do | 2027-03-19
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011862 | ENDOPROTEZA RAMENA - DEBLO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Press-fit humeralna debla, dolžina naj bo od 100mm do največ 130mm v razmaku po 5mm. Debeline debel naj bodo: od najmanj 7 mm do največ 18mm v razmaku po 2 mm. Metafizarni del proteze naj bo preplaščen s peskano prevleko, kar bi zagotovilo boljšo možnost vraščanja proteze v kost oz. boljšo možnost vraščanja spongiozne kosti ob protezo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011863 | ENDOPROTEZA RAMENA - DEBLO DOLGO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Press-fit revizijska humeralna debla, dolžina naj bo od 175 mm do največ 220 mm v razmaku po 5mm, kar omogoča uporabo pri revizijskih operacijah in omogočajo stabilnost v humeralnem kanalu. Debeline debel naj bodo: od najmanj 7 mm do največ 18mm v razmaku po 2 mm. Metafizarni del proteze naj bo preplaščen s peskano prevleko, kar bi zagotovilo boljšo možnost vraščanja proteze v kost oz. boljšo možnost vraščanja spongiozne kosti ob protezo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011864 | ENDOPROTEZA RAMENA - KOTNI REPLIKATOR |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Replikator za uporabo pri anatomski endoprotezi | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011865 | ENDOPROTEZA RAMENA - VIJAK ZA NAVOR ANATOMSKI |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vijaki različnih dolžin za določanje navora | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011866 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLAVA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Glavice naj bodo velikosti od 38 do največ 55 mm z možnostjo eksentrične nastavitve, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici (glenoidu). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011867 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLENOID |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementnega in cementnega glenoida iz UHWMPE materiala in z dodatkom PEEGA v obliki kletke vsaj 3 velikosti | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011868 | ENDOPROTEZA RAMENA - REVERZNI REPLIKATOR |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Replikator za reverzno protezo | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011869 | ENDOPROTEZA RAMENA - REVERZNI VIJAK ZA NAVOR |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vijak za navor reverzni, za pritrditev humeralnega tray na deblo press-fit | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011870 | ENDOPROTEZA RAMENA - PONVICA HUMERALNA |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | lateralizirana humeralna in poglobljena (constrained) humeralna ponvica iz polietilena, najmanj treh dimenzij in vsaj dveh višin | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011871 | ENDOPROTEZA RAMENA - HUMERALNI TRAY |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | humeralni tray za ustrezno višino humeralnega dela, na voljo naj bo v vsaj 4 višinah | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011872 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLENOIDNA BAZA |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | bazična ploščica za glenoid | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011873 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLENOIDNA BAZA POVIŠANA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | augmentirana ploščica/baza za glenoid | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011874 | ENDOPROTEZA RAMENA - KOMPRESIJSKI VIJAK |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | vijak kompresijski z zaklepno kapo, dimenzije 4,5mm, različnih dolžin od vsaj 18mm do največ 50mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011875 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLENOSFERA LATERALIZIRANA |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Glenosfera za fiksacijo na glenoidno bazo z 4 mm lateralizacijo v vsaj 4 velikostih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011876 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLENOSFERA STANDARD |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Glenosfera za fiksacijo na glenoidno bazo BREZ lateralizacije v vsaj 4 velikostih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011877 | ENDOPROTEZA RAMENA - GLENOID VIJAK |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za fiksacijo glanosfere na bazno ploščo | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011878 | ENDOPROTEZA RAMENA - VODILNA ŽICA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica se uporablja pri kanuliranemu pristopu, sterilno pakirana | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011879 | ENDOPROTEZA RAMENA - BREZCEMENTNA KLETKA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezcementna kletka , porozne strukture za boljše biološko vraščanje, v vsaj 3 velikostih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011880 | ENDOPROTEZA RAMENA - BREZSTEBELNA HUMERALNA GLAVA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Humeralna glava različnih velikosti od vsaj 38mm do največ 55 mm,Glavice naj bodo različnih višin, velikosti in krivin glede na glenoid, kar bi zagotavljalo doseganje boljšega položaja glavice v ramenskem sklepu napram sklepni ponvici | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011881 | ENDOPROTEZA RAMENA - SET ZA NAVIGACIJO |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna zaščita in set za uporabo navigacije intraoperativno | [7 empty] | komplet