# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

# »OPREMA ZA FIZIOTERAPIJO«

Št.: 270-3/2011-7

1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; ZJN-2); 30.a člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) in opis predmeta Predmet javnega naročila zajema dobavo in montažo opreme za fizioterapijo in sicer: - Enodelna električna Bobath miza - Profesionalni aparat za ultrazvok, samostoječi ultrazvok, elektroterapijo, elektrodiagnostiko z I/T krivuljo in kombinacijsko terapijo z vakumsko enoto ter vozičkom - Aparat za izvajanje trakcije s stalno kontrolo trakcijske moči, s trakcijsko 4-delno mizo in zankami za trakcijo - Prenosni aparat za MLS lasersko terapijo z multidiodno MLS ročno sondo - Prenosni, baterijsko polnjeni aparat za protibolečinsko terapijo in mišično stimulacijo - Aparat za biserno masažo z nastavkom - Aparat za pasivno razgibavanje kolka in kolena - Lahka telovadna blazina 200x125x6 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%) - Polvalj 56x18x10 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%) - Polvalj 56x16x18 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%)... 2.1; Vrsta ## Blago; ## Storitev; ## Gradnje. ## √.. 2.2. Naslov JN; ## JN «OPREMA ZA FIZIOTERAPIJO«. 2.3. Trajanj; JN ## /. 2.4. Ocenjena vrednost JN; ## 31.500,00 €. 2.5.; Vrsta postopk ## Postopek oddaje naročila male vrednosti.. 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. 2.6.1. Opis sklopov. /. 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1. Tehnične specifikacije in bistvene zahteve naročnika; TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: - ENODELNA ELEKTRIČNA BOBATH MIZA - enodelna električno nastavljiva miza; - dimenzije: 200x100 cm (d x š); - električno nastavljiva višina: od 43 do 93 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%; - višina mize se regulira s fiksnim sistemom ob vznožju mize, ki omogoča dvig in spust mize z vseh strani (all-around operation – dvig in spust mize iz vseh strani); - možnost kasnejšega dviga mize za 3 - 5 cm, za lažji dostop s transportnim vozičkom; - centralizirano vodeni dvižni sistem koles; - največja obremenitev mize pri dvigovanju: najmanj 150 kg; - moč motorja: 6000 N; - barva po izboru naročnika 2. PROFESIONALNI APARAT ZA ULTRAZVOK, SAMOSTOJEČI ULTRAZVOK, ELEKTROTERAPIJO, ELEKTRODIAGNOSTIKO Z I/T KRIVULJO IN KOMBINACIJSKO TERAPIJO Z VAKUMSKO ENOTO TER VOZIČKOM Aparat: - kontinuirani in pulzirajoči ultrazvok s frekvenco 1 & 3 Mhz, - dva izhoda za ultrazvok, - ena velika 1 in 3 Mhz mnogofrekvenčna glava FRA 5 cm2, - ena StatUS samostoječa multi-frekvenčna terapevtska glava 1 in 3 Mhz z 240 kosi gel blazinic, - ultrazvočna glava mora imeti kontrolo kontakta; - frekvenca pulza/delovni čas: 100Hz/5, 20, 50, 80% - 16 Hz/20% - 48Hz/20%, - intenzivnost kontinuiranega ultrazvoka: 0-2 W/cm', - intenzivnost pulzirajočega ultrazvoka: 0-3 W/cm', - dva časovno ločena neodvisna kanala za elektroterapijo z možnostjo časovno ločene nastavitve dveh različnih vrst tokov oz. dveh ločenih terapij na enem pacientu ali dveh pacientih, - možnost preklopa iz konstantnega toka (CC) na konstantno napetost (CV) za zagotovitev največje varnosti in udobnosti bolnika ter terapevta med dinamično in mirujočo terapijo, - 16 različnih oblik tokov z 36 različnimi možnostmi: - ruska stimulacija; - asimetrični bifazni utripajoči tokovi ( TENS); - simetrični bifazni utripajoči tokovi (TENS); - pravokotni pulzirajoči tok 2-5 po Traberju; - mikro tok; - visoka napetost; - diadinamski tokovi (MF, DF, CP, CPid, LP ); - srednjefrekvenčni prekinjajoči direktni tok (ionoforeza); - kontinuirani(galvanski ) direktni tok; - Burst TENS; - trikotni pulzirajoči tok; - klasična interferenčna terapija; - dvopolna interferenčna terapija s frekvenco 2,4 in 10 kHz; - dipole vektor; - dipole vektor avtomatski; - izoplanarni vektor. - merjenje I/T krivulje, ki je prikazana na LCD zaslonu, z možnostjo njenega shranjevanja, natančno določitvijo reobaze in kronaksije z avtomatičnim izračunom akomodacije, - kombinirana terapija ultrazvoka in elektroterapije, - vakumska enota s 4-imi izhodi za vakumske elektrode za kontinuirani in pulzirajoči vakum, premer vakumskih elektrod 60 mm, - najmanj 50 pred programskih terapij, -neomejeno število prostih spominskih mest za programiranje terapij, - barvni LCD zaslon z nastavljivim naklonom, - največ 18 inch, Voziček za aparat: - kovinsko ogrodje, ki omogoča čiščenje in razkuževanje v skladu z zahtevami bolnišničnega standarda - votlo ogrodje za shranjevanje kablov, - 4 popolnoma vrtljiva kolesa, 2 kolesi z zavoro, - 2 polici z nastavljivo višino(50 do 105 cm ter 20 do50 cm) in vložkoma za gel plastenke, - 1 predal z možnostjo odpiranja iz dveh strani - pritrditev predala pod katerokoli polico z enostavnim klik sistemom, - stransko nosilo za elektrode, vakumske elektrode in daljinski upravljalec, - dimenzije vozička:prilagojene velikosti aparata. 3. APARAT ZA IZVAJANJE TRAKCIJE s stalno kontrolo trakcijske moči, s TRAKCIJSKO 4- DELNO MIZO in zankami za trakcijo Aparat: - kontinuirana in prekinjajoča trakcija, - trakcijska sila:15N- 900N, - čas terapije: 1 – 60 minut v korakih po 1 minuto, - prekinjajoča trakcija:- 10 nivojev spreminjanja nivojev; - trajanje osnovne sile 0 – 60 sekund; - trajanje trakcijske sile: 0 – 60 sekund. - varnost:-prikaz trakcijske sile na zaslonu; - mehanična omejitev največje sile; - izklopno stikalo za bolnika; - posebna izbira sil večjih od 200N. - dimenzije aparata: max 310 x 270 x 160 mm, Specialna 4-delna trakcijska miza: - električno nastavljiva višina od 45 do 95 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%), nastavitev višine s fiksnim sistemom pritrjenim ob vznožju mize za električni dvig in spust mize z vseh strani ( all – around operation – dvig in spust mize iz vseh strani), - hrbtni del z nosno odprtino, - možnost dviga in spusta hrbtnega dela za 30 in dviga nižnega dela za 75 stopinj, - dimenzije mize: cca. 203 x 67 cm, dimenzije sekcije: 50 +29 +23 + 101 cm ( po dolžini) (dopuščeno odstopanje +/- 5%) - centralno vodeni dvižni sistem koles, ki so gibljiva v vseh smereh, - blazinjenje ležišča debelina cca. do 4 cm, - največja obremenitev mize pri dvigovanju: najmanj 150 kg, - - barva po izboru naročnika. - OKVIR za pritrditev trakcijskega aparata za mizo, - fleksi stol za flektirane noge, - objemke za pritrditev pasov, - prsni pas za trakcijo, - ledveni pas za trakcijo, - oblazinjena zanka za vratno trakcijo. 4. PRENOSNI APARAT ZA MLS LASERSKO TERAPIJO Z MULTIDIODNO MLS ROČNO SONDO - optična glava z MLS viri – moč do 1,1 W, - multidiodna MLS ročna sonda z MLS laserskim virom, ciljno območje premera 2 cm, osvetljeno z visoko zmogljivo rdečo LED svetlobo, - delovanje preko baterije ali električnega kabla, - barvni grafični zaslon, občutljiv na dotik, s sliko človeškega telesa, - simultano upravljanje dveh neodvisnih kanalov. - 4 področja zdravljenja: - specifične patalogije, - protibolečinske terapije, - antiedematozno zdravljenje, - biostimulacija. - kontinuirana in pulzirajoča MLS modulacija z možnostjo nastavitve frekvence MLS pulza od 1 do 2000 Hz v korakih po 1 Hz, - stopnja moči: 25%, 50%, 75% in 100%, - variabilni ali fiksni delovni cikel, - valovna dolžina: 808 nm in 905 nm, - čas trajanja terapije: od 1'' do 99'59'' v korakih po 1'', - samodejni izračun oddane energije glede na izbrane parametre. - Alarmi in varnost: Opozorilna lučka laserskih emisij, Interlock (možnost začasnega izklopa varnostne ključavnice), Zvočni signal ob začetku in koncu terapije ter vsako sekundo terapije (možnost izklopa), Datum in čas, Geslo za dostop do upravljanja aparata, Možnost izbire jezika (slovenski, italijanski, angleški, nemški in španski), Signalna naprava za pripravo na daljinsko lasersko emisijo, Zaščitna očala 800/1100 nm skladno z CE normami, - Dimenzije in teža: 36 x 28 x 10,5 cm; 2,5 kg. 5. PRENOSNI, baterijsko polnilni APARAT ZA PROTIBOLEČINSKO TERAPIJO IN MIŠIČNO STIMULACIJO - prenosno baterijsko polnilni aparat, - 2 kanalni, - primeren za ambulantno uporabo, - priročen zaslon, - varen, -tokovna oblika: simetrični bifazni utripajoči tok, asimetrični bifazni utripajoči tok, -28 nastavljenih programov, 5 prostih mest za programiranje lastnih programov, - širina impulzov: max 400 mikro sekund, - frekvenca impulza: do 120 Hz. 6.Aparat za biserno masažo z nastavkom, prirejen za dolgotrajno uporabo. Biserna zračna blazina za kad dimenzije 100 mm x 300 mm (dopuščeno odstopanje +/- 5%) / 4 z zračno cevjo, prenosnim kompresorjem s 4 stopnjami nastavitve moči in timerjem. 7. Aparat za pasivno razgibavanje kolka in kolena - naprava z motorjem za neprekinjeno pasivno razgibavanje, za mobilizacijo kolena in kolkov, - zagotavlja nameščanje kolena in kolka v udoben položaj, - naprava z motorjem dovoljuje ekstenzijo in fleksijo kolenskega sklepa v obsegu ( -10º- 0º- 120º) in kolčnega sklepa v obsegu ( 0º- 7º- 115º), - uporaba na obeh straneh brez spremembe konfiguracije, - imeti mora možnost za določanje hitrosti gibanja, - imeti mora ročno programsko enoto, - vijaki in tečajni mehanizmi morajo zagotavljati enostavno in varno nastavitev, - ima varnostni zatič, vtikač in stikalo, - lahek in lahko prenosljiv (do 12 kg). 8. Lahka telovadna blazina 200 x125 x 6 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%) 9. Polvalj (ravna spodnja stran) -dimenzije: 50 x 18 x 10 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%) 10. Polvalj (ravna spodnja stran) -dimenzije: 56 x 16 x 18 cm (dopuščeno odstopanje +/- 5%). BISTVENE ZAHTEVE: - Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka skladno s PECA sporazumom; - Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) predmeta naročila, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare. Pričakovana doba uporabe predmeta naročila je najmanj sedem ( 7 ) let; - Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujenega predmeta naročila ni daljši od 48 ur; v času popravila posameznega aparata kot sestavnega dela predmeta naročila bo moral izbrani ponudnik v dogovoru z naročnikom glede na potrebe naročnika dostaviti nadomestni aparat/aparate in ustrezno podaljšati garancijsko dobo; - Ponujeni aparati morajo ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU; - Ponudnik mora zagotavljati brezplačno nadgradnjo programske opreme z vsemi na novo razvitimi moduli v obdobju dveh let od primopredaje. Računalniška oprema ne sme biti vezana zgolj na dobavitelja predmeta javnega naročila. - Ponujeni aparati morajo biti novi. Aparati morajo biti ob prevzemu tovarniško zapečateni; - Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje v slovenskem jeziku; - Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; - Dostava predmeta naročila franco naslov zavoda, montaža in “zagon v živo” na stroške ponudnika; - Usposabljanje osebja naročnika za uporabo ponujenega aparata; - Najmanj dveletna garancija za predmet naročila; - Dobava, montaža in usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenim aparati ter “zagon v živo” najkasneje v 60-ih dneh od podpisa pogodbe; - Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj dveletno garancijo aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje. - Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno sedemletnega vzdrževanja (pregled aparatov po priporočilih izvajalca). - Ponudnik mora v ponudbi priložiti navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter navodila za čiščenje v slovenskem jeziku.. 2.7.2. Način; /. 2.7.3 Lokacij; Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče... 3. Povabilo k oddaji ponudbe. ###### Dokumentacija potrebna za pripravo ponudbe: ###### - povabilo k oddaji ponudbe-ta dokument, - obrazec »PRIJAVA«, - vzorec »POGODBA«, - obrazec »POVABILO«. - obrazec »REFERENCE ###### Dokumentacija se nahaja na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »Postopki oddaje naročila male vrednosti«. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila za vprašanja v zvezi s pred; etom JN Alenka BRATUŽ, višji fizioterapevt (tel.št. 05/330 1366; alenka.bratuz@bolnisnica-go.si). za; pravna v raša ja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 330. 1580 )3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila Zahteve za pojasnila se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA« . Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 6 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Naročnik bo na zahtevo za pojasnilo odgovoril najkasneje 4 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. ###### Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu... 3.3. Dokumentacija za ponudbo. ###### obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. in 2.7.1 (tč. od 15-18) teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja ponujene opreme (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe 7- let ter cene delovne ure popravila in cenikom rezervnih delov 5. vzorec »POGODBA« - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil.. 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.3. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala vsa dokazila določena v točki 6.2. in tč. od 15-18). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.3. in 6.2.) naročnik torej ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika, stroški ponudbe in poslovna skrivnost. 4.2.1. Jezik; ## Slovenski.. 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.. 4.2.4. Poslovna skrivnost; ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v tej dokumentaciji... 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO«, ki je sestavni del te dokumentacije. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. 4.5.1. Rok; ## 16.09.2011 do 09,00 ure. 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne ponudnikom. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA NE Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 16.09.2011 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb.. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 8. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA« s prilogami. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem denarja ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 8. odstavka 44. člena ZJN-2.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 2. Ponudnik zagotavlja: - da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2. ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1.; 2. Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti ter da sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1.«. - da ima najmanj dve (2) referenci o dobavi ponujene opreme v bolnišnicah, zdraviliščih ali zdravstvenih domovih v RS ali EU.; Obrazec »REFERENCE«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo razpisane opreme. Ponudnik mora ponudbenemu predračunu priložiti tudi lastno izjavo o ceni vzdrževanja ponujene opreme (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe – 7 let ter ceno delovne ure popravila. Cena 7-letnega vzdrževanja ne sme presegati do 20 % nabavne vrednosti naročila. Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju opreme v celotni dobi eksploatacije aparatov – 7 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno delovanje opreme. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.; Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost po specifikaciji predmeta javnega naročila za obdobje enega leta. Ceno dobave posamezne revije (cena mora veljati fco sedež naročnika – skladišče in mora vsebovati vse dajatve) ponudnik vpiše v program GoSoft 2000 preko spletne aplikacije.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Prekinitev postopka Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene razpisane opreme ter - zneska 7- letnega vzdrževanja ponujene opreme. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene razpisane opreme in znesek 7- letnega vzdrževanja ponujene opreme, najnižja. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka.; Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z skupno najnižjo ponudbeno ceno vse razpisane strokovne literature – periodike. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno prijavo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2A ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo prijavo izločiti iz nadaljnjega postopka... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. 9. Pravno varstvo. - Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. - Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. - Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. - Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-002857/2011. - Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA: Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine