# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »BOLNIŠKE POSTELJE – 30 KOS IN

# BOLNIŠKE OMARICE - 30 KOS«

Št.: 252-4/2011-6

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO POSTOKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »BOLNIŠKE POSTELJE – 30 KOS IN

# BOLNIŠKE OMARICE – 30 KOS«

- 1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 ter 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2 ); 30. člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) Predmet javnega naročila zajema dobavo 30 (trideset) hidravličnih bolniških postelj (v nadaljevanju: postelja) in 30 (trideset) bolniških omaric. Minimalne tehnične zahteve postelje: Podvozje postelje: 1; Tip postelje; Hidravlična bolniška postelja. 2; Oblika ležišča; Štiridelno ležiščem. 3; Nastavljivost ležišča; Tri nastavljivi pregibi ležalne ploskve,. 4; Regulacija višine; Da. 5; Mehanizmi postelje; Mehanski. 6; Materiali postelje; Konstrukcija je izdelana iz kombinacije: jeklenih in aluminijastih pravokotnih in ovalnih profilov in cevi.. 7; Obdelana in zaščitena postelje; Posebna proti bakterijskem način BioCote ®, kateri preprečuje nastajanje bakterij za bolnišnične okužbe ali enakovredno.. 8; Obremenitev postelje; do 250 kg.. 9; Kolesa; Baza postelje je na štirih kolesih fi 150-160 mm. 10; Zavorni sistem koles; Centralni zavorni sistem na vsa štiri kolesa, pedal za blokiranje koles mora omogočati enostavno uporabo in mora biti lahko dostopen, nameščen je pri vznožju postelje z leve in z desne strani bolniške postelje.. 11; Guma na kolesih; Antistatična in ne pušča sledi na tleh.. 12; Odbojna kolesa; Vgrajena na vseh štirih straneh postelje. 13; Vodenje postelje po prostoru:; Ena sama oseba brez posebnega napora vodi posteljo po sobi, hodnikih in drugih prostorih. 14; Dimenzije postelje; 220-225x91-94 cm z možnostjo podaljšanja, višina h nastavljiva od 80 do najmanj 119 cm,. Ležišče postelje: 1; Deli ležišča; Štiridelno s tremi nastavljivimi pregibi,. 2; Nosilci za dodatno opremo; Da – za konzolo s trapezom, infuzijsko stojalo, ali vse druge nosilce in stojala.. 3; Material ležiša postelje; Iz perforiranih snemljivih ABS plošč ali enakovredno,. 4; Proti zdrsni element ležišča; Ležišče opremljeno s štirimi držali za preprečevanje drsenja posteljnega vložka,. Posteljne stranice končnice: 1; Material; Vzglavna in vznožna stranica sta izdelani iz inox okrogle ali kvadratne cevi v kombinaciji z ABS plastiko in polnilom iz vodoodpornega materiala.. 2; Zaključna obdelava končnic; Robovi končnic so zaokroženi vrhnji rob stranice je raven. 3; Snemljivost; V primeru intervencije mora biti možno odstraniti posteljne stranice takoj brez velikega napora.. 4; Dodatne možnosti; Vznožna končnica je opremljena z posebnim mehanizmom, kar omogoča postavitev v odlagalno polico, (npr. za odlaganje posteljnine, raznih aparatur ali druge opreme), z dovoljeno obremenitvijo najmanj 40 kg.. Nastavitve postelje: 1; Opremljenost postelje; Hidravlični cilinder in plinski cilindri.. 2; Komandne ročice; Se nahajajo pri vznožju bolniške postelje, na levi in desne strani postelje.. 3; Nastavitev višine ležišča; Da. 4; Nastavitev položajev; - dvignjeno vzglavje; - polsedeč položaj (relaksacijski); - kardialni položaj; - trendelenburg položaj in antitrendelenburg položaj ; - žilni pološaj (dvignjene noge pri kolenu). 5; Nastavitev vzglavnega dela ležišča; od 0° do 70°, brez stopenjska, s pomočjo plinskega cilindra. 6; Nastavitev srednjega in medeničnega dela; od 0° do 30°, s sinhroniziranim premikanjem nožnega predela. 7; Nastavitev vznožnega dela; od 0° do 30°, (sklopka mehanizma, mehanska zapora). 8; Nastavitev trendelenburg položaja; od 0° do –15°,. 9; Nastavitev antitrendelenburg položaja; od 0 do +12°. 10; Nastavitev višine ležišča za vizito; Da. 11; Izravnava ležišča; Takojšnja, npr. v primeru reanimacije.. Dodatna oprema bolniških postelj: 1; Posteljni vložek; Enodelni, z utori dim. 1990-2010x840-860xh 125-135 mm. Jedro posteljnega vložka mora biti izdelano iz memory pene s prečnimi utori. Prevleka vložka mora biti nepremočljiva, odpiranje na zadrgo.. 2; Posteljna ograjica; Da (enostavno zložljiva). 3; Konzola s trapezom; Da (enostavno zložljiva). 4; Kljukice za infuzijo; Da. 5; Jogi rjuha; Da - procuratex ali enakovredna. Pranje in razkuževanje: 1; Pranje postelje; Da - pri 85 stopinjah C. 2; Sredstva za pranje postelje; Standardna pralno-dezinfekcijska sredstva. 3; Pranje ležišča postelje; Da. 4; Sredstva za pranje ležišča postelje; Standardna pralno-dezinfekcijska sredstva. 5; Dezinfekcija ležišča postelje; Da - avtoklaviranje. Minimalne tehnične zahteve bolniške omarice: Bolniška omarica je opremljena z vrtljivo servirno mizico z možnostjo regulacije višine. Korpus omarice je izdelan iz jeklene pločevine, vrata, maska, ter vrhnja plošča so izdelane iz laminata, debeline 8 mm. Servirna mizica je izdelana iz ABS plastične mase. Dimenzije bolniške omarice so 61 – 62x47 – 48, z nastavljivo višino h 90/110 cm. Opremljenost omarice: 1. omarica je na 4 kolesih fi 50-55 mm, ter opremljena s 4 odbojnimi kolesi fi 50-55 mm, 2. predal omarice je opremljen s posebnim plastičnim vložkom izdelanim iz ABS mase. Vložek predala mora biti enostavno snemljiv iz korpusa predala, kar mora omogočati lahko čiščenje in pranje. 3. Vsi uporabljeni materiali omarice morajo omogočati pranje in dezinfekcijo. 4. V korpusu omarice sta vgrajena 2 vložka iz ABS mase z namenom odlaganju steklenic ali plastenk. 5. Omarica mora omogočati odpiranje vrat z leve in desne strani. 6. Ogrodje omarice je praškasto debeloslojno pobarvano barvi z antibakterijskim nanosom. 7. Konstrukcija nočne omarice in mizice mora biti obdelana in zaščitena po posebnem proti-bakterijskem načinu BioCote ®, kateri preprečuje nastajanje bakterij za bolnišnične okužbe. 8. Možnost prezentacije artikla, možnost izbire barve, zagotavljanje rezervnih delov, garancija. Naročnik dopušča odstopanja od minimalnih zahtevanih lastnosti predmeta javnega naročila +/- 10%... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitev; ## Gradnje. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## JN « BOLNIŠKE POSTELJE – 30 KOS IN BOLNIŠKE OMARICE – 30 KOS«. 2; 3. Trajanje N ## Rok dobave: Primopredaja v 30-ih dneh po podpisu pogodbe.. - 2.4. Ocenjena vrednost JN; ## 61.250,00 €* (30 kos bolniška postelja) 9.333,00 €* (30 kos bolniška omarica). - 2.5. Vrsta postopka; ## Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. - 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. - 2.6.1. Opis sklopov. /. - 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) 2.7.1.BISTVENE ZAHTEVE NAROČNIKA; - Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter CE certifikat ponujene postelje skladno s PECA sporazumom; - Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) bolniške postelje, preko katere bo izbrani ponudnik na poziv naročnika v najkrajšem možnem času odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare bolniške postelje ; v času popravila posamezne bolniške postelje brezplačna zagotovitev nadomestne postelje. Pričakovana doba uporabe bolniških postelj je najmanj petnajst ( 15 ) let; - Zagotavljanje rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od 14 dni ); odzivni čas za odpravo napak, pomanjkljivosti ali okvar ponujene postelje ni daljši od 48 ur; v času popravila postelje bo moral izbrani ponudnik v dogovoru z naročnikom glede na potrebe naročnika dostaviti nadomestno; - Ponujena postelja mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU; - Ponujena postelja morajo biti nova. Postelja mora biti ob prevzemu tovarniško zapečatena; - Izbrani ponudnik bo moral predložiti servisne priročnike in navodila za uporabo in čiščenje postelje v slovenskem jeziku; - Odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje; - Dostava postelje franco naslov zavoda, montaža na stroške ponudnika; - Usposabljanje zaposlenih zdravnikov, medicinskih sester in tehnikov in vzdrževalnega osebja naročnika za uporabo postelje, ki jo ponuja; - Dobava, montaža in usposabljanje osebja naročnika za rokovanje z dobavljenim tipom postelje v 30 dneh od podpisa pogodbe; - Izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj pet letno (5) garancijo za posamezno posteljo, šteto od uspešno opravljene primopredaje; - Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno 15-letnega vzdrževanja ponujenih postelj (pregled po priporočilih izvajalca); - Ponudnik mora v ponudbi priložiti navodila za uporabo v slovenskem jeziku ter navodila za čiščenje ponujenega tipa postelje v slovenskem jeziku. - Ponudnik se z oddajo ponudbe, da bo strokovni komisiji prikazal delovanje ponujenega tipa postelje in sicer na sedežu naročnika.. - 2.7.2. Lokacija; Dostava na lokacijo na sedežu naročnika na naslov: Splošna bolnišnica »Dr.Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – skladišče... - 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Pridobitev RD 3.1.1. RD brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«.. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila RD za vprašanja v zvezi s predmetom JN; Judita VRTOVEC, dms (tel. št. 05/330 1120). za vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo; Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel. št. 05/ 330 1580 ). 3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane s pisnim dopisom, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev ponudb in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«... - 3.3. RD sestavljajo. ###### povabilo k oddaji ponudbe ###### navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument) ###### obrazec »PRIJAVA« - obrazec »REFERENCE« - vzorec »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA« ###### vzorec pogodbe. - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. ###### obrazec«POVABILO« (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico) ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil ###### ponudbeni predračun, ki ga pripravi ponudnik sam, kot samostojen obrazec (način priprave je opredeljen v točki 6.3. teh navodil) s priloženo lastno izjavo ponudnika o ceni vzdrževanja postelj (servisni pregledi) za čas pričakovane življenjske dobe postelj – 15 let ter cene delovne ure popravila. 5. vzorec »POGODBA« - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil. - 3.4.1. Obrazec »PRIJAVA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi ponudbi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. - 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.4. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.4. in 6.2. naročnik ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe temveč kot nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Prospekti so lahko komercialni oz. tehnični prospekti proizvajalca. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe. - 4.2.1. Jezik; ## Slovenski. ## Izjema velja za: ## potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini, ## CE certifikat, ## prospekte ponujenega tipa postelje. ## Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. ## Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.. - 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. - 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja.. 4.2.4. Poslo; na skrivnost ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/06-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep... 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to zahteva v RD... - 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »Povabilo k oddaji ponudbe«, ki je sestavni del RD. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... - 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. - 4.5.1. Rok; ## 22.09.2011 do 09,00 ure. - 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA; NE. Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 22.09.2011 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika navedeni v točki 4.5.2. – prostor sejne sobe upravne službe. Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo v zakonskem roku posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.; /... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok za veljavnost ponudbe. Skladno s tem mora biti podaljšana tudi bančna garancija za resnost ponudbe. S podpisom obrazca »PRIJAVA« ponudnik potrdi veljavnost ponudbe. Za podaljšanje veljavnosti ponudbe in veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja do zaključka postopka oddaje JN, je odgovoren izključno ponudnik!. 6. Preverjanje sposobnosti 6.1. Pogoji; 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2A 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA«. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo ter izpolnjen obrazec »PRIJAVA«.. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 2. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben kar za gospodarske družbe pomeni, da ima bonitetno oceno vsaj SB5 za leto 2010.; 2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2010, ki ga izda AJPES. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) v RS predloži potrdilo o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Fizična oseba predloži tudi obrazec BON-1/SP z bilančnimi podatki za leto 2010 ter potrdilo pristojne davčne izpostave, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST 3. Ponudnik zagotavlja: - da je ponudil predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2. ter da sprejema vse bistvene zahteve naročnika določene v poglavju 2.7.1. - odlog plačila najmanj 30 dni od dneva prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno opravljene primopredaje - da ima najmanj dve referenci o dobavi postelj v bolnišnicah v RS ali EU oz., da zagotavlja najmanj 7 letno garancijo za ponujene postelje.; 3.1 Lastna izjava, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili predmet javnega naročila, ki izpolnjuje minimalne zahteve naročnika določene v poglavju 2 ter za sprejemamo vse bistvene zahteve naročnika, določene v poglavju 2.7.1.« 3.2. CE certifikat ponujenega medicinskega pripomočka 3.3. Obrazec »REFERENCE« oz. »IZJAVA-GARANCIJSKA DOBA«.. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika zapisane v tem povabilu navede ponudbeno vrednost za dobavo in montažo bolniških postelj s pripadajočo opremo ter bolniških omaric. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu specificirati ponudbeno ceno: - za eno bolniško posteljo (v EUR z in brez DDV); - za eno bolniško omarico (v EUR z in brez DDV); Ponudnik mora v ponudbenem predračunu navesti: - ponudbena vrednost za 30 kosov bolniških postelj (v EUR z in brez DDV); - ponudbena vrednost za 30 kosov bolniških omaric (v EUR z in brez DDV); Ponudnik mora ponudbenem predračunu priložiti lastno izjavo o ceni vzdrževanja 30 kosov bolniških postelj za obdobje 15 let (v EUR brez rezervnih delov) (z in brez DDV) ter ceni delovne ure popravila. Vzdrževanje vključuje vsa potrebna opravila pri vzdrževanju postelj v celotni dobi eksploatacije postelj – 15 let, tako v garancijski kot v pogarancijski dobi, ki so potrebna za nemoteno uporabo postelj. Vključuje tudi potrošni material in drugi material ter dele, ki jih je proizvajalec predpisal, da jih je potrebno ob servisnih pregledih zamenjati. Vzdrževanje ne vključuje stroškov popravil in stroškov nadomestnih delov izven garancijske dobe razen, če so nastali zaradi nezadostnega in neprimernega vzdrževanja s strani izbranega ponudnika. Cena mora biti navedena z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti menično izjavo in 3 bianco menice ali bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Prekinitev postopka Naročnik si pridržuje pravico pred odločitvijo naročnika o oddaji javnega naročila prekiniti postopek ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala s prekinitvijo postopka oz. za izgubljeni dobiček. Naročnik bo prekinjen postopek ponovil. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil popolno ponudbo z najugodnejšo ponudbo, ki bo ugotovljena kot seštevek: - ponudbene cene postelj in bolniških omaric s pripadajočo opremo ter - ceno 15-letnega vzdrževanja. Kot najugodnejša ponudba bo ocenjena tista ponudba, pri kateri bo seštevek ponudbene cene in cene 15-letnega vzdrževanja, najnižja. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Prav tako bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, izvršiti potrebno prevode, če bo naročnik v skladu z 23. členom ZJN-2 ugotovil, da so le-ti potrebni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki bodo oddali popolno ponudbo enako najnižjo vrednost (seštevek ponudbene vrednosti za dobavo in montažo bolniške postelje ter ceno vzdrževanja bolniške postelje za čas življenjske dobe-15 let) bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. - V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 9. Pravno varstvo Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v roku 5 delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-00931611. Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico... Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine