# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »DOBAVA IN MONTAŽA DIESEL AGREGATOV IN ODKLOPNIH STIKAL«

Št. :260-2/2011- 11

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

# ZA JN

# »DOBAVA IN MONTAŽA DIESEL AGREGATOV IN ODKLOPNIH STIKAL«

- 1. Podlaga po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08 ter 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2 ); 30. člen ZJN-2. 2. Predmet javnega naročila (JN) ## Predmet javnega naročila je dobava in montaža dveh diesel agregatov in odklopnih stikal (v nadaljevanju: aparati)... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitve; ## Gradnje. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## JN « DOBAVA IN MONTAŽA DIESEL AGREGATOV IN ODKLOPNIH STIKAL«. 2.3. Trajanje JN; ## Rok dobave: Primopredaja in »zagon v živo« najkasneje v roku 90-ih dni po podpisu pogodbe (uvedba v delo v 10-ih dneh po dobavi agregatov in ostale opreme; rok za dobavo agregatov in ostale opreme je 60 dni po podpisu pogodbe; dokončanje del v 20-ih dneh po uvedbi v delo).. - 2.4. Vrsta postopka; ## Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi.. 2.5 Ocenjena vrednost; ## 111.200,00 EUR. - 2.6. Sklopi ### DA; ## NE. √. - 2.6.1. Opis sklopov. /. - 2.7. Opredelitev (opis, način in lokacija posla) - 2.7.1. Opis (minimalne zahtevane tehnične specifikacije ) in bistvene zahteve naročnika; ## Dela se izvajajo skladno s Tehničnimi specifikacijami JN- PRILOGA ŠT. 2, ki so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije. Demontaža obstoječih DEA in pripadajočih komandnih omaric ni predmet JN. Demontažo bo naročnik izvedel skladno s sprejetim terminskim planom montažnih del. Bistvene zahteve: ## - Izbrani ponudnik bo moral za ponudbeno ceno pred primopredajo zagotoviti tudi : - navodila za montažo, varno uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku; - zapisnik o uspešnem spuščanju v pogon, izvedenih nastavitvah in testiranju pod obremenitvijo; - montažno dokumentacijo postavitve DEA sistema in povezavo na omrežje; - zapisnik o šolanju uporabnikov; - navodila za obratovanje; - dokumentacijo skladno s “Pravilnikom o gradbenih proizvodih”, ki jo ponudnik pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…); - izjavo, v kateri ponudnik potrjuje, da so inštalacije in ureditev prostora za DEA izvedene skladno z veljavnimi standardi in pravilniki. ## - Izbrani ponudnik bo moral podati garancijsko izjavo za obdobje garancijske dobe najmanj treh (3) let. (garancijski roki začnejo teči od dneva uspešne primopredaje pogodbenih del). ## - Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku predložiti terminski plan izvedbe del, ki bo izdelan tako, da izvedba del ne bo bistveno motila procesa dela, ki poteka v bolnišnici (terminski plan mora potrditi naročnik). ## - Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe upoštevati pozitivno zakonodajo s področja varstva okolja in požarnega varstva ter varstva pri delu. ## - Ponudnik se je pred oddajo ponudbe dolžan seznaniti z vso dokumentacijo in lokacijo izvedbe.. - 2.7.2 Lokacija; Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici –Transformatorska postaja – prostor za DEA... - 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Pridobitev RD - 3.1.1. RD je dostopna brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si, javna naročila, postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. 3.2. Kontaktne osebe za pojasnila RD za vprašanja v zvezi s; predmetom JN Dušan Magajne, inž. (tel.št. 05/ 330 1480). za; pravna vprašanja Katjuša BIZJAK, univ. dipl. pravnica (tel.št. 05/ 33. 1580)3.2.1. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD Zahteve za dodatna pojasnila RD, ki se nanašajo na razpisno dokumentacijo se zastavljajo na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa preko ikone »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Pojasnila, spremembe in dopolnitve RD, ki se nanašajo na samo razpisno dokumentacijo, bo naročnik objavil na spletni strani v okviru objave posameznega javnega razpisa v ikoni »VPRAŠANJA IN POJASNILA«. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev prijav. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko spletne aplikacije, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev prijav in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pri posameznem javnem razpisu.; Zahteve za dodatna pojasnila RD se naročniku naslavljajo na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si. Naročnik bo dodatna pojasnila RD, ki bodo k naročniku posredovana pravočasno na način, kot je naveden zgoraj in sicer najkasneje v roku 6-ih dni od dneva določenega za predložitev ponudb, objavil na spletnih straneh. Kot pravočasno zahtevo za dodatno pojasnilo RD bo naročnik štel vsako zahtevo, ki jo bo na predpisan način prejel najmanj 8 dni pred iztekom roka, ki je določen kot rok za predložitev ponudb. Na nepravočasne zahteve za pojasnila oz. na zahteve za pojasnila RD, ki ne bodo predložene na predpisani način, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila prevzemnikom RD dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane s pisnim dopisom, ne obvezujejo naročnika. Naročnik bo po potrebi tudi podaljšal rok za predložitev ponudb in podaljšanje roka objavil v ustreznem glasilu ter na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave JN«... - 3.3. RD sestavljajo. ###### povabilo k oddaji ponudbe ###### navodila za izdelavo ponudbe (ta dokument) - Ponudbeni predračun – PRILOGA ŠT. 1 - Tehnične specifikacije JN – PRILOGA ŠT. 2 - Sheme NN plošče v TT (obstoječe in novo stanje) – PRILOGA ŠT. 3 ###### obrazec »PRIJAVA« ###### vzorec »POGODBA« ###### obrazec »REFERENCE«. - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. ###### povabilo k oddaji ponudbe (ponudnik ga izpolni in prilepi na zunanjo ovojnico); ###### obrazec »PRIJAVA« (ponudnik ga izpolni, podpiše in žigosa) s prilogami; ###### dokumentacija iz točke 6.2. teh navodil; - ponudbeni predračun (Ponudbeni predračun – PRILOGA ŠT. 1) z lastno izjavo ponudnika o ceni delovne ure popravila; - izjava proizvajalca o zagotavljanju rezervnih delov za čas pričakovane življenjske dobe aparatov (10 let); - finančno zavarovanje za resnost ponudbe iz točke 6.4. teh navodil; - obrazec »REFERENCE« s prilogo; - veljavna zavarovalna polica za zavarovanje odgovornosti pri izvedbi montažnih del v znesku najmanj 50.000 EUR.. - 3.4.1. Obrazec »PONUDBA«. ## V ta obrazec ponudnik vpiše vse zahtevane podatke, navedene v razdelku I. S podpisom izjave zapisane na obrazcu ponudnik prevzema odgovornost za resničnost vseh podatkov v ponudbeni dokumentaciji ter za verodostojnost predloženih dokumentov. Ponudnik podaja naročniku s podpisom tega obrazca tudi dovoljenje za pridobitev podatkov, ki se nahajajo v uradnih evidencah ter za odpravo računskih pomot v njegovi prijavi (kot računsko pomoto naročnik opredeljuje zgolj napake pri naslednjih računskih operacijah: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje). Obrazec »PRIJAVA« mora biti žigosan in podpisan s strani ponudnikovega zakonitega zastopnika ali prokurista!. - 4. Ponudba. 4.1. Sestavljanje ponudbe Da bo ponudba označena kot popolna (primerna) mora vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce navedene v točki 3.4. (pravilna ponudba bo tista, ki bo vsebovala dokazila določena v točki 6.2.). Ne-predložitev dokumentacije zahtevane v točki 3.4. in 6.2. naročnik ne bo štel kot formalno nepopolnost ponudbe temveč kot nepopolnost ponudbe. Listine morajo odražati aktualno stanje oz. morajo glasiti na zahtevano obdobje. Listine v ponudbi so lahko priložene v fotokopiji ali v originalu... 4.2. Jezik, oblika in stroški ponudbe. - 4.2.1. Jezik; ## Slovenski. ## Izjema velja za: ## potrdila (točka 1, 2 poglavje 6.2.),ki jih mora predložiti ponudnik s sedežem v tujini in ## izjavo proizvajalca o zagotavljanju rezervnih delov za čas pričakovane življenjske dobe aparatov. ## Te listine so lahko predložene tudi v tujem jeziku in sicer angleškem, nemškem ali italijanskem. ## Če bo naročnik ob pregledovanju ponudb ocenil, da bo potrebno del ponudbe, za katero dovoljuje, da je predložena v dovoljenem tujem jeziku prevesti v slovenski jezik, bo lahko od ponudnika zahteval, da le to lahko stori na lastne stroške in v roku, ki ga bo določil naročnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v prevodu v slovenskem jeziku.. - 4.2.2. Oblika; ## Ponudnik ne sme v ničemer spreminjati obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Popravljene napake v ponudbi morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo. Naročnik po preteku roka določenega za predložitev ponudb ne bo dovolil nobenega spreminjanja vsebine ponudbe z izjemo odprave računskih pomot na način kot je opredeljen v teh navodilih.. - 4.2.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe vključno s stroški predložitve zahtevanega finančnega zavarovan. 4.2.4. Poslovna skrivnosta.; ## Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi. V kolikor bo ponudnik v nasprotju s predpisi označil kot poslovno skrivnost dele ponudbene dokumentacije, ki so po zakonu javni, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Kot poslovna skrivnost bodo obravnavani samo tisti dokumenti (podatki), ki bodo imeli v ponudbeni dokumentaciji na vsakem posameznem listu izpisano »poslovna skrivnost« oz. za katere bo v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. list št. 42/06, 60/. ## 6-popr., 26/07-ZSDU-B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-Z ## FI, 10/08 in 68/08) izdan in priložen poseben sklep.. 4.3. Predložitev ponudb Ponudnik lahko predloži le 1 ponudbo, dopušča pa ponudbe s podizvajalci in partnerske ponudbe. V primeru, da bo posamezen ponudnik podal več ponudb bo naročnik njegove ponudbe zavrgel in jih neodprte vrnil ponudniku. V primeru partnerske ponudbe mora skupina partnerjev podpisati in v ponudbi priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: -imenovanje poslovodečega partnerja pri izvedbi javnega naročila; -pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe; -vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti; -izjava partnerjev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih; -izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; -izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; -navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno in -pooblastilo partnerjev poslovodečemu za sklenitev pogodbe z naročnikom. Izpolnjevanje pogojev (tč. 6 teh navodil) mora biti za vse partnerje dokumentirano - predloženo na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Izpolnjevanje pogojev finančne bonitete se presoja za vsakega partnerja v skupni ponudbi ločeno. V primeru oddaje ponudbe s podizvajalcem mora biti v ponudbi izrecno navedena vrsta del, ki naj bi jih izvedel podizvajalec in podatki o podizvajalcu. Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, pod pogojem, da je naročnik pred rokom za oddajo ponudb, prejel pisno obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe. Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora označiti in dostaviti v skladu z zahtevami kot se to z. hteva v RD.. - 4.4. Opremljanje in označevanje ponudb Na zunanji ovojnici mora biti obvezno nalepljen obrazec »POVABILO K ODDAJI PONUDBE«, ki je sestavni del RD. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo tako označene... - 4.5. Rok in kraj za predložitev ponudb. - 4.5.1. Rok; ## 31.01.2012 do 09,00 ure. - 4.5.2. Kraj; ## Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – TAJNIŠTVO UPRAVNE SLUŽBE. Naročnik ne prevzema odgovornosti za ponudbe, ki ne bodo dostavljene na kraj, ki je določen v teh navodilih kot kraj za predložitev ponudb!. 4.6. Prepozne ponudbe Vse prepozne ponudbe naročnik zavrže in neodprte vrne udeležencem. V primeru nepravilno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti za pravočasno dostavo in za vsebino ponudbe... 4.7. Odpiranje ponudb JAVNO; DA; NE. Odpiranje ponudb bo javno in se prične dne 31.01.2012 ob 11,00 uri na lokaciji naročnika – prostor medicinske knjižnice (1. nadstropje nove stavbe bolnišnice). Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo v zakonskem roku posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.; /... 5. Rok veljavnosti ponudb Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od roka določenega za predložitev ponudb. S podpisom obrazca »PRIJAVA« ponudnik potrdi veljavnost ponudbe. Za podaljšanje veljavnosti ponudbe in veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja do zaključka postopka oddaje JN, je odgovoren izključno ponudnik!. 6. Preverjanje sposobnosti 6; 1. Pogoji 6.2. Listine. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN IZPOLNJEVANJE 6. ODST. 44. ČLENA ZJN-2 1. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz 1. in 2. ter 3. in 4. odstavka 42. člena ter 8. odstavka 44. člena ZJN-2.; 1. Ponudniki s sedežem v RS predloži izpolnjen obrazec »PRIJAVA«. Ponudniki, ki imajo sedež izven RS morajo priložiti dokazila, da niso bili kaznovani za dejanja v zvezi z hudodelskim združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali poslovno goljufijo ter izpolnjen obrazec »PRIJAVA«.. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 2. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben kar za gospodarske družbe pomeni, da ima bonitetno oceno vsaj SB5 za leto 2010.; 2. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v RS predloži obrazec S.BON-1/P z bilančnimi podatki za leto 2010, ki ga izda AJPES. Ponudnik - pravna oseba s sedežem v tujini in fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) predloži dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Ponudnik – fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik) v RS predloži potrdilo o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe. Fizična oseba predloži tudi obrazec BON-1/SP z bilančnimi podatki za leto 2010 ter potrdilo pristojne davčne izpostave, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma predložitve ponudbe.. TEHNIČNA IN/ALI KADROVSKA SPOSOBNOST - 3.a. Ponudnik zagotavlja: -da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem in da mu ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za odpravo napak v garancijski dobi; - - najmanj tri (3) letno garancijo za ponujene aparate, šteto od uspešno opravljene primopredaje in podpisa primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika ( v obdobju veljavnosti garancije ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak pri delovanju aparatov vključno z zamenjavo okvarjenih delov v celoti na svoje stroške; - - da ima sklenjeno zavarovanje odgovornosti za pri izvedbi montažnih del v znesku najmanj 50.000 EUR; - da bo za celotno dobo eksploatacije aparatov (10 let) zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal servisne preglede in popravila skladno z navodili proizvajalca, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, popravila aparatov izven garancijskega roka (odzivni čas za odpravo napak je največ tri (3) ure za nujna popravila od sprejema sporočila o vrsti okvare), čas za popravilo manjših napak največ 7 dni, odprava strojeloma največ 30 dni, ter da bo naročniku zagotavljal originalne rezervne dele in njihovo . V času popravila bo moral izbrani ponudnik ustrezno podaljšati garancijsko dobo; - da bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel usposabljanje osebja naročnika (cca. 5 do 6 oseb) (usposabljanje mora biti organizirano na instaliranih aparatih); - da bo v primeru izbora naročniku po podpisu pogodbe dostavil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, pri čemer se kot dobro izvedbo pogodbenih obveznosti razume tudi izvedba v pogodbenem roku. Veljavnost garancije mora biti še 15 dni po uspešni primopredaji izvršenih del. - da bo ob primopredaji dostavil garancijsko izjavo za najmanj tri (3) letno garancijo za brezhibno delovanje aparatov, šteto od uspešno opravljene primopredaje. Rok trajanja garancije je 10 dni daljši kot garancijski rok. Garancija služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje obveznosti do naročnika v času garancijske dobe. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja bančne garancije.; - - odlog plačila v 30-ih dneh po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb naročnika in izvajalca.; 3. Lastna izjava o izpolnjevanju pogojev pod točko 3., ki jih je naročnik določil kot pogoj za priznanje sposobnosti, ki jo napiše in podpiše ponudnik z naslednjo vsebino: »pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo in sprejemamo vse pogoje pod točko 3. poglavja 6.1., ki jih je določil naročnik kot pogoje za priznanje sposobnosti.«. ## 3.b. Ponudnik zagotavlja: - da ima najmanj dve (2) referenci o dobavi in montaži agregatskega postroja za rezervno napajanje objektov, moči nad 2x 250kW za paralelno delovanje, ki je sinhronizirano z omrežjem. Referenčni potrdili ne smeta biti starejši od petih (5) let.; - 3.b. - Obrazec »REFERENCE«. 6.3 Ponudbeni predračun Ponudnik pripravi Ponudbeni predračun – PRILOGA ŠT. 1, v katerem navede ponudbeno vrednost za izvedbo JN »DOBAVA IN MONTAŽA DIESEL AGREGATOV IN ODKLOPNIH STIKAL« upoštevajoč zahteve naročnika. Ponudbena cena mora zajemati tudi morebitna potrebna dela, ki niso zajeta v popisu del in bi jih izvajalec kot dober strokovnjak mogel in moral predvideti v času pripravljanja ponudbe z upoštevanjem pregleda dokumentacije ta dela dodati k popisu del oz. ponudbeni ceni. Izvajalec iz tega naslova ne more zahtevati povečanja cene pogodbenih del. Ponudnik mora v ponudbenem predračunu ločeno prikazati ponudbeno ceno po posameznih postavkah in seštevek cen vseh postavk skupaj. Ponudbeni predračun mora biti sestavljen tako, da bodo v njen navedena in ovrednotena vsa dela iz popisa ter morebitna dodatna dela, ki jih bo ponudnik izvedel skladno s pogodbo na ključ. V ponudbeni ceni morajo biti vključeni vsi stroški izvedbe ter drugi neodvisni stroški. Davek na dodano vrednost mora biti vključen v ceno in mora biti jasno izkazan. Morebitni popusti morajo biti posebej izkazani in zajeti v končni ponudbeni ceni. (ponudnik navede ceno z in brez DDV; DDV mora biti naveden posebej). Ponudbena cena se formira po sistemu ključ v roke.. 6.4 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe ali tri bianco menice z menično izjavo in pooblastilom za unovčenje v višini 10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne podpiše pogodbe; - če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo posla; - če se izbrani ponudnik v osmih dneh ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati toliko časa kot velja ponudba, najmanj pa 60 dni od roka za oddajo ponudbe.. 6.5. Ustavitev postopka Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročila.. 6.6. Zavrnitev ponudb Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ter ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi ponudnikom nastala z zavrnitvijo vseh ponudb oziroma za izgubljeni dobiček. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo izbrani ponudnik lahko utrpel zaradi nesklenitve pogodbe.. 7. Ocenjevanje ponudb 7. 1. Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti ## Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo oddal popolno ponudbo z najnižjo ponudbeno vrednostjo. V primeru preseganje ocenjene vrednosti javnega naročila si naročnik pridržuje pravico pozvati ponudnike, ki bodo oddaji ponudbo, k znižanju ponudbene cene v postopku pogajanj v okviru istega postopka oddaje javnega naročila. V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, to je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede meril oz. so formalne pomanjkljivosti ponudbe nebistvene, bo skladno z 78. členom ZJN-2 zahteval od ponudnika, da v roku, ki ga bo določil naročnik, takšno ponudbo dopolni. Kot dopustno dopolnitev ponudbe bo naročnik štel tudi popravek računskih napak (računsko napako je naročnik opredeli v poglavju 3.4.1.) v primeru, da ponudnik ne bo soglašal s popravkom računske napake ima naročnik pravico njegovo ponudbo izločiti iz nadaljnjega postopka. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije... 8. Odločitev o oddaji in podpis pogodbe Naročnik pošlje vsem ponudnikom odločitev o oddaji. Če izbrani ponudnik naročniku ne dostavi podpisane pogodbe v 8-ih dneh po njenem prejemu bo naročnik štel, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe – ne glede na razloge za odstop od ponudbe.. 9. Pravno varstvo Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11; ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR. Ob vložitvi zahtevka, ki se ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 eurov. Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-01485711. Če naročnik ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačna ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema, s sklepom zavrže. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.. Pripravila : Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica DIREKTOR ZAVODA - Silvan SAKSIDA, dr.med.,spec.interne medicine