SPECIFIKACIJE

Obrazec ePRO »Specifikacije« je priloga kasneje sklenjene pogodbe/okvirnega sporazuma.

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 272-1/2017 |
| Predmet javnega naročila | Gradbeno obrtniška dela za obdobje štirih let |

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

A.0 GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

A.0.1  Pripravljalna dela

Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi prostore, oziroma površine v neposredni okolici izvajanja del sproti in izvesti vse varnostne ukrepe, ki so zaradi narave dela nujni (protiprašni ukrepi, protihrupni ukrepi, protipožarni ukrepi in ukrepi za zaščito izolacij in površin v prostorih naročnika ter ukrepi varstva pri delu) ter pripraviti delovišče tako, da se ne mažejo ali poškodujejo sosednji prostori ali površine ter da se v le-teh ne ovira ali moti delo osebja ter zdravljenje in bivanje pacientov.

To pomeni, da je izvajalec dolžan dela opravljati tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali v nočnem času, vse v dogovoru z naročnikom, brez, da bi izvajalec na tej podlagi smel zahtevati kakršnokoli zvišanje ponudbene cene.

A.0.2  Opis začetnih del

Izvajalec je dolžan odstraniti ves stari in nepotreben gradbeni material in ga odpeljati na deponijo.

## A.0.3  Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti zaposlene ali paciente.

A.0.4  Način ugotavljanja obsega izvedenih del

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik opravljenih del, kjer se vpisujejo, oziroma popisujejo opravljena dela število ur, kvalifikacijska struktura izvajalcev in porabljen material. Dnevnik mora potrditi kontaktna oseba naročnika.

A.1.    PREDDELA IN RUŠITVENA DELA

A.1.1 Opis rušitvenih del

Rušenje, odstranjevanje, odbijanje (opeke, betona, lesa, ploščic, sanitarne keramike, tal iz različnih materialov, kovinskih, steklenih in  podobno).

A.2.    ZEMELJSKA DELA

A.2.1  Opis zemeljskih del

Ročni in strojni izkopi in zasipi izkopov.

A.3.    KANALIZACIJE IN DRENAŽE

A.3.1  Opis del

Vgradnja/zamenjava dotrajane kanalizacijske cevi iz plastičnih mas, litoželezne ali betonske, vgrajenih na podložno plast. Izdelava jaškov, peskolovov, požiralnikov.

Vgradnja/zamenjava dotrajane drenažne cevi na podložno posteljico in drenažni zasip z gramoznim agregatom. Rušenje zgornjih ustrojev, ponovna naprava zgornjih ustrojev ter izkopi in zasipi drenaž ob temelju objekta.

A.4.   BETONSKA DELA

A.4.1  Opis betonskih del

Dobava in vgrajevanje betonov vseh prerezov, armatur in mrež, jaškov, plošč in druga betonska dela.

A.5.   ZIDARSKA DELA

A.5.1  Opis zidarskih del

Dobava in zidanje zidov iz sten, predelnih sten, izdelava estrihov, hidro in termoizolacija, vzidava gradbenega pohištva, elektro omaric, izsekavanje utorov v stene in druga zidarska dela.

A.6   TESARSKA DELA

A.6.1 Opis tesarskih del

Zamenjava dotrajanih del ostrešja pred prekrivanjem, predelava lesene strešne konstrukcije (podaljšanje špirovcev, skrajšanje, dvigovanje konstrukcije, izvedba ali zamenjava dotrajanih nadstreškov ...)

Dobava in montaža/demontaža enostranskega ali dvostranskega opaža s podpiranjem.

A.7.  PLESKARSKA DELA

# A.7.1  Opis del

Odstranjevanje tapet, brušenje sten in stropov, bandažiranje večjih razpok, izvedba grobega in finega ometa, glajenja sten in stropov, beljenje, lakiranje  in barvanje površin iz različnih materialov, ter montaža  vogalnih profilov iz različnih materialov

## A.7.2   Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Vsi uporabljeni pleskarski materiali, kiti ali PVC folije, morajo biti zdravju neškodljivi in nedražeči za dihala ali kožo.

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti zaposlene ali paciente oz. mora predmet pleskanja pobarvati ali dodelati v svoji delavnici.

A.8.   KERAMIČARSKA DELA

A.8.1  Opis splošnih keramičarskih del

Dobava in polaganje talne in stenske keramike, brušenje in izdelava terazzo tlakov.

A.8.2  Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan odstraniti obstoječo oblogo in jo odpeljati na gradbeno deponijo. Po odstranitvi stare obloge očisti podlago in izravna površine z izravnalno maso.

A.9.   KAMNOSEŠKA DELA

A.9.1 Opis splošnih kamnoseška dela

Dobava in polaganje tlaka , zunanjih in notranjih stopnic, okenskih polic, sten in podobno iz naravnega kamna

A.9.2 Pogoji izvedbe del

Po odstraniti obstoječega tlaka, izvajalec je dolžan očisti podlago in izravnati površine z izravnalno maso.

A.10.    PODOPOLAGALSKA IN PARKETARSKA DELA

A.10.1 Opis splošnih del

Dobava in polaganje finalnega tlaka PVC, parketa, laminata, tekstilnih talnih oblog in samoizlivnega tlaka.

A.10.2 Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan odstraniti obstoječi tlak in ga odpeljati na gradbeno deponijo. Po odstranitvi tlaka očisti podlago in izravna površine z izravnalno maso.

A.11.   MIZARSKA DELA

A.11.1 Opis splošnih del

Izdelava, dobava, montaža in popravila vrat, oken, klopi, stenskih oblog, odbojnih letev, notranjega pohištva.

## A.11.2  Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Vsi nabavljeni leseni materiali in njihovi sklopi, lepila, laki ali umetne mase morajo biti zdravju neškodljivi in ne-dražeči za dihala ali kožo.

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti zaposlene ali paciente oz. mora pogodbeni predmet popraviti ali dodelati v svoji delavnici.

A.12.   KLJUČAVNIČARSKA DELA

A.12.1 Opis splošnih del

## Izdelava in montaža zaščitnih kovinskih ograj, kovinskih rešetk, vrat, oken, stebričkov in druga dela.

## A.12.2  Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti zaposlene ali paciente oz. mora predmet naročila pobarvati ali dodelati v svoji delavnici.

A.13   KROVSKA IN KLEPARSKA DELA

A.13.1 Opis splošnih krovsko-kleparskih del

Pokrivanje in krpanje streh, montaža žlebov, obrob, odtočnih cevi, snegobranov.

## A.13.2  Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan odstraniti, oziroma odkriti streho, odstraniti stare letve in strešne žlebove, ter druge kleparske izdelke in jih odpeljati na deponijo.

Izvajalec je tudi dolžan pred pričetkom del zaščititi okolico, oziroma površine v neposredni okolici proti padanju materiala iz streh, oziroma sten in pripraviti delo, tako da se ne motijo dostopi do stavb ali pa ovira delo v prostorih.

A.14   RAZNA DELA

A.14.1 Opis splošnih del

Izdelava stropov, sten vključno s konstrukcijo  z mavčno kartonskimi ploščami (kot npr. tip knauf, armstrong, dampa ploščami).

Dobava/montaža/popravila senčil, rolojev.

Zamenjava počenih stekel na vratnih ali okenskih krilih. Dobava/montaža stekla (npr. termopan ali kaljeno) s steklarskim kitanjem in delnim pleskanjem.

A.14.2  Pogoji izvedbe del

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del odstraniti ves odvečni, neuporaben in moteči material na delovišču in ga odpeljati na gradbeno deponijo.

Po odstranitvi odvečnega materiala očisti in pripravi podlago za izvedbo pogodbenega dela.

B.0 ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA

B.0.1 Pripravljalna dela

Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi prostore, oziroma površine v neposredni okolici izvajanja del proti in izvesti vse varnostne ukrepe, ki so zaradi narave dela nujni (protiprašni ukrepi, protihrupni ukrepi, protipožarni ukrepi in ukrepi za zaščito izolacij in površin v prostorih naročnika ter ukrepi varstva pri delu) ter pripraviti delovišče tako, da se ne mažejo ali poškodujejo sosednji prostori ali površine ter da se v le-teh ne ovira ali moti delo osebja ter zdravljenje in bivanje pacientov.

To pomeni, da je izvajalec dolžan dela opravljati tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali v nočnem času, vse v dogovoru z naročnikom, brez, da bi izvajalec na tej podlagi smel zahtevati kakršnokoli zvišanje ponudbene cene.

B.0.2 Opis začetnih del

Izvajalec je dolžan pred pričetkom del odstraniti ves odvečni, neuporaben in moteči material na delovišču in ga odpeljati na gradbeno deponijo.

## B.0.3  Pogoji izvedbe del

Po odstranitvi odvečnega materiala očisti in pripravi podlago za izvedbo pogodbenega dela.

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti zaposlene ali paciente.

B.0.4  Način ugotavljanja obsega izvedenih del

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik opravljenih del, kjer se vpisujejo, oziroma popisujejo opravljena dela, število ur, kvalifikacijska struktura izvajalcev in porabljen material.

B.0.5 Meritve vgrajenih elementov

Po vzidavi/montaži, kabelskih omaric, telefonskih priključkov, kablov, vtičnic, stikal je potrebno izdelati meritve električnih parametrov, preizkus in zagon s pisnim poročilom.

B.1    SVETILKE

B.1.1 Opis del

Dobava/montaža svetilk (npr. fluo z eno ali več cevi, za varnostno razsvetljavo,…)

B.2   ELEKTRO INSTALACIJSKA DELA

B.2.1 Opis del

Dobavo/montažo instalacijske cevi, stikal, doz, vtičnic, polaganje kablov, vodnikov, priključitve električne opreme in aparatov.

Po zaključku del izdelati meritve električnih parametrov s preizkusi in zagoni ter pisnimi poročili.

B.3   INŠTALACIJA ŠIBKEGA TOKA

- TV INSTALACIJA

B.3.1 Opis del

Dobava, vzidava, kabelske omarice, antenske naprave in druga tv instalacijska dela.

- TELEFONSKA IN RAČUNALNIŠKA INŠTALACIJA

Dobava, vzidava/montaža kabelske omarice, parapetnih kanalov s pripadajočim ožičenjem, vtičnicami in dozami.

C.0 STROJNO INSTALACIJSKA DELA

C.0.1 Pripravljalna dela

Izvajalec je dolžan pred začetkom del zaščititi prostore, oziroma površine v neposredni okolici izvajanja del proti in izvesti vse varnostne ukrepe, ki so zaradi narave dela nujni (protiprašni ukrepi, protihrupni ukrepi, protipožarni ukrepi in ukrepi za zaščito izolacij in površin v prostorih naročnika ter ukrepi varstva pri delu) ter pripraviti delovišče tako, da se ne mažejo ali poškodujejo sosednji prostori ali površine ter da se v le-teh ne ovira ali moti delo osebja ter zdravljenje in bivanje pacientov.

To pomeni, da je izvajalec dolžan dela opravljati tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih ali v nočnem času, vse v dogovoru z naročnikom, brez, da bi izvajalec na tej podlagi smel zahtevati kakršnokoli zvišanje ponudbene cene.

C.0.2 Opis začetnih del

Izvajalec je dolžan odstraniti ves nepotreben material in ga odpeljati na deponijo.

## C.0.3  Pogoji izvedbe del in uporabljeni materiali

Pri delu mora izvajalec uporabiti način in orodje, ki najmanj moti zaposlene ali paciente.

Kakovost dobavljenih materialov in opreme mora ustrezati veljavnim slovenskim standardom, predpisom in zakonom ter morajo imeti ustrezne certifikate.

C.0.4  Način ugotavljanja obsega izvedenih del

Izvajalec je dolžan voditi dnevnik opravljenih del, kjer se vpisujejo, oziroma popisujejo opravljena dela, število ur, kvalifikacijska struktura izvajalcev in porabljen material.

C.1.   VODOVODNA INSTALACIJA

C.1.1 Opis del, dobava, montaža  in popravila vodovodne instalacije

Odstranitev/demontaža obstoječih obrabljenih/dotrajanih vodovodnih cevi in armature, vključno s sanitarno opremo in iznosom na gradbiščno deponijo - kontejner.

Dobava/montaža/vgradnja vodovodnih cevi, armature, sanitarne opreme vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Po končanju del izvesti tlačni preizkus vodovodne napeljave pred izvedbo zapiranja konstrukcij, izdelava zapisnika, hiperkloriranje in izdelava analize vode z zapisnikom o ustreznosti.

C.2.    INSTALACIJA ZA CENTRALNO OGREVANJE

C.2.1 Opis del, dobava, montaža in popravila  vseh elementov centralnega ogrevanja.

Demontaža/odstranjevanje obstoječih strojnih instalacij, opreme, naprav, grelnih teles in ostale opreme ter iznosom na gradbiščno deponijo - kontejner.

Dobava/montaža/vgradnja novih strojnih instalacij, grelnih teles s priključki in ostale opreme z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom.

Zapiranje cevovoda/omrežja, izpraznitev radiatorjev, po končanju del dopolnitev in odzračevanje sistema, tlačni preizkus ter ponovni zagon sistema.

C.3.    INSTALACIJA ZA KLIMA NAPRAVE IN VENTILATORSKE KONVEKTORJE

C.3.1 Opis del, dobava, montaža  in popravila vseh elementov klimatskih naprav in ventilatorskih konvektorjev.

Demontaža/odstranjevanje obstoječih prezračevalnih kanalov iz poc. pločevine, vključno z odstranitvijo distribucijskih elementov in pritrdilnih elementov, z ločitvijo po frakcijah in iznos na gradbiščno deponijo – kontejner.

Dobava/montaža/vgradnja novih prezračevalnih kanalov iz poc. pločevine, vključno z distribucijskimi in pritrdilnimi elementi, fleksibilne cevi za povezavo okroglih kanalov in prezračevalnih elementov.

Po končanju del izvesti vreguliranje sistema (difuzorjev, rešetk) in nastavitev avtomatike.

D.0 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

D.0.1 V skladu z določili priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju se pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov morajo upoštevati:

  - zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in

rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe.

D.0.2. V skladu z določili priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju se pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne uporabljajo:

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.

D.0.3. Kadar se pri gradnji:

– nosilne konstrukcije,

– ostrešja,

– fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

– stavbnega pohištva

uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.

D.0.4. V skladu z določili priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju morajo imeti stranišča dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

Ponudniki morajo pri izvajanju storitev upoštevati zahteve iz priloge 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju. Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema/vse ponujene storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: