# NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA

»DR.FRANCA DERGANCA«

NOVA GORICA

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

# »IZVEDBA CEVNE POŠTE«

Št.: 272-3/2020-7

# NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

# ZA JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI

# »IZVEDBA CEVNE POŠTE«

- 1. Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju - (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3); 47. člen. 2. Predmet javnega naročila (JN) - Predmet javnega naročila je izdelava projekta za izvedbo (PZI) izvedba 1. In 2. faze projekta dograditve cevne pošte v Splošni bolnišnici »dr.Franca Derganca »Nova Gorica in izdelavo projekta izvedenih del (PID). V 1. Fazi projekta je predvidena izvedba cevne pošte v novi bolnici (osrednja stavba SBNG) z dvema vertikalama po vseh nadstropjih, ter vgradnja linijske centralne postaje v kletnih prostoprih. V 2 fazi se izvede povezava nove bolnice preko C-trakta z urgenco ter centralnim laboratorijem in se naveže na obstoječi sistem CZP. SPLOŠNI OPIS: Predviden je sistem CEVNE ZRAČNE POŠTE (CZP), ki bo obsegal dograditev obstoječega sistema, kateremu se menja upravljalska elektronika , kot sistem z cevovodi fi 160 in namensko opremo prilagojeno vsem zahtevam naročnika. Že v prvi fazi se vgradi: "LINIJSKA UPRAVLJALSKA CENTRALNA POSTAJA ZA OSEM LINIJ" takšne izvedbe, da omogoča v sistemu dograditev neomejeno število vmesnih con in sprejemno oddajnih postaj z popolno evidenco: pošiljk, vsebine pošiljk, upravljalcev in oddaljenega pristopa - nadzor in popravilo. Dograditev "cevne zračne pošte" in vgrajeni material sestavnih delov (strojna in mehanska oprema, postaje) morajo ustrezati veljavnim standardom in normativom: SIST EN 54, SIST EN 54 60389, SIST EN 50081-2, SIST EN 55022, EN 60555, SIST EN 50082-2, SIST EN 6100-4-3, SIST EN 6100-4-6, SIST EN 50130-4, SIST EN 50131-6, EN 50111 Izvajalec mora v skladu s pravilnikom o varnosti strojev in naprav Ur.List RS 25/06 podati ES Izjavo o skladnosti. Pri izvedbi in izdelavi delavniške dokumentacije je upoštevati specifični pogoje in zahteve, ki veljajo za bolnišnice: - varni transport vseh predmetov (posebno pri krhkih oz. razlivnih predmetih) z varno hitrostjo - kontejnerji – tubusi prilagojeni za vstavljanje različnih materialov, ki pripomorejo k varnosti njihovega potovanja (vložki za standardizirane epruvete pri laboratorijskih pošiljkah in namenski vložki) - sistem mora delovati tiho in ne sme motiti bolnikov in osebja - omogočena mora biti zaščita postaj s kodami in vsebina pošiljk - omogočena mora biti termo-kemična sterilizacija transportnih kontejnerjev - sistem CZP mora na trasah cevnega razvoda preprečiti eventualno širjenje požara s požarnimi loputami na ustreznih mestih in biti povezan s sistemom protipožarnega javljanja (avtomatična zaustavitev sistema v slučaju požara) - računalniško voden sitem mora omogočati nadzorni službi vpogled v statistiko oz. celotno dogajanje pošiljanj, ter kontrolo in evidenco vseh pošiljk po vsebini (analiza stroškov, odkrivanje odgovornih za nastale napake, evidenco vsebine pošiljk z kodami) Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”, Ur. L. št. 3/2003. Vse postaje, makro in mikro - lokacijsko nameščene v prostore kot bo to predvidevala definitivna projektna naloga, po potrebi mikrolokacijsko uskladiti z naročnikom. S svetlobno in zvočno signalizacijo (prilagojeno bolnišnicam - sirena z blagim piskom) o delovanju sistema in prihodu pošiljke opremiti vse postaje in druge prostore po zahtevah naročnika (ko vsi uporaniki niso v istem prostoru). Pogonske agregate z vso pripadajočo opremo locirati v prostoru, ki bo posebno dograjen ob prostoru požarnih central v kleti. Krmilno elektronsko centralo in računalnik za vodenje celotnega sistema bo nameščen v istem prostoru. Cevovodi, cevni loki, razvodne kretnice, diletacije in krmilni kabli, morajo biti za vgradnjo-horizontalno v predelu spuščenih stropov, oz. pri t.i .prehodnih postajah skozi prostore,vertikalno. Vsa vgrajena oprema in nosilni elementi sistema cevne zračne pošte morajo biti pritrjeni na nosilno konstrukcijo objekta na način, da se tresljaji in zvok ne prenašajo na nosilno konsrukcijo objekta. Izvajalec mora izdelati delavniško projektno dokumentacijo (projekt za izvedbo) na osnovi projektne naloge, detajlne razporeditve postaj in dispozicije poteka horizontalnih in vertikalnih tras, ter jo prilagoditi in uskladiti z vsemi ostalimi načrti (arhitektura, medicinska tehnologija, instalacije, konstrukcija). Dokumentacijo morata potrditi pooblaščeni predstavnik naročnika in odgovorni projektant izvajalca. Izvajalec je dolžan imeti znanja, ki so predpisano zahtevana v 77. členu ZGO-1 , iz česar izhaja, da je strokovno usposobljena oseba za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle Vsa ponujena oprema, ki je predmet tega javnega naročila mora biti popolna komaptibilna in združljiva z obstoječim sistemom cevne pošte. Naročnik je popisih pri posameznih postavkah navedel tip opreme izključno z namenom da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudite lahko tudi opremo drugih proizvajalcev vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi ter popolnoma kompatibilna in združljiva z obstoječim sistemom cevne pošte... - 2.1. Vrsta; ## Blago; ## Storitev; ## Gradnja. ## √.. - 2.2. Naslov JN; ## Izvedba cevne pošte. - 2.3. Način realizacije in izvedbeni rok; ## Rok za izvedbo naročila oz. dokončanja vseh del je 3 mesece od podpisa pogodbe. ## Dela se izvajajo v skladu z načelom »cena na enoto.« ## Cena na enoto je fiksna. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto kot popust na posamezno postavko, upošteva pa se ga tudi pri morebitno kasneje naročenih delih.. - 2.4. Ocenjena vrednost JN; /. - 2.5. Vrsta postopka; ## Postopek oddaje naročila male vrednosti. - 2.6. Delitev naročila; ## Javno naročilo je celovito.. - 2.7.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: DA Ponudnik mora predložiti: Menico z menično izjavo kot zavarovanje za resnost ponudbe, unovčljivo na prvi poziv v višini 5.400 EUR brez DDV. Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih: - Če ponudnik umakne ali sprememni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudni, ali - Če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: - Ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali - Ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v originalu, ter mora veljati še najmanj štiri (4) mesece po skrajnem roku za predložitev ponudb. Ponudniki originalno podpisano menico in menično izjavo predložijo naročniku osebno (1 nadstropje – tajništvo direktorja, vsak delovnik med 8:00 in 15:00 uro) ali po pošti, do roka za oddajo ponudb (do datuma 24.04.2020 in ure 12:00) v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, navedbo pošiljatelja in navedbo “ne odpiraj” na naslov: SPLOŠNA BOLNIŠNICA “DR.FRANCA DERGANCA” NOVA GORICA ULICA PADLIH BORCEV 13 A 5290 ŠEMPETER PRI GORICI V kolikor bo ponudnik skupaj z menico predložil še kakršnokoli drugo dokumentacijo, ta ne bo šteta kot del ponudbene dokumentacije. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik od ponudnikov zahteva podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanj morajo biti v pisni obliki. Ponudba ponudnika, ki finančnega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo dostavil, bo označena kot nedopustna. Naročnik bo na enak način ravnal v primeru, če bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe dostavljeno po roku za oddajo ponudb.. 2.7.2 Ogled. ### DA; ## NE. √; /. Naročnik bo omogočil predhodni ogled prostora, v katerem se bo izvajalo naročilo. Kontakt: g. Branko Podešva, 05/ 330-1452 oz. tajništvo tehničnih služb 05/330-1450 oz. na e-naslov tajnistvo.tos@bolnisnica-go.si Naročnik predvideva termin ogleda dne 16.04.2020 ob 09,00 uri. Zbirno mesto: Tajništvo tehničnih služb (TOS), Graščina Coronini, Splošna bolnišnica »dr.Franca Derganca« Nova Gorica Trajanje ogleda cca 1 Uro Lokacija in predmet ogleda: Lokacija izvedbe, obstoječe stanje. Ogled lokacije ni obvezen je pa zaželen oziroma priporočljiv, in sicer iz razloga, ker se zahteva, da je ponujena oprema kompatibilna z obstoječim sistemom... 3. Razpisna dokumentacija (RD). - 3.1. Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo spodaj navedeni obrazci; 1. Navodilo za izdelavo ponudbe; 2. Izjava NMV; 3. Vzorec pogodba 4. Popis del s predračuni – I. Faza 5. Popis del s predračuni – II. Faza 6. Rekapitulacija predračuna; 7. Menična izjava s pooblastilom za resnost ponudbe (vzorec) 8. Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 9. Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 10. Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 11. Podatki o podizvajalcih in izjava glede neposrednega plačila 12. sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.. - 3.2. Pridobitev RD; RD brezplačno na internetnem naslovu: www.bolnisnica-go.si stran – javna naročila. 3.3. Način in čas vlaganja zahtev za dodatna pojasnila RD - Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila in sicer do 15.04.2020 do 12:00 ure. - Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. - Naročnik bo na zahteve za dodatna pojasnila RD odgovoril najkasneje v zakonsko določenem roku, to je do 17.04.2020 do 14:30 ure preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila. - Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, ki bodo zastavljena po določenem roku, naročnik ne bo odgovarjal. - Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila izdana v obliki pojasnila oz. dopolnitve, posredovane preko Portala javnih naročil www.enarocanje.si, ne obvezujejo naročnika... - 3.4. Dokumentacija za ponudbo. - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava NMV« (izpolnjen in podpisan, za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Vzorec pogodbe (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Popis del s predračuni – I. FAZA (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Popis del s predračuni – II. FAZA (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Rekapitulacija predračuna (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun«); - Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«); - Parafiran vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«) - Parafiran vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«) - Izpolnjen, podpisani in žigosani obrazec Podatki o podizvajalcih in izjava glede neposrednega plačila s strani vseh udeleženih podizvajalcev, obrazca ni potrebno podpisati v primeru da podizvajalec neposrednega plačila ne zahteva ( preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«. - V primeru začetka opravljanja dejavnosti po 1.6.2018 ( velja tudi za podizvajalce) predložitev: Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1 ( preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«. - Menica z menično izjavo kot zavarovanje za resnost ponudbe (skladno z navodili v točki 2.7.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) – v originalu in z veljavnostjo še najmanj štiri (4) mesece po skrajnem roku za predložitev ponudb, na naslov: Splošna bolnišnica »dr.Franca Derganca« Nova Gorica, ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici. Ponudnik mora originalno zavarovanje predložiti do roka za oddajo ponudb (osebno ali po pošti). Naročnik kopijo menične izjave s bianco menico predloži (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«) - V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. (preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«) Popisi del s predračuni vsebujejo opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. Dokument ne vsebuje zaščit posameznih celic in kontrol preračunavanja vnesenih vrednosti. Navzkrižno preverjanje vnesenih podatkov, pravilnost zmnožkov ter povezave posameznih celic so na strani ponudnika. Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov. Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to skupaj s finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti podpisano vrniti naročniku najkasneje v treh dneh. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. Očitne računske napake v ponudbi bo naročnik popravil v skladu z zakonom ob privolitvi ponudnika.. 4. Ponudba. - 4.1. Jezik, oblika, stroški, veljavnost, variante, opcije ponudbe in skupno nastopanje oz. s podizvajalci. - 4.1.1. Jezik; Ponudba mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Priloge so lahko tudi v tujem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik priskrbeti prevod v slovenski jezik.. - 4.1.2. Oblika; ## Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki v formatih obrazcev, ki jih je v dokumentaciji dal naročnik ali izpolnjenih ročno in poskeniranih v formatu PDF ter oddanih na portalu e-JN pri objavi tega javnega naročila.. - 4.1.3. Stroški; ## Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.. - 4.1.4 Veljavnost ponudbe; ## Štiri mesece od roka za prejem ponudbe, kar ponudniki potrdijo z oddajo ponudbe. ## Za podaljšanje veljavnosti ponudbe in veljavnosti predloženega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (v kolikor je to zahtevano) do zaključka postopka oddaje JN, je odgovoren izključno ponudnik!. - 4.1.5 Variantne ponudbe; ## Niso dovoljene. - 4.1.6 Opcije; ## Niso dovoljene. - 4.1.7 Skupno nastopanje; ## Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. ## V 7. točki (Preverjanje sposobnosti) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. ## Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.. - 4.1.8 Nastopanje s podizvajalci; ## Je predvideno. Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. V kolikor namerava gospodarski subjekt oddati v podizvajanje določen delež (odstotek) javnega naročila in za izvedbo tega dela uporabljati podizvajalčeve zmogljivosti, mora za te podizvajalce izpolniti ločen obrazec Izjava NMV.. 4.1.9. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila; ## Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo... - 4.2 Rok za predložitev ponudbe; ## Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24.04.2020 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.. 4.3 Predložitev ponudb na portalu; Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=17363. 4.4 Spremembe in umik ponudb; ## Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. ## Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.. - 4.5. Odpiranje ponudb Čas; Lokacija. Neposredno po izteku roka za predložitev ponudb; Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno dne 24.04.2020 ob 12,00 uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«... 5. Preverjanje sposobnosti Gospodarski subjekt potrdi izpolnjevanje pogojev s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca Izjava NMV. Izpolnjevanje pogojev naročnik preveri pred izdajo odločitve na način, da ponudnika pozove k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 47., 77. in 78. členom ZJN-3.. 6. Razlogi za izključitev 6.1: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami. 1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 6.2: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost. 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo; ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 6.3: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil. 1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da: - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava); - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije; (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, razen podizvajalca). 6.4: Nacionalni razlogi za izključitev. 1. Nacionalna določba – evidenca z negativnimi referencami Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 2. Nacionalna določba – prekrški na področju delovnih razmerij in zaposlovanja na črno Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila). 7. Pogoji za sodelovanje. - Ustreznost. 1., Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva opravljal pred 1.6.2018, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.. - 2. Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki je dejavnost gradbeništva začel opravljati po 1. 6. 2018 (velja tudi za podizvajalce), mora poleg zahteve pod točko 9.2.1. izpolnjevati tudi pogoje za opravljanje dejavnosti gradbeništva iz prvega odstavka 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17; v nadaljnjem besedilu: GZ), in sicer: - imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ ter - imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z ZDR-1 z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del, upoštevajoč prehodno določbo 120. člena GZ. (pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) Gospodarski subjekt mora v primeru začetka opravljanja dejavnosti po 1.6.2018 ( velja tudi za podizvajalce) poleg podpisa obrazca NMV potrditi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo: - Pogodba o zaposlitvi ali obrazec M1. 7.2: Tehnična in strokovna sposobnost. 1. Gospodarski subjekt ima izkušnje pri izvajanju tovrstnih del in je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj eno enako ali podobno storitev, v podobnem obsegu v javnem sektorju v Republiki Sloveniji ali EU v vrednosti vsaj 180.000,00 EUR brez DDV. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov morajo slednji izvesti gradnje ali storitve v delu za katere se zahtevajo te zmogljivosti). 2. Referenca vodje del Vodja gradnje mora imeti vsaj eno (1) referenco v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, kot vodja del pri izvedbi cevne zračne pošte v vrednosti vsaj 90.000,00 EUR brez DDV. Opombe: V referenci navedeni vodja gradnje mora dejansko opravljati funkcijo vodje gradnje na gradbišču. V primeru, da se izvajalec odloči zamenjati vodjo gradnje, mora to storiti s soglasjem naročnika ter za novega vodjo gradnje predložiti enaka dokazila. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi preverjanja referenc od ponudnika zahteva še dodatna dokazila oz. si referenčna dela ogleda. Nominiran vodja gradnje je oseba, ki izpolnjuje pogoje glede zahtevane reference in mora biti zaposlena pri izvajalcu ali v drugem pogodbenem odnosu z izvajalcem del. Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo z izvajalcem in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine le te, ali vztrajati pri pogodbi in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine ali delno, če izvajalec v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranih kadrov na gradbišču.. 3. Tehnično osebje Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del, in sicer: Vodja del mora biti oseba, ki izpolnjuje osnovne pogoje za vodjo del v skladu s 14. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu: GZ) ter veljavno zakonodjo. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj; v primeru sklicevanja na zmogljivosti. 4. Določila Uredbe o zelenem javnem naročanju Gospodarski subjekt zagotavlja, da skladno s prilogo 7 Uredbe o zelenem javnem naročanju (točka 7.2.): • upošteva zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe ter rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe; • ne uporablja: a) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6); b) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot: – 30 g/l, brez vode, za stenske barve, – 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo, – 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami; c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986; • emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne presegajo vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu; • bo pri gradnji nosilne konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva uporabil les, ki bo izviral iz zakonitih virov. (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj). 5. Finančna zavarovanja Za zavarovanje obveznosti ponudnika sta primerna naslednja instrumenta finančnih zavarovanj: • bančna garancija ali, • kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Izdana morajo biti s strani banke ali zavarovalnice s sedežem v EU. Gospodarski subjekt zagotavlja, da bo ob primeru izbora uporabniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.. 6. Garancija Za kakovost opravljenih del in dobavljene opreme ( sistema) daje izvajalec garancijo za: - Gradbena dela, cevovodi, strojna in elektro oprema: 5 let. 7. Plačilni rok Plačilo je 60-ti dan od dneva prejema računa oz. začasne mesečne situacije. Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo je pridobljeno uporabno dovoljenje.. 8. Ocenjevanje ponudb Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo v skladu s spodaj navedenimi merili. Merilo za izbiro: Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV kot izhaja iz rekapitulacije predračuna. Pravilo v primeru enakovrednih ponudb: Prej oddana ponudba v aplikaciji e-JN.. 9. Pravno varstvo Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca: 11 16110-7111290-00 . Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. V.D. DIREKTORJA ZAVODA - Mag. Radivoj Nardin

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)