**PONUDBENI PREDRAČUN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Javno naročilo** | |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 275-3/2020 |
| **Predmet javnega naročila** | **Vzdrževanje dvigal** |

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem navede ponudbene cene v EUR po specifikacijah navedenih v nadaljevanju in okvirne ponudbene vrednosti ter skupno okvirno ponudbeno vrednost razpisanih storitev za obdobje dveh let. Cene so fiksne fco lokacija naročnika z vključenimi potnimi in vsemi drugimi stroški ponudnika (kilometrina, potovalna ura, dnevnica, prihod na objekt in podobno).

**PONUDBENI PREDRAČUN – REZERVNI DELI**

Preglednica 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **št.** | **OPIS** | **Količina** | **EM** | **Cena EUR/enoto**  **Brez DDV** | **Cena EUR brez DDV (količinaxcena/enoto)** | **Cena EUR z DV (količinaxcena/enoto)** |
| 1 | Frekvenčnik dvigala 11 kW | 2 | Kos |  |  |  |
| 2 | Frekvenčnik dvigala 30 kW | 3 | Kos |  |  |  |
| 3 | Svetlobna zavesa | 20 | Kos |  |  |  |
| 4 | Ključavnica jaškovnih vrat | 10 | Kos |  |  |  |
| 5 | Dvosmerna govorna naprava | 2 | Kos |  |  |  |
| 6 | Vodilne čeljusti kabine | 4 | Kos |  |  |  |
| 7 | Vodilne čeljusti protiuteži | 4 | Kos |  |  |  |
| 8 | Zasilna razsvetljava kabine | 4 | Kos |  |  |  |
| 9 | Glavni kontaktor krmilne omare 11 kW | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Pomožni rele v krmilni omari | 10 | Kos |  |  |  |
| 11 | Fluo cev-žarnica 36 W | 4 | Kos |  |  |  |
| 12 | Žarnica 24 V BA | 10 | Kos |  |  |  |
| 13 | Elektronika kabinskih vrat – kit komplet RCF1 | 4 | Kos |  |  |  |
|  | **SKUPAJ € (1-13) za obdobje 4 let** |  |  |  |  |  |

**PONUDBENI PREDRAČUN – REDNO VZDRŽEVANJE**

Preglednica 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **št.** | **OPIS** | **Količina** | **EM** | **Cena EUR/enoto**  **Brez DDV** | **Cena EUR brez DDV (količinaxcena/enoto)** | **Cena EUR z DDV (količinaxcena/enoto)** |
| 1 | Redno mesečno vzdrževanje vseh dvigal naročnika. | 48 | Storitev skupaj |  |  |  |
| 2 | Sodelovanje pri letnem tehničnem pregledu oz. preizkusu dvigal s strani pooblaščene organizacije | 4x | Kpl  (storitev+  km+ure) |  |  |  |
| 3 | Prihod na objekt (potnina+ure na poti) | 48 | Kpl (št.km+št.ur) |  |  |  |
|  | **SKUPAJ € (od 1-3) za obdobje 4 let** | | |  |  |  |

**PONUDBENI PREDRAČUN – IZREDNO POPRAVILO**

Preglednica 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zap.**  **št.** | **OPIS** | **Količina** | **EM** | **Cena EUR/enoto**  **Brez DDV** | **Cena EUR brez DDV (količinaxcena/enoto)** | **Cena EUR z DDV (količinaxcena/enoto)** |
| 1 | Cena delovne ure izrednega popravila dvigala (na klic) | 400 | ura |  |  |  |
| 2 | Prihod na objekt (potnina+ure na poti) izrednega popravila dvigala |  | kpl |  |  |  |
| **SKUPAJ € (od 1-2) za obdobje 4 let** | | | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| V/na      , dne | |
|  | |
| **Zastopnik/prokurist**  **(ime in priimek)** | **Podpis in žig** |
|  |  |