## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja:mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 2988
RS | Šifra | #1444-1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za artroskopijo-ostalo
AO | Velja od | 2021-01-24
AD | Velja do | 2023-01-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002586 | IGLA ZA ROTATORNO MANŠETO |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla za enkratno uporabo, ki jo vstavimo v šivalnik za artroskopsko šivanje rotatorne manšete. Sterilno pakiranje. Igla mora biti kompatibilna s šivalnikom Arthrex FastPass Scorpion SL | [7 empty] | E
CP | P | #962111 | IGLA ZA ROTATORNO MANŠETO za šivalnik Scorpion kat.št. AR-13995N Arthrex Inc. |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002586 | 1 |  | AR-13995N | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N002587 | IGLA ZA LABRUM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla za enkratno uporabo, ki jo vstavimo v šivalnik za artroskopsko rekonstrukcija labruma glenoida. Sterilno pakiranje. Igla mora biti kompatibilna s šivalnikom Arthrex Labral Scorpion. | [7 empty] | E
CP | P | #962112 | IGLA ZA LABRUM za šivalnik Scorpion kat.št. AR-13991N Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002587 | 1 |  | AR-13991N | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008158 | BALONČEK SUBAKROMIALNI L |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonček za artroskopsko vstavitev v subakromialni prostor pri nepopravljivih poškodbah rotatorne manšete. Velikost L. Sterilno pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461752 | BALONČEK SUBAKROMIALNI L Inspace kat.št. 0129 Orthospace |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008158 | 1 |  | 129 | Orthospace | [5 empty] | E
CP | N | #N008159 | BALONČEK SUBAKROMIALNI M |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonček za artroskopsko vstavitev v subakromialni prostor pri nepopravljivih poškodbah rotatorne manšete. Velikost M. Sterilno pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461753 | BALONČEK SUBAKROMIALNI M Inspace kat.št. 0128 Orthospace |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008159 | 1 |  | 128 | Orthospace | [5 empty] | E
CP | N | #N008160 | BALONČEK SUBAKROMIALNI S |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balonček za artroskopsko vstavitev v subakromialni prostor pri nepopravljivih poškodbah rotatorne manšete. Velikost S. Sterilno pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461754 | BALONČEK SUBAKROMIALNI S Inspace kat.št. 0127 Orthospace |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008160 | 1 |  | 127 | Orthospace | [5 empty] | E
CP | N | #N008161 | SIDRO ŠIVNO 1,5MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šivno sidro za rekonstrukcije labruma glenoida, 1.5 mm, polnjeno z #2 neresorbilnim pletenim šivom. Sidro mora imeto opcijo ukrivljenega vodila. Priložen inštrumentarij za vstavljanje sidra. | [7 empty] | E
CP | P | #461755 | SIDRO ŠIVNO 1,3MM Y-KNOT kat.št. Y1301 Conmed Linvatec |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008161 | 1 |  | Y1301 | Conmed Linvatec | [5 empty] | E
CP | P | #462163 | SIDRO ŠIVNO 1,5MM kat.št. 912031 ZimmerBiomet |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008161 | 1 |  | 912031 | ZimmerBiomet | [5 empty] | E
CP | N | #N008162 | GUMB ZA AC FIKSACIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumb, brez lukenj, kar omogoča fiksacijo niti ali trako brez predhodnega pretikanja. Gumb je posamezen, brez prednapeljanih niti ali zank. Sterilno pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #963664 | GUMB ZA AC FIKSACIJO kat.št. AR-2270 Arthrex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008162 | 1 |  | AR-2270 | Arthrex | [5 empty] | E
CP | N | #N008163 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 45° |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Artroskopski inštrument za prebadanje tkiva in DIREKTNO zajemanje niti (suture grasper) pri rekonstruktivnih posegih. Delovni del z votlo, ukrivljeno konico za 45°, v kateri se skriva kljukica. V držalnem delu mehanizem za potiskanje kljukice, ki zajame nit. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #955785 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 45° kat.št. 251722 Johnson & Johnson/DePuy Mitek |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008163 | 1 |  | 251722 | Johnson & Johnson/DePuy Mitek | [5 empty] | E
CP | N | #N008164 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 60° |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Artroskopski inštrument za prebadanje tkiva in DIREKTNO zajemanje niti (suture grasper) pri rekonstruktivnih posegih. Delovni del z votlo, ukrivljeno konico za 60°, v kateri se skriva kljukica. V držalnem delu mehanizem za potiskanje kljukice, ki zajame nit. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #461756 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 60° kat.št. 110030130 Zimmer Biomet |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008164 | 1 |  | 110030130 | Zimmer Biomet | [5 empty] | E
CP | P | #955786 | ŠIVALNIK ARTROSKOPSKI 60° kat.št. 251723 Johnson & Johnson/DePuy Mitek |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008164 | 1 |  | 251723 | Johnson & Johnson/DePuy Mitek | [5 empty] | E
CP | N | #N008165 | CEV ZA IRIGACIJO PRI ARTROSKOPIJI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za dovajanje vode preko troakarja v sklep, cev gre preko artroskopske črpalke. Cev mora biti zato kompatibilna s črpalko Storz arthopump. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #960521 | CEV ZA IRIGACIJO PRI ARTROSKOPIJI kat.št. 031328-10 Karl Storz GmbH (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008165 | 1 |  | 031328-10 | Karl Storz GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008166 | CEV ZA SUKCIJO PRI ARTROSKOPIJI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za odvajanje vode preko troakarja iz sklepa, cev gre preko artroskopske črpalke. Cev mora biti zato kompatibilna s črpalko Storz arthopump. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #960522 | CEV ZA SUKCIJO PRI ARTROSKOPIJI kat.št. 031228-10 Karl Storz GmbH (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008166 | 1 |  | 031228-10 | Karl Storz GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008167 | KANILA ZA ARTROSKOPIJO 5x85MM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila za artroskopijo ramena z obturatorjem (vodilom), ki se jo zavije v artroskopski portal (twist in sistem), sterilno pakiranje, plastična. Pri tem artiklu ni dopuščeno odstopanje | [7 empty] | E
CP | P | #955788 | KANILA ZA ARTROSKOPIJO 5x85MM plastična kat.št. C7350 Conmed (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008167 | 1 |  | C7350 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008168 | KANILA ZA ARTROSKOPIJO 8x85MM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila za artroskopijo ramena z obturatorjem (vodilom), ki se jo zavije v artroskopski portal (twist in sistem), sterilno pakiranje, plastična. Pri tem artiklu ni dopuščeno odstopanje. | [7 empty] | E
CP | P | #955787 | KANILA ZA ARTROSKOPIJO 8 x 85 mm plastična kat.št. C7368 Conmed (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008168 | 1 |  | C7368 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008169 | SIDRO KOVINSKO 5MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinsko sidro za rekonstrukcijo rotatorne manšete, 5 mm, polnjeno z dvema #2 RAZNOBARVNIMA nitkama, vsebuje mehanizem za gladko drsenje šiva. Sterilno pakirano. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra. Dovoljeno odstopanje v dimenziji za +/- 10%. | [7 empty] | E
CP | P | #955791 | SIDRO KOVINSKO 5MM dve nitki za rotatorno manšeto kat.št. CF6140H Conmed |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008169 | 1 |  | CF6140H | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008170 | SIDRO BREZVOZELNO 4,5MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezvozelno sidro za rekonstrukcijske posege, 4.5 mm, PEEK material, ima možnost vstavitve 2-4 nitk. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra. | [7 empty] | E
CP | P | #462164 | SIDRO BREZVOZELNO 4,5MM kat.št. CM-9145 ZimmerBiomet |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008170 | 1 |  | CM - 9145 | ZimmerBiomet | [5 empty] | E
CP | P | #960372 | SIDRO BREZVOZELNO 4,5MM PEEK za rekonstrukcijo rotatorne manšete kat.št. CKP-4502 Conmed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008170 | 1 |  | CKP-4502 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008171 | SIDRO RESORBILNO 3MM DVE NITI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sidro za rekonstrukcijske posege na labrumu glenoida, resorbilni material, polnjeno z dvema RAZNOBARVNIMA nitkama, 3 mm, press fit sistem. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra. Zaželjeno, da je od istega proizvajalca kot ponujen artikel na nadšifri N008172. | [7 empty] | E
CP | P | #960373 | SIDRO REKONSTRUKCIJSKO 3MM dve niti RESORBILNO kat.št. NB262 Conmed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008171 | 1 |  | NB262 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008172 | SIDRO RESORBILNO 3MM ENA NIT |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resorbilno sidro za rekonstrukcijo poškodb labruma glenoida, press fit sistem, 3 mm, polnjeno z eno nitko. Sterilno pakiranje. Priložen mora biti inštrumentarij za vstavljanje sidra. Zaželjeno, da je od istega proizvajalca kot ponujen artikel na nadšifri N008171. | [7 empty] | E
CP | P | #955789 | SIDRO REKONSTRUKCIJSKO 3MM ena nit RESORBILNO kat.št. C6170H Conmed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008172 | 1 |  | C6170H | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008173 | MANŠETA ZA ROKO PRI ARTROSKOPIJI |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Oblazinjena vreča oz. manšeta za roko pri artroskopiji rame narejena iz spužve, na koncu trak z zanko za trakcijo, sterilno pakirana, s priloženim povojem za fiksacijo in dodatnim trakom za vpenjanje | [7 empty] | E
CP | P | #960386 | MANŠETA ZA ROKO PRI ARTROSKOPIJI RAME kat.št. AR-1606 Arthrex Inc. (sc=6kom) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008173 | 1 |  | AR-1606 | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008174 | ZANKA ZA FEMORALNO FIKSACIJO GRAFTA |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Samozatezna zanka z gumbom za femoralno fiksacijo presadka pri rekonstrukciji kolenskih vezi. Zanka omogoča pomik presadka v femoralni tunel in se ob koncu sama zaklene, tako da dodatna fiksacija ni potrebna. Gumb ima ločeno vlečno vrvico in zatezno vrvico. Največja debelina gumba 4,5 mm. Gumb mora biti po dimenziji kompatibilen z artiklom 959905. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #959430 | ZANKA ZA FEMORALNO FIKSACIJO GRAFTA kat.št. AR-1588RT Arthrex Inc. |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008174 | 1 |  | AR-1588RT | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008175 | ŽICA VODILNA ACL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za femoralni tunel pri rekonstrukciji ACL. Konec žice ima kljunček, ki se zatakne za distalni korteks. Žica ima merilno oznako za merjenje dolžine femoralnega tunela, omogoča prehod gumba za femoralno fiksacijo grafta. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #959505 | ŽICA VODILNA ACL kat.št. AR-1595T Arthrex Inc. |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008175 | 1 |  | AR-1595T | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008188 | GUMB ZA FEMORALNO FIKSACIJO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posamezni gumb za ekstrakortikalno fiksacijo presadkov, ki je brez zanke in dve luknji za izdelavo zanke in dve za vlečno nit. Namenjen predvsem femoralni fiksaciji grafta pri rekostrukciji ACL. Podolgovate oblike, z največjo debelino 4 mm. Sterilno pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #954392 | GUMB ZA FEMORALNO FIKSACIJO ekstrakortikalno 14x12MM kat.št. 28729FT Karl Storz GmbH |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008188 | 1 |  | 28729FT | Karl Storz GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008189 | GUMB ZA TIBIALNO FIKSACIJO |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gumb za ekstrakortikalno fiksacijo grafta na tibialni strani pri rekonstrukciji ACL in PCL. Okrogle ali ovalne oblike. S 2-4 luknjami za šive. Posamezen, brez prednapolnjenih niti ali zank. Najmanjši premer 10 mm. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #961360 | GUMB ZA TIBIALNO FIKSACIJO 10x16MM kat.št. 28729TT Karl Storz GmbH |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008189 | 1 |  | 28729TT | Karl Storz GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008190 | ŠIV ZA MENISKUS "all inside" |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šiv za meniskus za "all inside" tehniko. Šivanje s pomočjo gumbov, ki se zaklenejo za zunanji del meniskusa. Omogoča tako vertikalno kot horizontalno postavitev šivov. Za posamezne šive. Inštrument ima le dvostopenjsko sproščanje gumba. Sterilno pakiranje. Priložen inštrument za zategovanje oz. rezanje niti. | [7 empty] | E
CP | P | #462165 | ŠIV ZA MENISKUS "all inside" ukrivljen kat.št. 110024773 ZimmerBiomet |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008190 | 1 |  | 110024773 | ZimmerBiomet | [5 empty] | E
CP | P | #961168 | ŠIV ZA MENISKUS "all inside" tehniko kat.št. MR003C Conmed |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008190 | 1 |  | MR003C | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008191 | ŽICA VODILNA ZA INTERFERENČNE VIJAKE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za vstavljanje interferenčnih vijakov pri artroskopskih posegih, premer 1 mm. Sterilno pakirana. | [7 empty] | E
CP | P | #462166 | ŽICA VODILNA ZA INTERFERENČNE VIJAKE 1.1MMx14ˇ kat.št. 906849 ZimmerBiomet |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008191 | 1 |  | 906849 | ZimmerBiomet | [5 empty] | E
CP | P | #957716 | ŽICA VODILNA 1,1MMx15 kat.št. C8026 Conmed |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008191 | 1 |  | C8026 | Conmed | [5 empty] | E
CP | N | #N008192 | NIT ORTOPEDSKA #2 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pletene ortopedske niti, visokoodporne na natezanje, ki se uporabljajo pri rekonstrukcijah sklepov in vezi. Pakirani dve raznobarvni niti debeline #2. Neresorbilni material. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | N | #N008193 | TRAK ORTOPEDSKI |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | UHMW pleten trak širine 2mm in dolžine 20cm, ki se na koncu zoža v UHMW nit #2. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #462478 | TRAK ORTOPEDSKI L HIFI TAPE MODER 2MMx101,6CM kat.št. HT7150 Conmed (sc=12kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008193 | 1 |  | HT7150 | CONMED | [5 empty] | E
CP | P | #963663 | TRAK ORTOPEDSKI kat.št. AR-7237-7 Arthrex |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008193 | 1 |  | AR-7237-7 | Arthrex | [5 empty] | E
CP | N | #N008194 | CEV DOVODNA PRI ARTROSKOPIJI |  |  |  | 130 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za dovajanje vode preko troakarja v sklep, cev gre preko artroskopske črpalke. Cev mora biti zato kompatibilna s črpalko Arthrex Continuous Wave 3 arthopump. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #960217 | CEV DOVODNA PRI ARTROSKOPIJI kat.št. AR-6420 Arthrex Inc. (sc=10kos) |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008194 | 1 |  | AR-6420 | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008195 | CEV ODVODNA PRI ARTROSKOPIJI |  |  |  | 240 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za odvajanje vode pri artroskopiji, ki se priklopi na klasični artroskopski troakar. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #960201 | CEV ODVODNA PRI ARTROSKOPIJI kat.št. AR-6425 Arthrex Inc. (sc=20kos) |  |  |  | 240 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008195 | 1 |  | AR-6425 | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008196 | NOŽ SHAVER 4,0MM GLADEK |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 4,0mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #051855 | NOŽ SHAVER 4,0MMx13CM GLADEK kat.št. AR-8400SR Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008196 | 1 |  | AR-8400SR | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008197 | NOŽ SHAVER 4,0MM NAZOBČAN |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstranjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcija), nazobčani robovi rezila, premer 4.0 mm. sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #051854 | NOŽ SHAVER 4,0MMx13CM NAZOBČAN kat.št. AR-8400DS Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008197 | 1 |  | AR-8400DS | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008198 | NOŽ SHAVER 4,0MM UKRIVLJEN |  |  |  | 90 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 4,0 mm ukrivljen. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #954939 | NOŽ SHAVER 4,0MMx13CM UKRIVLJEN kat.št. AR-8400CDS Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 90 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008198 | 1 |  | AR-8400CDS | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008199 | NOŽ SHAVER 5,0MM NAZOBČAN |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), nazobčani robovi rezila, premer 5,0 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #954942 | NOŽ SHAVER 5,0MMx13CM NAZOBČAN kat.št. AR-8500DS Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008199 | 1 |  | AR-8500DS | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008200 | NOŽ SHAVER 5,5MM BRUSILKA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki ovalne brusilke, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 5,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #954944 | NOŽ SHAVER 5,5MM BRUSILKA ovalna kat.št. AR-8550OBT Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008200 | 1 |  | AR-8550OBT | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008201 | SIDRO BREZVOZELNO Z UŠESCEM 5,5MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezvozelno sidro z ušescem za kontrolirano fiksacijo kit, niti ali presadkov v kostne tunele, biokompozitni material vijaka in PEEK ušesce, premer vijaka 5,5 mm. Ušesce je zaprto in na spodnji strani sidra. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #958344 | SIDRO BREZVOZELNO Z UŠESCEM 5,5MM kat.št. AR-2323BCC Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008201 | 1 |  | AR-2323BCC | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008202 | SIDRO BREZVOZELNO Z UŠESCEM 7MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezvozelno sidro z ušescem za kontrolirano fiksacijo kit, niti ali presadkov v kostne tunele, biokompozitni material vijaka in PEEK ušesce, premer vijaka 7 mm. Ušesce je zaprto in na spodnji strani sidra. Sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #957841 | SIDRO BREZVOZELNO Z UŠESCEM 7MM kat.št. AR-1662BCC-7 Arthrex Inc. (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008202 | 1 |  | AR-1662BCC-7 | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008203 | NOŽ SHAVER 4,5MM TRANSPARENTNA BRUSILKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transparentni nastavek za shaver v obliki brusilke, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 4,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #963479 | NOŽ SHAVER 5,5MM TRANSPARENTNA BRUSILKA ovalna kat.št. AR-8450CTS Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008203 | 1 |  | AR-8450CTS | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008204 | NOŽ SHAVER 5,0MM DVOJNO NAZOBČAN |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za agresivno odstanjevanje tkiv pri artroskopiji (resekcijo), dvojno nazobčani robovi rezila, premer 5,0 mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #963480 | NOŽ SHAVER 5,0MM DVOJNO NAZOBČAN kat.št. AR-8500EX Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008204 | 1 |  | AR-8500EX | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008205 | NOŽ SHAVER 4,0MM RECIPROČNA BRUSILKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver v obliki brusilke, brusilka se ne vrti ampak premika - recipročno rezanje, za odstranjevanje večjih kostnih trnov ali akromioplastiko, premer 4,0mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #963481 | NOŽ SHAVER 4,0MM RECIPROČNA BRUSILKA ovalna kat.št. AR-8400PR Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008205 | 1 |  | AR-8400PR | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008206 | NOŽ SHAVER 4,0MM KONIČAST GLADEK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koničast nastavek za shaver za glajenje pri artroskopiji, gladki robovi rezila, premer 4,0mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #963482 | NOŽ SHAVER 4,0MM KONIČAST GLADEK kat.št. AR-8400TD Arthrex Inc. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008206 | 1 |  | AR-8400TD | Arthrex Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N008207 | NOŽ SHAVER 1,5MM ZA MIROFRAKTURE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za shaver za mirofrakturiranje, premer 1,5mm. Sterilno pakiranje. Kompatibilen z Arthrex APS II generatorjem in ročnikom. | [7 empty] | E
CP | P | #963483 | NOŽ SHAVER 1,5MM ZA MIROFRAKTURE kat.št. AR-8150PP-45 Arthrex Inc. |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008207 | 1 |  | AR-8150PP-45 | Arthrex Inc. | [5 empty] | E