## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3044
RS | Šifra | #1459-4
RN | Način | C
RO | Opis | Endoskop.m-Spenjalnik Endo artikul+polni
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2022-08-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002588 | SPENJALNIK ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument - endo artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti sterilen in za enkratno uporabo. Oblikovan mora biti tako, da je operaterju omogočena enoročna uporaba, rotacija in artikulacija. Dolžina čeljusti znaša 60mm, diameter 12mm, dolžina ročaja pa 340mm. Pakiranje: škatla je 3kos. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462281 | SPENJALNIK ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm kat.št. FREM60 Fengh Medical |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002588 | 1 |  | FREM60 | Fengh Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #962113 | SPENJALNIK ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI Z NOŽEM dolžina čeljusti 60mm kat.št. EC60A Ethicon (sc=3kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002588 | 1 |  | EC60A | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002589 | POLNILO MODRO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modro polnilo za endoskopski artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti kompatibilno z EC60A, primerno za normalno tkivo. Imeti mora šest redov sponk enake višine. Višina zaprte sponke mora znašati 1,5mm. Pakiranje: škatla je 12kos. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462282 | POLNILO MODRO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm kat.št. FACS60 Fengh Medical |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002589 | 1 |  | FACS60 | Fengh Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #962114 | POLNILO MODRO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM dolžina čeljusti 60mm kat.št. ECR60B Ethicon (sc=12kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002589 | 1 |  | ECR60B | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002590 | POLNILO ZLATO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zlato polnilo za endoskopski artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti kompatibilno z EC60A, primerno za srednje debelo tkivo. Imeti mora šest redov sponk enake višine. Višina zaprte sponke mora znašati 1,8mm. Pakiranje: škatla je 12kos. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462283 | POLNILO ZLATO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm kat.št. FACM60 Fengh Medical |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002590 | 1 |  | FACM60 | Fengh Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #962115 | POLNILO ZLATO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM dolžina čeljusti 60mm kat.št. ECR60D Ethicon (sc=12kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002590 | 1 |  | ECR60D | Ethicon | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002591 | POLNILO ZELENO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zeleno polnilo za endoskopski artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti kompatibilno z EC60A, primerno za debelejše tkivo. Imeti mora šest redov sponk enake višine. Višina zaprte sponke mora znašati 2,0mm. Pakiranje: škatla je 12kos. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462284 | POLNILO ZELENO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm kat.št. FACT60 Fengh Medical |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002591 | 1 |  | FACT60 | Fengh Medical | [5 empty] | komplet
CP | P | #962116 | POLNILO ZELENO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM dolžina čeljusti 60mm kat.št. ECR60G Ethicon (sc=12kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002591 | 1 |  | ECR60G | Ethicon | [5 empty] | komplet