## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3013
RS | Šifra | #1453-9
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Ostalo - Biliarni stent pla
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002988 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 12cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, proksimalno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 120mm, 12 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 4,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961318 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 12cm kat.št. N4513130 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002988 | 1 |  | N4513130 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002989 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 5cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, proksimalno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 50mm, 12 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 4,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961319 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 5cm kat.št. N4512830 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002989 | 1 |  | N4512830 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002990 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 7cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, proksimalno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 70mm, 12 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 4,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961320 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 7cm kat.št. N4512930 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002990 | 1 |  | N4512930 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002991 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 9cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, proksimalno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 90mm, 12 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 4,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961321 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 12Fr dolžina 9cm kat.št. N4513030 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002991 | 1 |  | N4513030 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002999 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 12cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 120mm, 10 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 3,7mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462063 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 10Fr dolžina 12cm kat.št. M00534710 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002999 | 1 |  | M00534710 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955994 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 12cm kat.št. N4514630 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002999 | 1 |  | N4514630 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003000 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 7cm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 70mm, 10 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 3,7mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462064 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 10Fr dolžina 7cm kat.št. M00534690 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003000 | 1 |  | M00534690 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955992 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 7cm kat.št. N4514430 Olympus |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003000 | 1 |  | N4514430 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003001 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 9cm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 90mm, 10 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 3,7mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462065 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 10Fr dolžina 9cm kat.št. M00534700 Boston Scientific |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003001 | 1 |  | M00534700 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955993 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 9cm kat.št. N4514530 Olympus |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003001 | 1 |  | N4514530 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003002 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 12cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 120mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462066 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 7Fr dolžina 12cm kat.št. M00534590 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003002 | 1 |  | M00534590 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955986 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 12cm kat.št. N4513630 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003002 | 1 |  | N4513630 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003003 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 5cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 50mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462067 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 7Fr dolžina 5cm kat.št. M00534560 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003003 | 1 |  | M00534560 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955983 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 5cm kat.št. N4513330 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003003 | 1 |  | N4513330 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003004 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 7cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 70mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462068 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 7Fr dolžina 7cm kat.št. M00534570 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003004 | 1 |  | M00534570 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955984 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 7cm kat.št. N4513430 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003004 | 1 |  | N4513430 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003005 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 9cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 90mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462069 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 7Fr dolžina 9cm kat.št. M00534580 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003005 | 1 |  | M00534580 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955985 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 9cm kat.št. N4513530 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003005 | 1 |  | N4513530 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003006 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 12cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 120mm, 8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462070 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 8,5Fr dolžina 12cm kat.št. M00534650 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003006 | 1 |  | M00534650 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955990 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 12cm kat.št. N4514130 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003006 | 1 |  | N4514130 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003007 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5FR dolžina 5cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 50mm, 8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462071 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 8,5FR dolžina 5cm kat.št. M00534620 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003007 | 1 |  | M00534620 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955987 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5FR dolžina 5cm kat.št. N4513830 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003007 | 1 |  | N4513830 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003008 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 7cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 70mm, 8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462072 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 8,5Fr dolžina 7cm kat.št. M00534630 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003008 | 1 |  | M00534630 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955988 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 7cm kat.št. N4513930 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003008 | 1 |  | N4513930 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003009 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 9cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 90mm, 8,5 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462073 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 8,5Fr dolžina 9cm kat.št. M00534640 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003009 | 1 |  | M00534640 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955989 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 9cm kat.št. N4514030 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003009 | 1 |  | N4514030 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003010 | OPORNICA/STENT BILIARNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 5cm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 50mm, 10 Fr., za delovni kanal endoskopa FI min. 3,7mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462074 | OPORNICA/STENT BILIARNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 10Fr dolžina 5cm kat.št. M00534680 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003010 | 1 |  | M00534680 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #955991 | OPORNICA/STENT BILIARNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 5cm kat.št. N4514330 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003010 | 1 |  | N4514330 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003055 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 10Fr |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za opornice / stente 10 Fr,del. kanal FI 3,7mm, dolžine 1550mm, za vodilno žico debeline 0,035"", kateter in pusher sta že nastavljena za takojšnjo uporabo, radiopačna konica, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #461146 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 10Fr NaviFlex kat.št. M00533580 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003055 | 1 |  | M00533580 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #963643 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 10Fr MAJ-510 kat.št. 1112209 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003055 | 1 |  | 1112209 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003056 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 12Fr |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za opornice / stente 12 Fr,del. kanal FI 4,2mm, dolžine 1550mm,za vodilno žico 0,035"", kateter in pusher sta že nastavljena za takojšnjo uporabo, radiopačna konica, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #026401 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 12Fr kat.št. 026586 Olympus |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003056 | 1 |  | 26586 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003057 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 7Fr |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastični uvajalec za stente sestavljen iz uvajalnega katetra in potisne cevi za stente Fr. 7 Min. FI del. kanala min 2,8mm, za vodilne žice dolžine 2700mm, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Radiopačen, sterilno pakiran, kompatibilen z vodilno žico debeline 0,035'. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462075 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 7Fr MAJ-1818 kat.št. N4535530 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003057 | 1 |  | N4535530 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | P | #462076 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 7Fr NaviFlex RX kat.št. M00533560 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003057 | 1 |  | M00533560 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008537 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 15cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 150mm, 7 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 2,8mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462078 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 7Fr dolžina 15cm kat.št. M00534240 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008537 | 1 |  | M00534240 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #963644 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 7Fr dolžina 15cm kat.št. N4513730 Olympus |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008537 | 1 |  | N4513730 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008538 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 15cm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, centralno ukrivljena, s krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 150mm, 8,5 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 3,2mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462079 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN Advanix debelina 8,5Fr dolžina 15cm kat.št. M00534300 Boston Scientific |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008538 | 1 |  | M00534300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #963645 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 8,5Fr dolžina 15cm kat.št. N4514230 Olympus |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008538 | 1 |  | N4514230 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009334 | OPORNICA/STENT BILIARNI PLASTIČNI PRENASTAVLJEN debelina 10Fr dolžina 15cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka iz atravmatskega materiala za tkivo-stent, služi v namen premostitve odtoka žolčne vsebine, proksimalno ukrivljena, z 2 krilci na obeh koncih, notranja stran cevi mora biti gladka, da prepreči nabiranje žolčne vsebine, uvajalni del zožan, dolžine 150mm, 10 Fr, za delovni kanal endoskopa FI min. 3,7mm. Ob dobavi sterilna, za 1x uporabo, posamično pakirana, radiopačna. Prenastavljen na vodilo za enkratno uporabo. | [7 empty] | komplet