## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3019
RS | Šifra | #1453-15
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Kapsule
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001954 | KAPSULA ZA KAPSULNO ENDOSKOPIJO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kapsula za brezžično endoskopijo s 4 kamerami, 360st vidno polje, hitrost slikanja 20slik/s ali 5slik/s/kamero, življ. Doba baterije 15ur, 16 LED diod, notranji spomin EEPROM, prenos podatkov preko USB, obseg: 11mm, dolžina 31mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961777 | KAPSULA ZA KAPSULNO ENDOSKOPIJO CAPSOCAM PLUS kat.št. SV-3 CapsoVision |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001954 | 1 |  | SV-3 | CapsoVision | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001955 | SISTEM ZA PRIDOBIVANJE KAPSULE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za pridobivanje kapsule sestavljen iz nastavka za straniščno školjko, lončka za spiranje posode, magnetne palice za lovljenje kapsule in viale za shranjevanje kapsule. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961778 | SISTEM ZA PRIDOBIVANJE KAPSULE CAPSULE RETRIEVAL KIT kat.št. CVR1 CapsoVision |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001955 | 1 |  | CVR1 | CapsoVision | [5 empty] | komplet