## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3103
RS | Šifra | #1471-7
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema ICD - elektrode prekatne
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2022-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002156 | ICD ELEKTRODA PREKATNA dolžine 58cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ICD elektroda prekatna – aktivna fiksacija: fiksiranje: aktivno z zavijanjem(screw in); zaznavanje: bipolarno; možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma; možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma; dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode(steroid); možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manj; konektor DF-4 in DF-1/IS-1(obe možnosti); žice(stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi morebitne potrebe po reviziji; dolžine 58 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002157 | ICD ELEKTRODA PREKATNA dolžine 65cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ICD elektroda prekatna – aktivna fiksacija: fiksiranje: aktivno z zavijanjem(screw in); zaznavanje: bipolarno; možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma; možnost izbire med različnimi razmaki med visokonapetostnima zvitkoma; dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode(steroid); možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manj; konektor DF-4 in DF-1/IS-1(obe možnosti); žice(stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zaradi morebitne potrebe po reviziji; dolžine 65 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet