## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3062
RS | Šifra | #1464-4
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kard-Opor. kor. stent - DES-2
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000871 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x12MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460237 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-12 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000871 | 1 |  | 1070250-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #460997 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x12MM Promus Premier kat.št. H7493925112250 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000871 | 1 |  | H7493925112250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #961537 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,5x12MM kat.št. 1076250-12 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000871 | 1 |  | 1076250-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000872 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460238 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000872 | 1 |  | 1070250-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #460998 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x16MM Promus Premier kat.št. H7493925116250 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000872 | 1 |  | H7493925116250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959748 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,5x15MM kat.št. 1076250-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000872 | 1 |  | 1076250-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000873 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x18MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460239 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-18 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000873 | 1 |  | 1070250-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #460999 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x20MM Promus Premier kat.št. H7493925120250 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000873 | 1 |  | H7493925120250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959749 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,5x18MM kat.št. 1076250-18 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000873 | 1 |  | 1076250-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000874 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x23MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460240 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-23 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000874 | 1 |  | 1070250-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461000 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x24MM Promus Premier kat.št. H7493925124250 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000874 | 1 |  | H7493925124250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959750 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,5x23MM kat.št. 1076250-23 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000874 | 1 |  | 1076250-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000875 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460241 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000875 | 1 |  | 1070275-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461001 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x12MM Promus Premier kat.št. H7493925112270 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000875 | 1 |  | H7493925112270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959751 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,75x12MM kat.št. 1076275-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000875 | 1 |  | 1076275-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000876 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460242 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000876 | 1 |  | 1070275-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461002 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x16MM Promus Premier kat.št. H7493925116270 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000876 | 1 |  | H7493925116270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959752 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,75x15MM kat.št. 1076275-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000876 | 1 |  | 1076275-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000877 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x18MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460243 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-18 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000877 | 1 |  | 1070275-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461003 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x20MM Promus Premier kat.št. H7493925120270 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000877 | 1 |  | H7493925120270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959753 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,75x18MM kat.št. 1076275-18 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000877 | 1 |  | 1076275-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000878 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x23MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460244 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-23 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000878 | 1 |  | 1070275-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461004 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x24MM Promus Premier kat.št. H7493925124270 Boston Scientific |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000878 | 1 |  | H7493925124270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959754 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 2,75x23MM kat.št. 1076275-23 Abbott Vascular |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000878 | 1 |  | 1076275-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000879 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x12MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460245 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-12 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000879 | 1 |  | 1070300-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461005 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x12MM Promus Premier kat.št. H7493925112300 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000879 | 1 |  | H7493925112300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #961536 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x12MM kat.št. 1076300-12 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000879 | 1 |  | 1076300-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000880 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x15MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460246 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000880 | 1 |  | 1070300-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461006 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x16MM Promus Premier kat.št. H7493925116300 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000880 | 1 |  | H7493925116300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959756 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x15MM kat.št. 1076300-15 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000880 | 1 |  | 1076300-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000881 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x18MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460247 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-18 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000881 | 1 |  | 1070300-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461007 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x20MM Promus Premier kat.št. H7493925120300 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000881 | 1 |  | H7493925120300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959757 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x18MM kat.št. 1076300-18 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000881 | 1 |  | 1076300-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000882 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x23MM |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460248 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-23 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000882 | 1 |  | 1070300-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461008 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x24MM Promus Premier kat.št. H7493925124300 Boston Scientific |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000882 | 1 |  | H7493925124300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959758 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x23MM kat.št. 1076300-23 Abbott Vascular |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000882 | 1 |  | 1076300-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000883 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x28MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460249 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000883 | 1 |  | 1070300-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461009 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x28MM Promus Premier kat.št. H7493925128300 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000883 | 1 |  | H7493925128300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959759 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x28MM kat.št. 1076300-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000883 | 1 |  | 1076300-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000884 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x33MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460250 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x33MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-33 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000884 | 1 |  | 1070300-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461010 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x32MM Promus Premier kat.št. H7493925132300 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000884 | 1 |  | H7493925132300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #961538 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x33MM kat.št. 1076300-33 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000884 | 1 |  | 1076300-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000885 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460251 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x38MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000885 | 1 |  | 1070300-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461011 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x38MM Promus Premier kat.št. H7493925138300 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000885 | 1 |  | H7493925138300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959761 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,0x38MM kat.št. 1076300-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000885 | 1 |  | 1076300-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000886 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460252 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000886 | 1 |  | 1070350-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461012 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x8MM Promus Premier kat.št. H7493925108350 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000886 | 1 |  | H7493925108350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959762 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x8MM kat.št. 1076350-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000886 | 1 |  | 1076350-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000887 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x12MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460253 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-12 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000887 | 1 |  | 1070350-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461013 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x12MM Promus Premier kat.št. H7493925112350 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000887 | 1 |  | H7493925112350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959763 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x12MM kat.št. 1076350-12 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000887 | 1 |  | 1076350-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000888 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x15MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460254 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000888 | 1 |  | 1070350-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461014 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x16MM Promus Premier kat.št. H7493925116350 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000888 | 1 |  | H7493925116350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959764 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x15MM kat.št. 1076350-15 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000888 | 1 |  | 1076350-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000889 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x18MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460255 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-18 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000889 | 1 |  | 1070350-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461015 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x20MM Promus Premier kat.št. H7493925120350 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000889 | 1 |  | H7493925120350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959765 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x18MM kat.št. 1076350-18 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000889 | 1 |  | 1076350-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000890 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x23MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460256 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-23 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000890 | 1 |  | 1070350-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461016 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x24MM Promus Premier kat.št. H7493925124350 Boston Scientific |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000890 | 1 |  | H7493925124350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959766 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x23MM kat.št. 1076350-23 Abbott Vascular |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000890 | 1 |  | 1076350-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000891 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x28MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460257 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000891 | 1 |  | 1070350-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461017 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x28MM Promus Premier kat.št. H7493925128350 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000891 | 1 |  | H7493925128350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #961539 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x28MM kat.št. 1076350-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000891 | 1 |  | 1076350-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000892 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460258 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x33MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000892 | 1 |  | 1070350-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461018 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x32MM Promus Premier kat.št. H7493925132350 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000892 | 1 |  | H7493925132350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959768 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x33MM kat.št. 1076350-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000892 | 1 |  | 1076350-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000893 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,5 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460259 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x38MM Xience Xpedition kat.št. 1070350-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000893 | 1 |  | 1070350-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461019 | STENT KORONARNI DES-2 3,5x38MM Promus Premier kat.št. H7493925138350 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000893 | 1 |  | H7493925138350 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959769 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x38MM kat.št. 1076350-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000893 | 1 |  | 1076350-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000894 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460260 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000894 | 1 |  | 1070400-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461020 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x8MM Promus Premier kat.št. H7493925108400 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000894 | 1 |  | H7493925108400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959770 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 4,0x8MM kat.št. 1076400-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000894 | 1 |  | 1076400-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000895 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460261 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000895 | 1 |  | 1070400-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461021 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x12MM Promus Premier kat.št. H7493925112400 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000895 | 1 |  | H7493925112400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959771 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x12MM kat.št. 1076400-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000895 | 1 |  | 1076400-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000896 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 15mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460262 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000896 | 1 |  | 1070400-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461022 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x16MM Promus Premier kat.št. H7493925116400 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000896 | 1 |  | H7493925116400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959772 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x15MM kat.št. 1076400-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000896 | 1 |  | 1076400-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000897 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x18MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460263 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-18 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000897 | 1 |  | 1070400-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461023 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x20MM Promus Premier kat.št. H7493925120400 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000897 | 1 |  | H7493925120400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959773 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x18MM kat.št. 1076400-18 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000897 | 1 |  | 1076400-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000898 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x23MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460264 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000898 | 1 |  | 1070400-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461024 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x24MM Promus Premier kat.št. H7493925124400 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000898 | 1 |  | H7493925124400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959774 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x23MM kat.št. 1076400-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000898 | 1 |  | 1076400-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000899 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x28MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460265 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000899 | 1 |  | 1070400-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461025 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x28MM Promus Premier kat.št. H7493925128400 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000899 | 1 |  | H7493925128400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #961540 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x28MM kat.št. 1076400-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000899 | 1 |  | 1076400-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000900 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460266 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x33MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000900 | 1 |  | 1070400-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461026 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x32MM Promus Premier kat.št. H7493925132400 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000900 | 1 |  | H7493925132400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959776 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x33MM kat.št. 1076400-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000900 | 1 |  | 1076400-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000901 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 4,0 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460267 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x38MM Xience Xpedition kat.št. 1070400-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000901 | 1 |  | 1070400-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #461027 | STENT KORONARNI DES-2 4,0x38MM Promus Premier kat.št. H7493925138400 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000901 | 1 |  | H7493925138400 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #959777 | STENT KORONARNI DES-2 XIENCE PROX 3,5x38MM kat.št. 1076400-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000901 | 1 |  | 1076400-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003608 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,25 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461028 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x8MM Promus Premier kat.št. H7493925108220 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003608 | 1 |  | H7493925108220 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461037 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070225-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003608 | 1 |  | 1070225-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003609 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,25 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461029 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x12MM Promus Premier kat.št. H7493925112220 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003609 | 1 |  | H7493925112220 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461038 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070225-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003609 | 1 |  | 1070225-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003610 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,25 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461030 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x16MM Promus Premier kat.št. H7493925116220 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003610 | 1 |  | H7493925116220 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461039 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070225-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003610 | 1 |  | 1070225-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003611 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,25 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461031 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x20MM Promus Premier kat.št. H7493925120220 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003611 | 1 |  | H7493925120220 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461040 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070225-18 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003611 | 1 |  | 1070225-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003612 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x23MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,25 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461032 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x24MM Promus Premier kat.št. H7493925124220 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003612 | 1 |  | H7493925124220 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461041 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070225-23 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003612 | 1 |  | 1070225-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003613 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x28MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,25 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461033 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x28MM Promus Premier kat.št. H7493925128220 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003613 | 1 |  | H7493925128220 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461042 | STENT KORONARNI DES-2 2,25x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070225-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003613 | 1 |  | 1070225-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003614 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x8MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461034 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x8MM Promus Premier kat.št. H7493925108250 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003614 | 1 |  | H7493925108250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461043 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-08 Abbott Vascular |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003614 | 1 |  | 1070250-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003615 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x28MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461035 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x28MM Promus Premier kat.št. H7493925128250 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003615 | 1 |  | H7493925128250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461044 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003615 | 1 |  | 1070250-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003616 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461036 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x32MM Promus Premier kat.št. H7493925132250 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003616 | 1 |  | H7493925132250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461045 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x33MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003616 | 1 |  | 1070250-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003617 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,5 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461046 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x38MM Promus Premier kat.št. H7493925138250 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003617 | 1 |  | H7493925138250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461047 | STENT KORONARNI DES-2 2,5x38MM Xience Xpedition kat.št. 1070250-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003617 | 1 |  | 1070250-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003618 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461048 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x8MM Promus Premier kat.št. H7493925108270 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003618 | 1 |  | H7493925108270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461049 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003618 | 1 |  | 1070275-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003619 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x28MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461050 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x28MM Promus Premier kat.št. H7493925128270 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003619 | 1 |  | H7493925128270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461051 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-28 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003619 | 1 |  | 1070275-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003620 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x33MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461052 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x32MM Promus Premier kat.št. H7493925132270 Boston Scientific |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003620 | 1 |  | H7493925132270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461053 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x33MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-33 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003620 | 1 |  | 1070275-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003621 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 2,75 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461054 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x38MM Promus Premier kat.št. H7493925138270 Boston Scientific |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003621 | 1 |  | H7493925138270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461055 | STENT KORONARNI DES-2 2,75x38MM Xience Xpedition kat.št. 1070275-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003621 | 1 |  | 1070275-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003622 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x8MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,0 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461056 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x8MM Promus Premier kat.št. H7493925108300 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003622 | 1 |  | H7493925108300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | P | #461057 | STENT KORONARNI DES-2 3,0x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070300-08 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003622 | 1 |  | 1070300-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003623 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461058 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x8MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003623 | 1 |  | 1070325-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003624 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461059 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x12MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003624 | 1 |  | 1070325-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003625 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461060 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x15MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003625 | 1 |  | 1070325-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003626 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x18MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461061 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x18MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-18 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003626 | 1 |  | 1070325-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003627 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x23MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461062 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x23MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-23 Abbott Vascular |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003627 | 1 |  | 1070325-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003628 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x28MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461063 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x28MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-28 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003628 | 1 |  | 1070325-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003629 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100 µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461064 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x33MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003629 | 1 |  | 1070325-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003630 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz CoCr legure postavljen na RX balon, z debelino kovine 0,081 mm; s sproščanjem zdravila evrolimus do 120 dni, 100 µg/ cm2 zdravila; fleksibilen, z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, dokazano klinično spremljanje z randomiziranimi multicentričnimi študijami; velikost 3,25 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461065 | STENT KORONARNI DES-2 3,25x38MM Xience Xpedition kat.št. 1070325-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003630 | 1 |  | 1070325-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet