## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3079
RS | Šifra | #1468-4
RN | Način | C
RO | Opis | Katetri in pripadajoči MP-Double J stent
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006032 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM CISTOSKOP Ureterni stent iz poliuretana z zaprto konico z več drenažnimi očesi |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko, CH/F 6, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo in potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #960445 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM CISTOSKOP kat.št. 57010040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006032 | 1 |  | 57010040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006033 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM CISTOSKOP Ureterni stent iz poliuretana z zaprto konico z več drenažnimi očesi |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko, CH/F 8, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo in potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #960446 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM CISTOSKOP kat.št. 57030040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006033 | 1 |  | 57030040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006089 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK multifunction ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 6, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #960453 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK multifunction kat.št. 58370040 Bard |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006089 | 1 |  | 58370040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006090 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM UCSK multifunction ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 8, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #960454 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM UCSK multifunction kat.št. 58390040 Bard |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006090 | 1 |  | 58390040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006091 | DOUBLE J STENT PED 4F 14CM UCSK Ureterni pediatrični stent z dvojnim pigtail |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 4, z več drenažnimi očesi, dolžina 14cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #814185 | DOUBLE J STENT PED 4F 14CM UCSK kat.št. 60431030 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006091 | 1 |  | 60431030 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006092 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto Tiemann konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:6. Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. Delovna dolžina (Shaft lenght) je 24cm, celotna dolžina pa 28cm. Za cistoskopsko uvajanje, kar pomeni, da ima nameščeno zanko za odstranitev. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953021 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK kat.št. 57210040 Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006092 | 1 |  | 57210040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006093 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM UCSK Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto Tiemann konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materialaCH:7. Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953023 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM UCSK kat.št. 57220040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006093 | 1 |  | 57220040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006094 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM CISTOSKOP Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:7. Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. Delovna dolžina (Shaft lenght) je 24cm, celotna dolžina pa 28cm. Za cistoskopsko uvajanje, kar pomeni, da ima nameščeno zanko za odstranitev. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953025 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM CISTOSKOP kat.št. 57020040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006094 | 1 |  | 57020040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006095 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM INTRAOPERATIVNI Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:7.Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. Delovna dolžina (Shaft lenght) je 24cm, celotna dolžina pa 28cm. Zaintraoperativno uvajanje, z zaprtimi konicami. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953024 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM INTRAOPERATIVNI kat.št. 57130040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006095 | 1 |  | 57130040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006096 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM UCSK multifunction ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:7. Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953022 | DOUBLE J STENT CH 7 28CM UCSK multifunction kat.št. 58380040 Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006096 | 1 |  | 58380040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006097 | DOUBLE J STENT CH 9 28CM CISTOSKOP Ureterni kateter iz poliuretana z eno zaprto konico |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Double J 9CH Ureterni kateter z eno zaprto konico, mehek in fleksibilen, prijazen do pacienta. Delovna dolžina 24 cm, celotna dolžina pa 28cm.Stent je radiopačen.Ima vodilno žlico. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957450 | DOUBLE J STENT CH 9 28CM CISTOSKOP kat.št. 57040040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006097 | 1 |  | 57040040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006098 | DOUBLE J STENT CH 4.7 22CM UCSK |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:4,7. Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. Delovna dolžina (Shaft lenght) je 18cm, celotna dolžina pa 22cm. Za cistoskopsko uvajanje, kar pomeni, da ima nameščeno zanko za odstranitev. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953020 | DOUBLE J STENT CH 4.7 22CM UCSK kat.št. 57000016 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006098 | 1 |  | 57000016 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006099 | DOUBLE J STENT CH 4,7 28CM UCSK Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:4,7. Mehak in fleksibilen, prijazen za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev. Delovna dolžina (Shaft lenght) je 24cm, celotna dolžina pa 28cm. Za cistoskopsko uvajanje, kar pomeni, da ima nameščeno zanko za odstranitev. Lahko tudi 4,8F. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953019 | DOUBLE J STENT CH 4,7 28CM UCSK kat.št. 57000040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006099 | 1 |  | 57000040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008368 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM UCSK Ureterni stent iz poliuretana z eno zaprto Tiemann konico, dren.očesa na notranji krivini |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, Tiemann-ova konica je stožčasto stanjšana in zaokrožena z zaprtim vrhom, druga konica odprta z nitko, CH/F 8, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo in potiskalo-pusher, objemka, primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju, dopuščamo ponudbo stenta iz materiala percuflex z izboljšano biokompatibilnostjo od materiala poliureta; sestava seta: stent, pristopni (axxcess) ureteralni kateter, žico, stent pozicioner, izravnalec krivine, radiopačen. Navedena dolžina velja za dolžino med krivinama (ureteral stent are measured from base to base). | [7 empty] | komplet
CP | P | #960449 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM UCSK kat.št. 57230040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008368 | 1 |  | 57230040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008369 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM INTRAOPERATIVNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, obe konici sta zaokroženi in z zaprtima vrhovoma, CH/F 6, z več drenažnimi očesi, celotna dolžina 28cm, priložena vodilna žica s PTFE oblogo, primeren za intraoperativno aplikacijo, radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #960451 | DOUBLE J STENT CH 6 28CM INTRAOPERATIVNI kat.št. 57120040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008369 | 1 |  | 57120040 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008370 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM INTRAOPERATIVNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, obe konici sta zaokroženi in z zaprtima vrhovoma, CH/F 8, z več drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, primeren za intraoperativno aplikacijo,radiopačen, v sterilnem ovoju | [7 empty] | komplet
CP | P | #960452 | DOUBLE J STENT CH 8 28CM INTRAOPERATIVNI kat.št. 57140040 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008370 | 1 |  | 57140040 | Bard | [5 empty] | komplet