IZJAVA

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| Oznaka javnega naročila | 271-2/2021 |
| Predmet javnega naročila | Najem in »all inclusive« servis mamografskega aparata za obdobje 3 let |

Obrazec Izjava sestavljata dve točki:

- Splošni podatki o gospodarskih subjektih, vključenih v izvedbo javnega naročila. Prvo točko obrazca Izjava izpolni ponudnik (gospodarski subjekt), ki nastopa samostojno v svojem imenu oz. pooblaščeni predstavnik poslovodečega ponudnika v imenu vseh gospodarskih subjektov vključenih v izvedbo javnega naročila.

- Podatki in zaveze posameznih gospodarskih subjektov.

Drugo točko obrazca Izjava izpolni vsak gospodarski subjekt vključen v izvedbo javnega naročila.

Npr. v primeru partnerske ponudbe ali nastopanja s podizvajalci, prvo točko izpolni ponudnik/poslovodeči partner, vsak od partnerjev oz. podizvajalcev pa izpolni in priloži drugo točko obrazca zase, pri čemer s podpisom vsak gospodarski subjekt jamči za izpolnjevanje tistih pogojev v celoti, ki so od njega izrecno zahtevani, ter za tiste pogoje v delu, v kakršnem s svojo udeležbo prispeva k izpolnitvi katerega izmed preostalih zahtevanih pogojev.

- SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH VKLJUČENIH V IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

  - GOSPODARSKI SUBJEKTI

|  | Naziv in sedež |
| --- | --- |
| Ponudnik/ Poslovodeči partner |  |
| Partner |  |

  - KONTAKTNA OSEBA

Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na spodnji naslov/elektronski naslov.

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Organizacija in sedež |  |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |

- PODATKI IN ZAVEZE POSAMEZNIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV

Točko 2. mora izpolniti vsak gospodarski subjekt, vključen v izvedbo javnega naročila.

  - OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

| Naziv in sedež (popolna firma) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matična številka |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |
| Gospodarski subjekt je MSP - mikro, majhna ali srednje velika družba (v skladu s 55. členom Zakona o gospodarskih družbah) |  | DA NE |

  - IZJAVA

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec gospodarskega subjekta, ki je vključen v izvedbo predmetnega javnega naročila izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

- gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije;

- gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3;

  - mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;

- gospodarski subjekt zagotavlja, da

- je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

- mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.

- izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov ter da ima CE certifikat ponujenega tipa aparata skladno s PECA sporazumom;

- bo ponudil aparat, ki ni starejši od leta 2016

- bo poskrbel za transport, namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemar mora poskrbeti tudi za morebitna gradbena dela in prilagoditve na obstoječe inštalacijske priključke

- bo v primeru izbora z naročnikom sklenil vzdrževalno pogodbo za »all inclusive« vzdrževanje aparata za obdobje treh (3) let od uspešno opravljene primopredaje in sicer za ceno all inclusive vzdrževanja, ki obsega:

- preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca;

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi opreme;

- stroške dela za popravila okvar na opremi, ki nastanejo izven rednega delovnega časa;

- dobavo in  zamenjavo oz. vgradnjo vseh potrebnih rezervnih delov (dobava oz. zamenjava oz. vgradnjo novih, originalnih rezervnih delov, ki jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak pri opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega oz. kurativnega vzdrževanja, vključno s potrošnim materialom, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela);

- podporo uporabnikom prek telefona ali elektronske pošte ob delovnikih;

- stroške prevoza, dnevnic in druge odvisne stroške, povezane z izvajanjem obveznosti vezanih na vzdrževanje

- bo aparat, ki  je predmet pogodbe dobavil fco sedež naročnika razloženo in montirano, izvedel usposabljanje  osebja naročnika ter “zagon v živo” in preizkus delovanja vse nameščene opreme  v roku _30_ dni od dneva podpisa pogodbe

- bo poskrbel tudi za ustrezno povezavo aparata in pravilen prenos slikovnega materiala v sistem programa Dora.

- bo za  obdobje treh (3) let od uspešno opravljene primopredaje zagotavljal pooblaščeno servisno službo, preko katere bo izvajal »all inclusive« vzdrževanje aparata.

Odzivni čas na naročnikovo obvestilo o napaki je  2 uri po prejemu obvestila, čas za diagnostiko, odpravo napak in dobavo rezervnih delov je _3_ dni od prejema obvestila o napaki, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v _5_ dneh. V kolikor napaka ni odpravljena v pogodbeno dogovorjenem roku bo izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zakasnitve in kriti naročniku izpad prihodka, ki je nastal zaradi nedelovanja aparata.

- bo za ceno navedeno v ponudbi, po dobavi in montaži, izvedel ustrezno šolanje uporabnikov sistema (šolanje mora biti organizirano na instaliranem aparatu; Šolanje mora izvajati aplikacijski specialist proizvajalca v slovenščini ali angleščini. Oseba, ki šola uporabnike sistema za rokovanje z dobavljenima aparatoma mora imeti certifikat proizvajalca);

- bo po končani montaži pred primopredajo predal naročniku tudi naslednjo dokumentacijo:

• Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku;

• Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku („User manual“);

• Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku („Service manual“). Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki. Vsebuje podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisnih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti aparata, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov ipd;

• Zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo;

• Certifikat harmonizirane smernice za MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritjena tudi na aparat.

• Podpisano vzdrževalno pogodbo;

- da bo izvedel primopredajo, „zagon v živo“ in preizkus delovanja vse nameščene opreme,  ter ustrezno šolanje uporabnikov (v trajanju 3 dni) za rokovanje z aparatom najkasneje v 3 delovnih dneh po namestitvi aparata.

- odlog plačila za najem in »all inclusive« vzdrževanje aparata v obdobju treh (3) let od  uspešno opravljene primopredaje. Odlog plačila 60 dni, prične teči z dnem potditve računa s strani naročnika (9 čl. Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Ur.l.RS, št. 54/2017).

Prodajalec bo izstavil račune za najemnino in »all inclusive« vzdrževanje mesečno in sicer najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

- bo v primeru izbora naročniku izročil zahtevana finančna zavarovanja kot opredeljeno v vzorcih pogodb, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

- gospodarski subjekt ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na naročnikovo odločitev o izbiri.

- dajem pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc, za potrebe tega javnega razpisa, pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj nevednih pogojev.

- veljavnost naše ponudbe je 90 dni od roka za predložitev ponudb.

S podpisom tega obrazca podpisujem ponudbo kot celoto.

| V/na , dne |  |
| --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis in žig |