**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | 275-2/2021 |
| **Predmet javnega naročila** | **Vzdrževanje strojev Belimed za obdobje 3 let** |

**Bistvene zahteve**

* + 1. Predmet JN je vzdrževanje

- Sterilizator MST-V 6-6-12 ser.št. 8727

- Termodezinfektor WD 250 ser.št. 998310032001

- Dezinfekcijski avtomat LA180 ser.št. BSI047

s periodičnimi pregledi in preizkusi.

* + 1. Vzdrževanje poteka skladno z minimalnimi tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika in razpisnimi pogoji, ponudbo izvajalca oddano v predmetnem javnem naročilu
    2. Izvajalec bo vzdrževal aparat po navodilih proizvajalca.

**Redno vzdrževanje** posamezne opreme poteka po specifikaciji, ki bo priloga in sestavni del JN, obseg pa najmanj pregled dejanskega stanja, zamenjava predpisanih delov in preverjanje ustreznosti po kontrolnem listu, izjavo o ustreznosti predpisanim normativom. Cena vključuje material, razen potrošnega materiala, delo, dnevnice in kilometrino.

**Garancijsko vzdrževanje** omogoča brezhibno delovanje aparata v garancijski dobi in zajema ves material, delo, dnevnice in kilometrino. Garancijski rok se podaljša za toliko, kolikor časa naročnik ni mogel uporabljati stvari. Garancijski rok začne teči znova od zamenjave oziroma od vrnitve naprave, če gre za bistveno popravilo. Če je bil bistveno spremenjen ali popravljen le kakšen del naprave, garancijski rok teče znova le za ta del naprave.

**Servisno vzdrževanje** predstavlja intervencije zaradi potrebnih popravil aparata izven garancijske dobe. Servisno vzdrževanje se obračunava po dejansko porabljenem času in materialu, skladno s prilogama Cenik nadomestnih delov in potrošnega materiala ter Cenik servisnih storitev.

* + 1. Lokacija realizacije: Na sedežu naročnika. V izjemnih primerih, ko popravilo aparata ne bi bilo možno, na sedežu naročnika, naročnik na lastne stroške poskrbi za prevoz aparata v pooblaščeni servis izvajalca in iz njega.
    2. Način realizacije: Fiksna skupna cena. Delovna ura vzdrževanja po JN se po preteku prvega leta na zahtevo izvajalca lahko 1 x letno uskladi v višini spremembe drobno prodajni cen v RS.
    3. Plačilni rok: 60 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
    4. Garancijska doba: 6 mesecev za rezervne dele, 1 leto za izvedbo storitve
    5. Odzivni čas: naslednji redni delovni dan po prijavi napake
    6. Čas oprave napake / izvedbe navodila: 3 delovne dni od prijave napake, če ni drugače dogovorjeno za odpravo napake ob posameznem naročilu.

Ponudnik s podpisom obrazca Specifikacije zagotavlja, da izpolnjuje vse bistvene zahteve naročnika in da lahko naročnik v primeru, če bi nastale razmere, ki bi lahko bistvene vplivale na predmet okvirnega sporazuma/pogodbe, okvirni sporazum/pogodbo razveže.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V/na      , dne | | |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |