**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica »dr. Franca Derganca« Nova Gorica****Ulica padlih borcev 13A****5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **271-4/2021** |
| **Predmet javnega naročila** | **Vzdrževanje CT aparata (1 kos) in RTG aparata (3 kos) za obdobje 5 let** |

**Bistvene zahteve**

* + 1. Predmet JN je vzdrževanje aparatov kot sledi:
1. CT aparat Philips Brilliance 64
2. RTG apara Philips BV Endura
3. RTG aparat Digital Diagnost 1
4. RTG aparat digital Diagnost 2.

Za aparate pod točkami a), c) in d) bo izvajalec izvajal vzdrževanje po metodi »best effort«.

* + 1. Vzdrževanje poteka skladno z minimalnimi tehničnimi specifikacijami, zahtevami naročnika, razpisnimi pogoji in ponudbo izvajalca oddano v predmetnem javnem naročilu.
		2. Izvajalec bo vzdrževal aparat po navodilih proizvajalca- 2x letno.

4) Servisno vzdrževanje predstavlja intervencije zaradi potrebnih popravil aparata in zajema prihod na lokacijo naročnika v odzivnem roku za odpravo napake, diagnostiko oz. odpravo napake in potne stroške.

5) Garancija rezervnih delov:

- 12 mesecev (x-ray tube, flat detector, in coil) za aparate pod točkami b), c), d);

- 12 mesecev (x-ray tube, detector) za aparat pod točko a);

- 90 dni za vse ostale rezervne dele.

6) Ceni rednega letnega pregleda in delovnih ur bosta fiksni za obdobje trajanja JN. Cene rezervnih delov se bodo obračunale po ceniku rezervnih delov ponudnika, ki bo veljale na dan naročila popravila s strani naročnika.

7) Lokacija realizacije: Na sedežu naročnika. V izjemnih primerih, ko popravilo aparata ne bi bilo možno, na sedežu naročnika, naročnik na lastne stroške poskrbi za prevoz aparata v pooblaščeni servis izvajalca in iz njega za aparat pod točko b).

8) Odzivni čas: za pričetek odprave napake je do 8 ur po prijavi napake. Čas za odpravo napake je 5 delovnih dni od prijave napake. Če odprava napake sloni na rezervnem delu, ki ga v tem času ni možno dobiti zaradi okoliščin, neodvisnih od ponudnika, pa 72 ur od pridobitve rezervnega dela. Čas za odpravo napak ne velja za vikende in praznike.

9) Dostava potrdila principala, da je uradni zastopnik za servisiranje in dobavo originalnih rezervnih delov za zgoraj navedene aparate v Sloveniji.

Ponudnik s podpisom obrazca Specifikacije zagotavlja, da izpolnjuje vse bistvene zahteve naročnika in da lahko naročnik v primeru, če bi nastale razmere, ki bi lahko bistvene vplivale na predmet pogodbe, pogodbo razveže.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

|  |
| --- |
| V/na      , dne       |
|  |  |  |
| **Zastopnik/prokurist (ime in priimek)** | **Podpis** | **Žig** |
|  |  |  |