SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-1/2022 |
| Predmet javnega naročila | Dobava ekstra lahkega kurilnega olja |

Bistvene zahteve:

Ekstra lahko kurilno olje mora po lastnostih ustrezati standardu SIST 1011:2017 in Uredbi o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS št. 74/11, 64/14 in 36/18).

Ponudnik mora imeti zagotovljen nadzor kakovosti kurilnega olja s strani zunanjega izvajalca.

Kurilna vrednost ekstra lahkega kurilnega olja mora biti minimalno 10, 08 kWh/l.

Ponudnik mora razpolagati z vozili za prevoz ekstra lahkega kurilnega olja, ki so v skladu z veljavnimi predpisi v RS. Vozila morajo biti opremljeno s črpalko in merilno napravo, ki omogoča kontrolo iztočene količine olja. Dostop do rezervoarja volumna cca 100.000 l  je urejen za vozilo s cisterno.

Ponudnik mora k ponudbi OBVEZNO predložiti Potrdilo o kakovosti ekstra lahkega kurilnega olja, ki ga ponuja in iz katerega mora biti razvidno, da so bile lastnosti ponujenega ekstra lahkega kurilnega olja preizkušene v skladu s predpisi na tem področju. Poročilo ne sme biti starejše od treh mesecev od dneva objave tega javnega naročila.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |