**SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik** | **Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica**  **Ulica padlih borcev 13A**  **5290 Šempeter pri Gorici** |
| **Oznaka javnega naročila** | **275-1/2022** |
| **Predmet javnega naročila** | **Vzdrževanje medicinske opreme Olympus** |

Bistvene zahteve naročnika:

- Izvajalec zagotavlja

1. Da ima kadrovske in tehnične možnosti za zagotavljanje izvedbe storitve vzdrževanja.

2. Da mu v preteklih petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.

3. Je pooblaščen za servisiranje medicinske opreme ter endoskopskega dokumentacijskega sistema (ENDOBASE) proizvajalca Olympus.

4. maksimalni odzivni čas 6 ur od prijave napake, ter maksimalni čas za odpravo napake 48 ur od prevzema aparata v popravilo. V primeru, da popravilo aparata ni možno v 48 urah, zagotovitev nadomestnega aparata;

5. dostavo predračunov za popravilo pred izvedbo del. Izvedbo del naročnik potrdi s potrjenim ponudbenim predračunom preko elektronske pošte. Poročilo o opravljenem delu in vgrajenih materialih mora biti priloga računa. Rok za predložitev predračuna ne sme biti daljši od 7 dni.

In soglaša:

6. s plačilom opravljenih storitev v 60- ih dneh po podpisu delovnega naloga s strani pooblaščene osebe naročnike oz. po podpisu primopredajnega zapisnika od prejema računa za posamezno opravljeno storitev

7. s plačevanjem rezervnih delov po uradnem ceniku proizvajalca opreme oz. principala, pri čemer bo na poziv naročnika omogočil vpogled v veljavni cenik rezervnih delov v času popravila;

8. zagotavljati garancijo na vgrajene rezervne dele in izvedeno delo najmanj 6 mesecev.

9. z začasnim zadržanjem izvajanja vzdrževalnih pogodb za aparate po seznamu za čas veljavnosti okvirnega sporazuma, v kolikor je celokupni strošek vzdrževanja po okvirnem sporazumu nižji od stroškov vzdrževanja po posebni vzdrževalni pogodbi.

10. Da bo ob primeru izbora naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma in na obrazcu »menicna\_izjava\_..«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

|  |  |
| --- | --- |
| V/na      , dne | |
|  | |
| **Zastopnik/prokurist**  **(ime in priimek)** | **Podpis in žig** |
|  |  |