## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3256
RS | Šifra | #1489-5
RN | Način | C
RO | Opis | MP za OP malih kosti roke-vijaki,plošče
AO | Velja od | 2022-10-01
AD | Velja do | 2023-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Komercialni naziv artikla
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006347 | PLOŠČA ADAPTACIJSKA 2.0 12odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958067 | PLOŠČA ADAPTACIJSKA 2.0 12odp. Titan kat.št. 443.091 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006347 | 1 |  | 443091 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006348 | PLOŠČA H 2.0mm 4odp. Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958077 | PLOŠČA H 2.0mm 4odp. Titan kat.št. 443.480 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006348 | 1 |  | 443480 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006349 | PLOŠČA LCP kondilarna 2.0 deblo 7odp. glava 2odp. desna in leva Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958073 | PLOŠČA LCP kondilarna 2.0 deblo 7odp. glava 2odp. desna in leva Titan kat.št. 447.349 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006349 | 1 |  | 447349 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006350 | PLOŠČA LCP ravna 1.5 4odp. L23MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959203 | PLOŠČA LCP ravna 1.5 4odp. L23MM Titan kat.št. 04.114.002 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006350 | 1 |  | 4114002 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006351 | PLOŠČA LCP ravna 1.5 6odp. L36MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959205 | PLOŠČA LCP ravna 1.5 6odp. L36MM Titan kat.št. 04.114.004 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006351 | 1 |  | 4114004 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006352 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 4odp. L31 Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958068 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 4odp. L31 Titan kat.št. 447.344 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006352 | 1 |  | 447344 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006353 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 5odp. L38 Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958069 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 5odp. L38 Titan kat.št. 447.345 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006353 | 1 |  | 447345 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006354 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 6odp. L45 Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958070 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 6odp. L45 Titan kat.št. 447.346 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006354 | 1 |  | 447346 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006355 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 7odp. L52 Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958071 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 7odp. L52 Titan kat.št. 447.347 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006355 | 1 |  | 447347 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006356 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 8odp. L59 Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958072 | PLOŠČA LCP ravna 2.0 8odp. L59 Titan kat.št. 447.348 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006356 | 1 |  | 447348 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006357 | PLOŠČA LCP Y adaptacijska 2.0 deblo 7odp. glava 2odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958075 | PLOŠČA LCP Y adaptacijska 2.0 deblo 7odp. glava 2odp. Titan kat.št. 447.351 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006357 | 1 |  | 447351 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006358 | PLOŠČA LCP Y adaptacijska 2.0 deblo 7odp. glava 3odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958076 | PLOŠČA LCP Y adaptacijska 2.0 deblo 7odp. glava 3odp. Titan kat.št. 447.350 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006358 | 1 |  | 447350 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006359 | PLOŠČA LCP za distalno ulno 2.0 z kaveljčkoma 7odp. L 46MM Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958116 | PLOŠČA LCP za distalno ulno 2.0 z kaveljčkoma 7odp. L 46MM Titan kat.št. 442.531 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006359 | 1 |  | 442531 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006360 | PLOŠČA LCP-T 2.0 deblo 7odp. glava 3odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958074 | PLOŠČA LCP-T 2.0 deblo 7odp. glava 3odp. Titan kat.št. 447.615 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006360 | 1 |  | 447615 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006361 | PLOŠČA ZAKLEPNA KONDILARNA 1.5 deblo 6odp. glava 2 odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959212 | PLOŠČA ZAKLEPNA KONDILARNA 1.5 deblo 6odp. glava 2 odp. Titan kat.št. 04.114.014 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006361 | 1 |  | 4114014 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006362 | PLOŠČA ZAKLEPNA OPORNA 1.5 8odp. DESNA poševno kotna Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959210 | PLOŠČA ZAKLEPNA OPORNA 1.5 8odp. DESNA poševno kotna Titan kat.št. 04.114.010 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006362 | 1 |  | 4114010 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006363 | PLOŠČA ZAKLEPNA OPORNA 1.5 8odp. LEVA poševno kotna Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959209 | PLOŠČA ZAKLEPNA OPORNA 1.5 8odp. LEVA poševno kotna Titan kat.št. 04.114.009 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006363 | 1 |  | 4114009 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006364 | PLOŠČA ZAKLEPNA ravna 1.5 12odp. L59MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959206 | PLOŠČA ZAKLEPNA ravna 1.5 12odp. L59MM Titan kat.št. 04.114.005 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006364 | 1 |  | 4114005 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006365 | PLOŠČA ZAKLEPNA ravna 1.5 6odp. L29MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959204 | PLOŠČA ZAKLEPNA ravna 1.5 6odp. L29MM Titan kat.št. 04.114.003 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006365 | 1 |  | 4114003 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006366 | PLOŠČA ZAKLEPNA T 1.5 deblo 8odp. glava 3 odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959207 | PLOŠČA ZAKLEPNA T 1.5 deblo 8odp. glava 3 odp. Titan kat.št. 04.114.006 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006366 | 1 |  | 4114006 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006367 | PLOŠČA ZAKLEPNA T 1.5 deblo 8odp. glava 4 odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959208 | PLOŠČA ZAKLEPNA T 1.5 deblo 8odp. glava 4 odp. Titan kat.št. 04.114.007 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006367 | 1 |  | 4114007 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006368 | PLOŠČA ZAKLEPNA Y 1.5 deblo 8odp. glava 3 odp. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959211 | PLOŠČA ZAKLEPNA Y 1.5 deblo 8odp. glava 3 odp. Titan kat.št. 04.114.013 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006368 | 1 |  | 4114013 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006369 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 10mm Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958082 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 10mm Titan kat.št. 401.360 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006369 | 1 |  | 401360 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006370 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 11mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958083 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 11mm Titan kat.št. 401.361 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006370 | 1 |  | 401361 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006371 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 12mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958084 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 12mm Titan kat.št. 401.362 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006371 | 1 |  | 401362 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006372 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 13mm Titan |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958085 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 13mm Titan kat.št. 401.363 Synthes |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006372 | 1 |  | 401363 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006373 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 14mm Titan |  |  |  | 22 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958086 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 14mm Titan kat.št. 401.364 Synthes |  |  |  | 22 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006373 | 1 |  | 401364 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006374 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 16mm Titan |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958087 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 16mm Titan kat.št. 401.366 Synthes |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006374 | 1 |  | 401366 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006375 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 18mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958088 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 18mm Titan kat.št. 401.368 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006375 | 1 |  | 401368 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006376 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 20mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958089 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 20mm Titan kat.št. 401.370 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006376 | 1 |  | 401370 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006377 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 22mm Titan |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958090 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 22mm Titan kat.št. 401.372 Synthes |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006377 | 1 |  | 401372 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006378 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 24mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958091 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 24mm Titan kat.št. 401.374 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006378 | 1 |  | 401374 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006379 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 26mm Titan |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958092 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 26mm Titan kat.št. 401.375 Synthes |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006379 | 1 |  | 401375 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006380 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 28mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958093 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 28mm Titan kat.št. 401.376 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006380 | 1 |  | 401376 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006381 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 30mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958094 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 30mm Titan kat.št. 401.377 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006381 | 1 |  | 401377 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006382 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 32mm Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958095 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 32mm Titan kat.št. 401.378 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006382 | 1 |  | 401378 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006383 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 34mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958096 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 34mm Titan kat.št. 401.379 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006383 | 1 |  | 401379 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006384 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 36mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958097 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 36mm Titan kat.št. 401.380 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006384 | 1 |  | 401380 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006385 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 38mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958098 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 38mm Titan kat.št. 401.381 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006385 | 1 |  | 401381 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006386 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 6mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958078 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 6mm Titan kat.št. 401.356 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006386 | 1 |  | 401356 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006387 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 7mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958079 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 7mm Titan kat.št. 401.357 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006387 | 1 |  | 401357 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006388 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 8mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958080 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 8mm Titan kat.št. 401.358 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006388 | 1 |  | 401358 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006389 | VIJAK KORTI. 2,0MM STARDRIVE ST L 9mm Titan |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958081 | VIJAK KORTI. 2,0MM Stardrive ST L 9mm Titan kat.št. 401.359 Synthes |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006389 | 1 |  | 401359 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006390 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x10MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959192 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x10MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.110 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006390 | 1 |  | 4214110 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006391 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x11MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959193 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x11MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.111 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006391 | 1 |  | 4214111 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006392 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x12MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959194 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x12MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.112 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006392 | 1 |  | 4214112 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006393 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x13MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959195 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x13MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.113 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006393 | 1 |  | 4214113 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006394 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x14MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959196 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x14MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.114 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006394 | 1 |  | 4214114 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006395 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x15MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959197 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x15MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.115 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006395 | 1 |  | 4214115 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006396 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x16MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959198 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x16MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.116 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006396 | 1 |  | 4214116 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006397 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x18MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959199 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x18MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.118 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006397 | 1 |  | 4214118 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006398 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x20MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959200 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x20MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.120 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006398 | 1 |  | 4214120 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006399 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x22MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959201 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x22MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.122 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006399 | 1 |  | 4214122 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006400 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x24MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959202 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x24MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.124 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006400 | 1 |  | 4214124 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006401 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x6MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959188 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x6MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.106 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006401 | 1 |  | 4214106 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006402 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x7MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959189 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x7MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.107 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006402 | 1 |  | 4214107 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006403 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x8MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959190 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x8MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.108 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006403 | 1 |  | 4214108 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006404 | VIJAK KORTI. STARDRIVE 1,5x9MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959191 | VIJAK KORTI. Stardrive 1,5x9MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.109 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006404 | 1 |  | 4214109 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006405 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 10mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958103 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 10MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.880 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006405 | 1 |  | 401880 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006406 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 11mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958104 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 11MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.881 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006406 | 1 |  | 401881 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006407 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 12mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958105 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 12MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.882 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006407 | 1 |  | 401882 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006408 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 13mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958106 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 13MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.883 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006408 | 1 |  | 401883 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006409 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 14mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958107 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 14MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.884 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006409 | 1 |  | 401884 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006410 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 16mm Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958108 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 16MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.886 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006410 | 1 |  | 401886 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006411 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 18mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958109 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 18MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.888 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006411 | 1 |  | 401888 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006412 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 20mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958110 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 20MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.890 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006412 | 1 |  | 401890 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006413 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 22mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958111 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 22MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.892 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006413 | 1 |  | 401892 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006414 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 24mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958112 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 24MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.894 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006414 | 1 |  | 401894 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006415 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 26mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958113 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 26MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.896 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006415 | 1 |  | 401896 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006416 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 28mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958114 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 28MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.898 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006416 | 1 |  | 401898 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006417 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 30mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958115 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 30MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.900 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006417 | 1 |  | 401900 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006418 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 6mm Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958099 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 6MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.876 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006418 | 1 |  | 401876 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006419 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 7mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958100 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 7MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.877 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006419 | 1 |  | 401877 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006420 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 8mm Titan |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958101 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 8MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.878 Synthes |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006420 | 1 |  | 401878 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006421 | VIJAK LCP 2,0 samo-vrezen L 9mm Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #958102 | VIJAK LCP 2,0MM samo-vrezen L 9MM Stardrive utor Titan kat.št. 401.879 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006421 | 1 |  | 401879 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006422 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x10MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959177 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x10MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.010 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006422 | 1 |  | 4214010 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006423 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x11MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959178 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x11MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.011 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006423 | 1 |  | 4214011 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006424 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x12MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959179 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x12MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.012 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006424 | 1 |  | 4214012 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006425 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x13MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959180 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x13MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.013 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006425 | 1 |  | 4214013 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006426 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x14MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959181 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x14MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.014 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006426 | 1 |  | 4214014 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006427 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x15MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959182 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x15MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.015 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006427 | 1 |  | 4214015 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006428 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x16MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959183 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x16MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.016 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006428 | 1 |  | 4214016 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006429 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x18MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959184 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x18MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.018 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006429 | 1 |  | 4214018 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006430 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x20MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959185 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x20MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.020 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006430 | 1 |  | 4214020 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006431 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x22MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959186 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x22MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.022 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006431 | 1 |  | 4214022 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006432 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x24MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959187 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x24MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.024 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006432 | 1 |  | 4214024 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006433 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x6MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959173 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x6MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.006 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006433 | 1 |  | 4214006 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006434 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x7MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959174 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x7MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.007 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006434 | 1 |  | 4214007 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006435 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x8MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959175 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x8MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.008 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006435 | 1 |  | 4214008 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006436 | VIJAK ZAKLEPNI STARDRIVE 1,5x9MM samovrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959176 | VIJAK ZAKLEPNI Stardrive 1,5x9MM samovrezen Titan kat.št. 04.214.009 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006436 | 1 |  | 4214009 | Synthes | [5 empty] | komplet