## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3318
RS | Šifra | #1499-9
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema ICD - uvajalo CRT
AO | Velja od | 2022-11-03
AD | Velja do | 2024-11-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002167 | ELEKTRODA CRT ZA LEVI PREKAT dolžine 75 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda za levi prekat: elektroda za uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje: bipolarno; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; konektor IS-1; dolžine 75 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002168 | ELEKTRODA CRT ZA LEVI PREKAT dolžine 86 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda za levi prekat: elektroda za uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje: bipolarno; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; konektor IS-1; dolžine 86 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002169 | ELEKTRODA CRT ZA LEVI PREKAT dolžine 92 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda za levi prekat: elektroda za uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje: bipolarno; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; konektor IS-1; dolžine 92 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002170 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 75 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda kvadripolarna za levi prekat: uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje; bipolarno; ima 4 pole za stimulacijo; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; Konektor IS-1; dolžine 75 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002171 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 86 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda kvadripolarna za levi prekat: uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje; bipolarno; ima 4 pole za stimulacijo; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; Konektor IS-1; dolžine 86 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002172 | ELEKTRODA CRT KVADRIPOLARNA ZA LEVI PREKAT dolžine 92 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CRT elektroda kvadripolarna za levi prekat: uvajanje skozi koronarni sinus; zaznavanje; bipolarno; ima 4 pole za stimulacijo; vstavitev s pomočjo stileta in preko vodilne žice; dvojno ukrivljena konica za fiksacijo v koronarnem sinusu; možnost izbire več oblik konice; vstavitev skozi uvajalo 8F ali manj; Konektor IS-1; dolžine 92 cm(+/- 2 cm). | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002173 | SISTEM ZA UVAJANJE ELEKTRODE ZA STIMULACIJO LEVEGA PREKATA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za uvajanje elektrode za stimulacijo LV: z mehkim vrhom, različnih dolžin; kompatibilen s katetri za subselekcijo veje koronarnega sinusa; z dilatatorjem; s hemostatskim ventilom; možnost izbire vsaj 4 različnih krivin; pakirano posamezno. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002174 | KATETER ZA SUBSELEKCIJO VEJE KORONARNEGA SINUSA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za subselekcijo veje koronarnega sinusa: možnost uvajanja elektrode za koronarni sinus; kompatibilen z bipolarnimi in kvadripolarnimi elektrodami; notranji premer 5F ali več; zunanji premer 7F ali manj; možnost izbire vsaj 4 različnih krivin. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002175 | NOŽ ZA REZANJE UVAJALA ZA ELEKTRODE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nož za rezanje uvajala za elektrode: nož za rezanje sistema za uvajanje elektrode za stimulacijo levega prekata in katetra za subselekcijo veje koronarnega sinusa; kompatibilen z razpoložljivimi sistemi in katetri za subselekcijo. | [7 empty] | komplet