SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-4/2022 |
| Predmet javnega naročila | Kamera za videolaringoskop in sterilizacijska kaseta Sklop 1: kamera za videolaringoskop Sklop 2: sterilizacijska kaseta |

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

Sklop 1: Kamera za videolaringoskop

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| FULL HD endoskopska kamera z resolucijo 1920 x 1080 točk |  |
| Vgrajen en čip (CMOS) |  |
| Fiksni fokus |  |
| Digitalni zoom |  |
| Fokusna dolžina f = 16 |  |
| Teža 130g |  |
| Dolžina kabla 300 cm |  |
| Dva programska gumba, ki omogočata poljubno nastavitev parametrov glave kavere |  |
| Omogoča reprocesitanje v plasma sterilizaciji (Sterrad), plinski sterilizaciji ali kemijski sterilizaciji (H2O2) |  |
| Kompatibilnost z naročnikovo opremo videolaringoskopom Storz Tele Pack serijska številka WO04201 ter rigidnim Hopkins II Telescope |  |

Sklop 2: Sterilizacijska kaseta

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| Za sterilizacijo/hrambo fleksibilnih CMOS video-endoskopov |  |
| Perforirana |  |
| Namenjena sterizilaciji/hrambi enega fleksibilnega video-endoskopa (posebej primerna za sterilizacijo z vodiovim peroksidom, kot je Sterrad in plinsko sterilizacijo) |  |
| Osnovna kaseta s pokrovom |  |
| Zunanje dimenzije kasete (d x š x v): 550 x 260 x 90 mm |  |
| Kompatibilnost z naročnikovo opremo videolaringoskopom Storz Telepack HD Video Rhino-Laryngoscope 3,7mmm |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |