SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 270-12/2022 |
| Predmet javnega naročila | Vozički za potrebe zdravstvene nege |

Sklop 1: Voziček za nego (22 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| dimenzije vozička 120x60x100 cm (celoten) +/- 20% |  |
| sestavljeni iz odpornega materiala na razkuževanje površin |  |
| najmanj tri (3) odprte odlagalne police |  |
| vrtljiva antistatična kolesa z integrirano zavoro, premer koles min 12 cm, max + 30% |  |
| odbojniki za kolesa |  |
| nosilnost 70kg +/-20% |  |
| integrirana dva (2) koša za odpadke oz. (nosileca za vreče) z odpiranjem na stopalke |  |
| zgornja polica z tristranim robom velikosti 5 cm +/-40% |  |
| nosilec za rokavice |  |
| nosilec za razkužilo |  |

Sklop 2: Voziček za preveze (14 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| dimenzije vozička 100x60x100 cm (delovna površina) +/- 20% |  |
| sestavljeni iz odpornega materiala na razkuževanje površin |  |
| min 4 do max 6 predalov z zaklepom na ključ |  |
| predali opremljeni s separatorji |  |
| izvlečna polica min. velikosti 40cmx40cm +/- 20% |  |
| vrtljiva antistatična kolesa z integrirano zavoro, premer koles min 12 cm, max + 30% |  |
| odbojniki za kolesa |  |
| minimalna nosilnost 20kg +/-20% |  |
| nosilci za rokavice, nosilec za razkužilo, nosilec za PVC vrečko za smeti, nosilec za kontejner, stojalo z predalniki (min 8 do max 10 predalčkov v dveh vrstah) |  |
| zgornja polica z tristranim robom velikosti 5 cm +/-40% |  |

Sklop 3: Voziček za terapijo (35 kos)

Ponujeno: Proizvajalec: ______________

Model: ___________________

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: | Stran v prospektni dokumentaciji, kjer je razvidno izpolnjevanje zahteve |
| --- | --- |
| dimenzije vozička 60x60x100cm +/- 25% (delovna površina) |  |
| sestavljeni iz odpornega materiala na razkuževanje površin |  |
| Min 4 do max-6 predalov z zaklepom na ključ |  |
| predali opremljeni s separatorji |  |
| vrtljiva antistatična kolesa z integrirano zavoro, premer koles min 12 cm, max + 30% |  |
| odbojniki za kolesa |  |
| minimalna nosilnost 20kg +/-20% |  |
| nosilec za kontejner, nosilec za rokavice, stojalo z predalniki (min 8 do max 10 predalčkov v dveh vrstah), odpiralec ampul, nosilec za PVC vrečko za smeti |  |
| izvlečna polica za odlaganje |  |
| zgornja polica z tristranim robom velikosti 5 cm +/-40% |  |

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |