## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3359
RS | Šifra | #1507-4
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I
AO | Velja od | 2023-03-17
AD | Velja do | 2024-03-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Originalni naziv proizvajalca | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #048054 | Pre-Trigger Solution kat.št. 6E23-68 Abbott (kos=pakiranje=4x1L) |  |  |  | 16 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6E23-68 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320228 | Sensor Level Trigger kat.št. 8C94-66 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-66 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320230 | Tubing/Sensor, TEMP, WZ kat.št. 8C94-90 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-90 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320233 | Sensor Buffer LLS kat.št. 8C94-65 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-65 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320251 | CA 15-3 Calibrators kat.št. 2K44-02 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K44-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320262 | CA 15-3 Controls kat.št. 2K44-11 Abbott |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K44-11 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320289 | B12 Calibrators kat.št. 7K61-01 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K61-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320464 | B12 Reagent (100T) kat.št. 7K61-25 Abbott |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K61-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320591 | Cortisol Reagent (100T) kat.št. 8D15-25 Abbott |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8D15-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320592 | Cortisol Calibrators kat.št. 8D15-02 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8D15-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320711 | Insulin Reagent (100T) kat.št. 8K41-28 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8K41-28 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320712 | Insulin Calibrators kat.št. 8K41-03 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8K41-03 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320715 | 25-OH VIT D Reagent (100T) kat.št. 5P02-25 Abbott |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 5P02-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320716 | 25-OH VIT D Calibrators kat.št. 5P02-01 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 5P02-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320719 | Anti-HBs Calibrators kat.št. 7C18-03 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7C18-03 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320720 | Anti-HBs Controls kat.št. 7C18-13 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7C18-13 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320762 | Anti-HBc IgM Reagent (100T) kat.št. 6C33-27 Abbott |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C33-27 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320768 | AFP 3 Reagent (100T) kat.št. 3P36-25 Abbott |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 3P36-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320769 | Ferritin Reagent (100T) kat.št. 7K59-25 Abbott |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K59-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320772 | Free PSA Reagent (100T) kat.št. 7K71-25 Abbott |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K71-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320773 | CEA 2 Reagent (100T) kat.št. 7K68-27 Abbott |  |  |  | 32 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K68-27 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320774 | CA 19-9 XR Reagent (100T) kat.št. 2K91-32 Abbott |  |  |  | 32 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K91-32 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320783 | Anti-HBs Reagent (100T) kat.št. 7C18-29 Abbott |  |  |  | 13 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7C18-29 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320784 | HAVAB IgM Reagent (100T) kat.št. 6C30-27 Abbott |  |  |  | 13 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C30-27 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320785 | HAVAB IgM Calibrators kat.št. 6C30-02 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C30-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320786 | HAVAB IgM Controls kat.št. 6C30-11 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C30-11 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320788 | Free T3 Calibrators kat.št. 7K63-02 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K63-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320789 | Free T3 Reagent (100T) kat.št. 7K63-27 Abbott |  |  |  | 38 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K63-27 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320796 | Estradiol Reagent (100T) kat.št. 7K72-25 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K72-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320797 | Estradiol Calibrators kat.št. 7K72-01 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K72-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320798 | LH Reagent (100T) kat.št. 2P40-25 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2P40-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320799 | LH Calibrators kat.št. 2P40-01 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2P40-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320804 | FSH Reagent (100T) kat.št. 7K75-25 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K75-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320805 | FSH Calibrators kat.št. 7K75-01 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K75-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320808 | Prolactin Reagent (100T) kat.št. 7K76-25 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K76-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320809 | Prolactin Calibrators kat.št. 7K76-01 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K76-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320815 | CA 19-9XR Calibrators kat.št. 2K91-03 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K91-03 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320817 | CA 19-9 Controls kat.št. 2K91-12 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K91-12 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320822 | Buffer filter kat.št. 8C94-29 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-29 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320849 | Probe kat.št. 8C94-47 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-47 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320869 | Thyroglobulin Reagent (100T) kat.št. 5P20-25 Abbott |  |  |  | 25 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 5P20-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320870 | Thyroglobulin Calibrators kat.št. 5P20-01 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 5P20-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320871 | Thyroglobulin Controls kat.št. 5P20-10 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 5P20-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320872 | Anti-Tg Reagent (100T) kat.št. 2K46-25 Abbott |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K46-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320873 | Anti-TPO Reagent (100T) kat.št. 2K47-25 Abbott |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K47-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320905 | CA 125 II Reagent (100T) kat.št. 2K45-29 Abbott |  |  |  | 22 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K45-29 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320906 | CA 15-3 Reagent (100T) kat.št. 2K44-27 Abbott |  |  |  | 34 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K44-27 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320907 | Folate Reagent (100T) kat.št. 1P74-25 Abbott |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P74-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320908 | Filter RT Wall Process CTR kat.št. 8C94-14 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-14 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320986 | Anti-HCV II Reagent (100T) kat.št. 6C37-28 Abbott |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C37-28 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320987 | Anti-HCV II Calibrators kat.št. 6C37-02 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C37-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #320988 | Anti-HCV II Controls kat.št. 6C37-15 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C37-15 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321009 | TSH Controls kat.št. 7K62-10 Abbott |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K62-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321010 | Anti-Tg Controls kat.št. 2K46-10 Abbott |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K46-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321046 | Buffer outlet kat.št. 1P12-01 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P12-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321047 | Multi-Assay manual Diluent kat.št. 7D82-50 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7D82-50 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321113 | Troponin I STAT hs Reagent (100T) kat.št. 3P25-27 Abbott |  |  |  | 100 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 3P25-27 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321114 | Troponin I STAT hs Calibrators kat.št. 3P25-02 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 3P25-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321115 | Troponin I STAT hs Controls kat.št. 3P25-11 Abbott |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 3P25-11 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321116 | iVancomycin Reagent (100T) kat.št. 1P30-29 Abbott |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P30-29 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321117 | iVancomycin Calibrators kat.št. 1P30-02 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P30-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321118 | iGentamycin Reagent (100T) kat.št. 1P31-25 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P31-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321119 | iGentamycin Calibrators kat.št. 1P31-01 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P31-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321120 | Multichem tecnopath Control kat.št. 5P76-10 Abbott |  |  |  | 26 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 5P76-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321121 | Anti-TPO Calibrators kat.št. 2K47-01 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K47-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321122 | Anti-Tg Calibrators kat.št. 2K46-01 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K46-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321123 | TSH Reagent (100T) kat.št. 7K62-25 Abbott |  |  |  | 44 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K62-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321124 | Free T4 Reagent (100T) kat.št. 7K65-29 Abbott |  |  |  | 38 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K65-29 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321125 | Total PSA Reagent (100T) kat.št. 7K70-25 Abbott |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K70-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321126 | Reaction Vessels kat.št. 7C15-03 Abbott (kos=pakiranje=8x500kivet) |  |  |  | 25 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7C15-03 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321128 | FSH Controls kat.št. 7K75-10 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K75-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321130 | Sensor Level Pretrigger kat.št. 8C94-67 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 8C94-67 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321144 | Ferritin Calibrators kat.št. 7K59-01 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K59-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321145 | Folate Calibrators kat.št. 1P74-01 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P74-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321146 | Folate Controls kat.št. 1P74-10 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1P74-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321147 | HBsAg Qual II Controls kat.št. 2G22-10 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2G22-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321148 | Anti-HBc IgM Calibrators kat.št. 6C33-02 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C33-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321149 | Anti-HBc IgM Controls kat.št. 6C33-11 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C33-11 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #321150 | HBsAg Qual II Calibrators kat.št. 2G22-01 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2G22-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #953831 | Concentrated Wash buffer kat.št. 6C54-58 Abbott (kos=pakiranje=4x1L) |  |  |  | 80 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C54-58 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954268 | Free T4 Calibrators kat.št. 7K65-02 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K65-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954288 | Trigger Solution kat.št. 6C55-63 Abbott (kos=pakiranje=4x1L) |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 6C55-63 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954289 | Septums kat.št. 4D18-03 Abbott (kos=pakiranje=200septums) |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 4D18-03 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954290 | Replacement Cups kat.št. 4D19-01 Abbott (kos=pakiranje=100pokrovčkov) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 4D19-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954292 | Sample Cups kat.št. 7C14-01 Abbott (kos=pakiranje=1000čašic) |  |  |  | 28 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7C14-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954379 | Probe Conditioning Solution kat.št. 1L56-40 Abbott (kos=pakiranje=4x25mL) |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 1L56-40 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954755 | HBsAg Qual II Reagent (100T) kat.št. 2G22-25 Abbott |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2G22-25 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #954893 | CA 125 Calibrators kat.št. 2K45-02 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 2K45-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955885 | CEA Calibrators kat.št. 7K68-02 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K68-02 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955891 | Free PSA Calibrators kat.št. 7K71-01 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K71-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955892 | Free PSA Control kat.št. 7K71-10 Abbott |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K71-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955894 | Total PSA Calibrator kat.št. 7K70-01 Abbott |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K70-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955895 | Total PSA Control kat.št. 7K70-10 Abbott |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K70-10 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955897 | TSH Calibrator kat.št. 7K62-01 Abbott |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 7K62-01 | Abbott | [5 empty] | komplet
CP | E | #955900 | AFP Calibrator kat.št 3P36-01 Abbott |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno z analizatorjem Architect i2000/i1000 | 3P36-01 | Abbott | [5 empty] | komplet