## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3505
RS | Šifra | #1530-4
RN | Način | C
RO | Opis | Plast.in rekonstr.kirurg.-distalni radiu
AO | Velja od | 2023-10-01
AD | Velja do | 2025-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006217 | PLOŠČA LCP 2,4 RAVNA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955003 | PLOŠČA LCP 2,4 RAVNA Titan kat.št. 442.479 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006217 | 1 |  | 442479 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006218 | PLOŠČA LCP 2,4 RAVNA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955004 | PLOŠČA LCP 2,4 RAVNA Titan kat.št. 442.490 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006218 | 1 |  | 442490 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006219 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 DESNA B |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955023 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 DESNA B Titan kat.št. 442.495 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006219 | 1 |  | 442495 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006220 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 DESNA DOLGA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955022 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 DESNA DOLGA Titan kat.št. 442.494 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006220 | 1 |  | 442494 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006221 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 DESNA KRATKA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955021 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 DESNA KRATKA Titan kat.št. 442.493 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006221 | 1 |  | 442493 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006222 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 LEVA B |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955024 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 LEVA B Titan kat.št. 442.497 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006222 | 1 |  | 442497 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006223 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 LEVA DOLGA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955020 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 LEVA DOLGA Titan kat.št. 442.492 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006223 | 1 |  | 442492 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006224 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 LEVA KRATKA |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955019 | PLOŠČA LCP VOLARNA 2,4 LEVA KRATKA Titan kat.št. 442.491 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006224 | 1 |  | 442491 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006225 | PLOŠČA LCP ZA DISTALNI RADIUS ZAPESTJE 2,4 L10 120MM TITAN |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #956851 | PLOŠČA LCP ZA DISTALNI RADIUS ZAPESTJE 2,4 L10 120MM Titan kat.št. 441.146 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006225 | 1 |  | 441146 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006226 | PLOŠČA LCP ZA DISTALNI RADIUS ZAPESTJE 2,4 L12 140MM TITAN |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #956852 | PLOŠČA LCP ZA DISTALNI RADIUS ZAPESTJE 2,4 L12 140MM Titan kat.št. 441.147 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006226 | 1 |  | 441147 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006227 | PLOŠČA LCP ZA DISTALNI RADIUS ZAPESTJE 2,4 L8 100MM TITAN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #956850 | PLOŠČA LCP ZA DISTALNI RADIUS ZAPESTJE 2,4 L8 100MM Titan kat.št. 441.145 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006227 | 1 |  | 441145 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006228 | PLOŠČA LCPL 2,4 2 LUKNJI -90° |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955005 | PLOŠČA LCPL 2,4 2 LUKNJI -90° Titan kat.št. 442.500 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006228 | 1 |  | 442500 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006229 | PLOŠČA LCPL 2,4 2 LUKNJI 90° |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955007 | PLOŠČA LCPL 2,4 2 LUKNJI 90° Titan kat.št. 442.502 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006229 | 1 |  | 442502 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006230 | PLOŠČA LCPL 2,4 3 LUKNJE 20° |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955013 | PLOŠČA LCPL 2,4 3 LUKNJE 20° Titan kat.št. 442.508 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006230 | 1 |  | 442508 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006231 | PLOŠČA LCPL 2,4 3 LUKNJE -20° |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955015 | PLOŠČA LCPL 2,4 3 LUKNJE -20° Titan kat.št. 442.511 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006231 | 1 |  | 442511 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006233 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 DESNA 4+6 odprt. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #961126 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 DESNA 4+6 odprt. Titan kat.št. 04.111.640 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006233 | 1 |  | 4111640 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006234 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 DESNA 4+7 odprt. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #961035 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 DESNA 4+7 odprt. Titan kat.št. 04.111.740 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006234 | 1 |  | 4111740 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006235 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 LEVA 4+6 odprt. Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #960258 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 LEVA 4+6 odprt. Titan kat.št. 04.111.641 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006235 | 1 |  | 4111641 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006236 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4, LEVA 4+7 odprt. Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #960931 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 LEVA 4+7 odprt. Titan kat.št. 04.111.741 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006236 | 1 |  | 4111741 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006237 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 3+4 odp. L 47MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959331 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 3+4 odp. L 47MM Titan kat.št. 04.110.205 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006237 | 1 |  | 4110205 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006238 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 3+5 odp. L 48MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959327 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 3+5 odp. L 48MM Titan kat.št. 04.110.201 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006238 | 1 |  | 4110201 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006239 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 5+4 odp. L 65MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959333 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 5+4 odp. L 65MM Titan kat.št. 04.110.206 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006239 | 1 |  | 4110206 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006240 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 5+5 odp. L 66MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959329 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna DESNA 5+5 odp. L 66MM Titan kat.št. 04.110.202 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006240 | 1 |  | 4110202 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006241 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 3+4 odp. L 47MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959332 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 3+4 odp. L 47MM Titan kat.št. 04.110.207 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006241 | 1 |  | 4110207 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006242 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 3+5 odp. L 48MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959328 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 3+5 odp. L 48MM Titan kat.št. 04.110.203 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006242 | 1 |  | 4110203 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006243 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 5+4 odp. L 65MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959334 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 5+4 odp. L 65MM Titan kat.št. 04.110.208 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006243 | 1 |  | 4110208 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006244 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 5+5 odp. L 66MM Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959330 | PLOŠČA VA-LCP VOLARNA za dist. rad. z zakl.variab.kotom 2.4MM ekstra-artikularna LEVA 5+5 odp. L 66MM Titan kat.št. 04.110.204 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006244 | 1 |  | 4110204 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006245 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna, DESNA Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plošča za distalni radius z zaklepnim variabilnim kotom, 2.4, volarna, deblo 3 odp., glava 6 odp., desna, L54mm, titan Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959607 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna glava 6 odp. L54MM DESNA Titan kat.št. 04.111.630 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006245 | 1 |  | 4111630 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006246 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna, DESNA Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plošča za distalni radius z zaklepnim variabilnim kotom, 2,4, volarna, deblo 3 odp., glava 7 odp., desna, L 55mm, titan Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959672 | PLOŠČA VA-LCP Two-Column VOLARNA za distalni radius 2.4 DESNA 3+7 odprt. Titan kat.št. 04.111.730 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006246 | 1 |  | 4111730 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006247 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna, LEVA Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plošča za distalni radius z zaklepnim variabilnim kotom, 2.4, volarna, deblo 3 odp., glava 6 odp., leva, L54mm, titan Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959608 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna glava 6 odp. L54MM LEVA Titan kat.št. 04.111.631 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006247 | 1 |  | 4111631 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006248 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna, LEVA Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plošča za distalni radius z zaklepnim variabilnim kotom, 2,4, volarna, deblo 3 odp., glava 7 odp., leva, L 55mm, titan Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959673 | PLOŠČA VA-LCP za distalni radius 2.4 volarna glava 7 odp. L55MM LEVA Titan kat.št. 04.111.731 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006248 | 1 |  | 4111731 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006251 | PLOŠČA ZA ARTROD. ZAPESTJA 3,5/2,7 kratka krivina, up |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953996 | PLOŠČA ZA ARTROD. ZAPESTJA 3,5/2,7 kratka krivina, up kat.št. 04.110.151 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006251 | 1 |  | 4110151 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006252 | PLOŠČA ZA ARTROD. ZAPESTJA 3,5/2,7 ravna, Titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953998 | PLOŠČA ZA ARTROD. ZAPESTJA 3,5/2,7 ravna Titan kat.št. 04.110.152 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006252 | 1 |  | 4110152 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006253 | PLOŠČA ZA ARTROD. ZAPESTJA 3,5/2,7 standardni model |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953997 | PLOŠČA ZA ARTROD. ZAPESTJA 3,5/2,7 standardni model kat.št. 04.110.150 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006253 | 1 |  | 4110150 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006255 | SVEDER 1,1 MINI 1.1mm 2-listni sveder, 28/16mm za mini hitri sklop |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954437 | SVEDER 1,1 MINI 2-listni 28/16MM za mini hitri sklop kat.št. 513.010 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006255 | 1 |  | 513010 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006256 | SVEDER 1,5 MINI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954435 | SVEDER 1,5 MINI z merilno oznako 2 listni L96/82 za mini sklopko kat.št. 310.507 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006256 | 1 |  | 310507 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006257 | SVEDER 1,8MM DOLG 90MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955062 | SVEDER 1,8MM 90MM 2-listni z merilno oznako na deblu, za hitro sklopko kat.št. 310.509 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006257 | 1 |  | 310509 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006260 | SVEDER 2,0 MINI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954436 | SVEDER 2,0 MINI 67/55MM 2-listni za mini hitri sklop kat.št. 513.140 Synthes |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006260 | 1 |  | 513140 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006261 | SVEDER 2,0MM DOLG 100/75MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955063 | SVEDER 2,0 100/75MM 2-listni za hitro sklopko kat.št. 310.190 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006261 | 1 |  | 310190 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006262 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL12, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954000 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL12, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.612 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006262 | 1 |  | 401612 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006263 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL14, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953999 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL14, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.614 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006263 | 1 |  | 401614 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006264 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL16, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954001 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL16, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.616 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006264 | 1 |  | 401616 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006265 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL18, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954002 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL18, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.618 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006265 | 1 |  | 401618 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006266 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL20, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954003 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL20, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.620 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006266 | 1 |  | 401620 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006267 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL22, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954004 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL22, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.622 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006267 | 1 |  | 401622 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006268 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL24, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954005 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL24, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.624 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006268 | 1 |  | 401624 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006269 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL26, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954006 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL26, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.626 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006269 | 1 |  | 401626 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006270 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL28, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954007 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL28, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.628 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006270 | 1 |  | 401628 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006271 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL30, samo-vrezen Titan, DRP |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954008 | VIJAK KORTI. 2,4 DOL30, samo-vrezen Titan, DRP kat.št. 401.630 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006271 | 1 |  | 401630 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006272 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L6 Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955038 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L6MM Titan kat.št. 401.756 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006272 | 1 |  | 401756 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006273 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L8 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955039 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L8MM Titan kat.št. 401.758 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006273 | 1 |  | 401758 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006274 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L10 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955040 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L10MM Titan kat.št. 401.760 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006274 | 1 |  | 401760 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006275 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L12 Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955041 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L12MM Titan kat.št. 401.762 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006275 | 1 |  | 401762 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006276 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L14 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955042 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L14MM Titan kat.št. 401.764 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006276 | 1 |  | 401764 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006277 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L16 Titan |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955043 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L16MM Titan kat.št. 401.766 Synthes |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006277 | 1 |  | 401766 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006278 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L18 Titan |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955044 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L18MM Titan kat.št. 401.768 Synthes |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006278 | 1 |  | 401768 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006279 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L20 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955045 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L20MM Titan kat.št. 401.770 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006279 | 1 |  | 401770 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006280 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L22 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955046 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L22MM Titan kat.št. 401.772 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006280 | 1 |  | 401772 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006281 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L24 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955047 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L24MM Titan kat.št. 401.774 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006281 | 1 |  | 401774 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006282 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L26 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955048 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L26MM Titan kat.št. 401.776 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006282 | 1 |  | 401776 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006283 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L28 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955049 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L28MM Titan kat.št. 401.778 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006283 | 1 |  | 401778 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006284 | VIJAK KORTI. 2,4 STARDRIVE T8 ST L30 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955050 | VIJAK KORTIKALNI 2,4MM Stardrive T8 ST L30MM Titan kat.št. 401.780 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006284 | 1 |  | 401780 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006285 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL10, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953979 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL10, samo-vrezen Titan kat.št. 402.810 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006285 | 1 |  | 402810 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006286 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL12, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953980 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL12, samo-vrezen Titan kat.št. 402.812 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006286 | 1 |  | 402812 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006287 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL14, samo-vrezen Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953981 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL14, samo-vrezen Titan kat.št. 402.814 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006287 | 1 |  | 402814 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006288 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL16, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953982 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL16, samo-vrezen Titan kat.št. 402.816 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006288 | 1 |  | 402816 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006289 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL18, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953983 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL18, samo-vrezen Titan kat.št. 402.818 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006289 | 1 |  | 402818 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006290 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL20, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953984 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL20, samo-vrezen Titan kat.št. 402.820 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006290 | 1 |  | 402820 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006291 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL22, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953985 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL22, samo-vrezen Titan kat.št. 402.822 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006291 | 1 |  | 402822 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006292 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL24, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #953986 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL24, samo-vrezen Titan kat.št. 402.824 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006292 | 1 |  | 402824 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006293 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL26, samo-vrezen Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #954019 | VIJAK KORTI. 2,7 DOL26, samo-vrezen Titan kat.št. 402.826 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006293 | 1 |  | 402826 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006294 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L10 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955051 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L10 Titan kat.št. 402.870 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006294 | 1 |  | 402870 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006295 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L12 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955052 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L12 Titan kat.št. 402.872 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006295 | 1 |  | 402872 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006296 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L14 Titan |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955053 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L14 Titan kat.št. 402.874 Synthes |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006296 | 1 |  | 402874 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006297 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L16 Titan |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955054 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L16 Titan kat.št. 402.876 Synthes |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006297 | 1 |  | 402876 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006298 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L18 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955055 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L18 Titan kat.št. 402.878 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006298 | 1 |  | 402878 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006299 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L20 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955056 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L20 Titan kat.št. 402.880 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006299 | 1 |  | 402880 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006300 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L22 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955057 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L22 Titan kat.št. 402.882 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006300 | 1 |  | 402882 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006301 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L24 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955058 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L24 Titan kat.št. 402.884 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006301 | 1 |  | 402884 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006302 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L26 Titan |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955059 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L26 Titan kat.št. 402.886 Synthes |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006302 | 1 |  | 402886 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006303 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L28 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955060 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L28 Titan kat.št. 402.888 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006303 | 1 |  | 402888 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006304 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L30 Titan |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955061 | VIJAK KORTI. 2,7 STARDRIVE T8 ST L30 Titan kat.št. 402.890 Synthes |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006304 | 1 |  | 402890 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006308 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL12MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959596 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL12MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.112 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006308 | 1 |  | 4210112 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006309 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL14MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959598 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL14MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.114 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006309 | 1 |  | 4210114 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006310 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL16MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959599 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL16MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.116 Synthes |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006310 | 1 |  | 4210116 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006311 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL18MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959600 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL18MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.118 Synthes |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006311 | 1 |  | 4210118 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006312 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL20MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959601 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL20MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.120 Synthes |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006312 | 1 |  | 4210120 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006313 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL22MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959602 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL22MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.122 Synthes |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006313 | 1 |  | 4210122 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006314 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL24MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959603 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL24MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.124 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006314 | 1 |  | 4210124 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006315 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL26MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959604 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL26MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.126 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006315 | 1 |  | 4210126 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006316 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL28MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959605 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL28MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.128 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006316 | 1 |  | 4210128 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006317 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL30MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #959606 | VIJAK VA-LCP 2.4MMxL30MM zaklepni z variabilnim kotom, Stardrive, samo-vrezen, TAN kat.št. 04.210.130 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006317 | 1 |  | 4210130 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006318 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L10 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955027 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L10MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.810 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006318 | 1 |  | 412810 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006319 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L12 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955028 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L12MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.812 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006319 | 1 |  | 412812 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006320 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L14 Titan |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955029 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L14MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.814 Synthes |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006320 | 1 |  | 412814 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006321 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L16 Titan |  |  |  | 22 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955030 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L16MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.816 Synthes |  |  |  | 22 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006321 | 1 |  | 412816 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006322 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L18 Titan |  |  |  | 11 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955031 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L18MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.818 Synthes |  |  |  | 11 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006322 | 1 |  | 412818 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006323 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L20 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955032 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L20MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.820 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006323 | 1 |  | 412820 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006324 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L22 Titan |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955033 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L22MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.822 Synthes |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006324 | 1 |  | 412822 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006325 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L24 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955034 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L24MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.824 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006325 | 1 |  | 412824 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006326 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L26 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955035 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L26MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.826 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006326 | 1 |  | 412826 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006327 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L28 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955036 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L28MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.828 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006327 | 1 |  | 412828 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006328 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L30 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955037 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L30MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.830 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006328 | 1 |  | 412830 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006329 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L6 Titan |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955025 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L6MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.806 Synthes |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006329 | 1 |  | 412806 | Synthes | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006330 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4 ST L8 Titan |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 5kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #955026 | VIJAK Z ZAKLEP. GLAVO 2,4MM L8MM Stardrive ST Titan kat.št. 412.808 Synthes |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006330 | 1 |  | 412808 | Synthes | [5 empty] | komplet