## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3669
RS | Šifra | #1554-9
RN | Način | C
RO | Opis | Osteo.mat.-stopalo vijak HSC 2,5-3,0
AO | Velja od | 2024-05-06
AD | Velja do | 2026-05-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011469 | VIJAK KANULIRANI diam. 2,5MM POLNI NAVOJ, dolžina: 10-40mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. 2,5mm zunanji premer, notranji 1,8mm, TX6, distalno polni navoj, sterilen. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011470 | VIJAK KANULIRANI diam. 3,0MM POLNI NAVOJ, dolžina: 10-40mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. 3,0 mm zunanji premer, notranji 1,8mm, TX6, distalno polni navoj, sterilen. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011471 | VIJAK KANULIRANI diam. 2,5MM DELNI NAVOJ, dolžina: 28-40mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANULIRANI SAMOVREZNI KOMPRESIJAKI VIJAK Z NAVOJI V GLAVICI IN DISTALNO. Navoji v glavici so gostejši, omogočajo kompresijo in se potopijo v kost. 2,5mm zunanji premer, notranji 1,8mm, TX6, distalno delni navoj, sterilen. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011472 | ŽICA-K FI 0,9x150mm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladna z vijaki 2,5 in 3,0, nesterilna Konsignacijska zaloga. | [7 empty] | komplet