## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3670
RS | Šifra | #1554-10
RN | Nacin | C
RO | Opis | Osteo.mat.-sistem za fiksacijo hrbtenice
AO | Velja od | 2024-05-06
AD | Velja do | 2026-05-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N011447 | PALICA USS kratka |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | USS palica iz titana ? 6 mm, dolžin 50 do 350 mm Konsignacija - zaloga 4kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011448 | CLEN KRIŽNE VEZAVE |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | USS clen križne vezave predmontiran za ? 6 mm USS palico, titan Konsignacija - zalog 3kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011449 | CLEN FRAKTURNI |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | USS frakturni clen za ? 6 mm USS palico, nizek profil, titan Konsignacija - zaloga 4kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011450 | VIJAK 5,0 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transpedikularni Schanzovi vijaki, ? 5 mm z dvojno sredico oz. navojem, dolžin 35 in 40 mm, titan, skladni z USS sistemom Konsignacija - zaloga 4kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011451 | VIJAK 6,2 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transpedikularni Schanzovi vijaki, ? 6,2 mm z dvojno sredico oz. navojem, dolžin 35 in 40 mm, titan, skladni z USS sistemom Konsignacija - zaloga 4kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011452 | VIJAK 7,0 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transpedikularni Schanzovi vijaki, ? 7 mm z dvojno sredico oz. navojem, dolžin 35 in 40 mm, titan, skladni z USS sistemom Konsignacija - zaloga 4kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011462 | PALICA USS dolga |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | USS palica iz titana ? 6 mm, dolžin 50 do 350 mm Konsignacija - zaloga 4kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomocka (MP), ki jih ima v prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011463 | PALICA USS križne vezave |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Konsignacija - zaloga 1kos. Dobavitelj zagotovi ustrezni inštrumentarij specificen za implantacijo. | [7 empty] | komplet