## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3544
RS | Šifra | #1534
RN | Nacin | C
RO | Opis | Potrošni mat. za plinski analiz.ABL800
AO | Velja od | 2024-02-10
AD | Velja do | 2027-02-09
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #320879 | Kalibracijska raztopina 1 (S1820) kat.št. K944-128 Radiometer |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-128 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320880 | Kalibracijska raztopina 2 (S1830) kat.št. K944-129 Radiometer |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-129 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320881 | Rinse solution (S4980) kat.št. K944-132 Radiometer |  |  |  | 115 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-132 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320882 | Cleaning solution (S8375) kat.št. K944-126 Radiometer |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-126 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320883 | Gas Calibration 1 (10 bar) kat.št. K962-169 Radiometer |  |  |  | 13 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K962-169 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320884 | Gas Calibration 2 (10 bar) kat.št. K962-170 Radiometer |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K962-170 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320885 | Hypochlorite solution (S5362) kat.št. K943-906 Radiometer |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K943-906 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320886 | Thermal Paper kat.št. K984-070 Radiometer (kos=pakiranje=8 rol papirja) |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K984-070 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320887 | Autocheck TM 5+, Level1 kat.št. K944-074 Radiometer (kos=pakiranje=30 ampul) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-074 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320888 | Autocheck TM 5+, Level2 kat.št. K944-075 Radiometer (kos=pakiranje=30 ampul) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-075 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320889 | Autocheck TM 5+, Level3 kat.št. K944-076 Radiometer (kos=pakiranje=30 ampul) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-076 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320890 | Autocheck TM 5+, Level4 kat.št. K944-077 Radiometer (kos=pakiranje=30 ampul) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-077 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320895 | Inlet Gasket kat.št. K902-668 Radiometer |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K902-668 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320912 | Posoda za odpad (D513) kat.št. K905-802 Radiometer |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K905-802 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320933 | Membrana za Cl elektrodo (D744) kat.št. K942-061 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-061 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320954 | tHb Calibration Solution kat.št. K944-021 Radiometer (kos=pakiranje=4ampule) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K944-021 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321154 | Membrana referencna (D711) kat.št. K942-058 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-058 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321155 | Membrana pCO2 (D788) kat.št, K942-063 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-063 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321156 | Membrana pO2 (D799) kat.št. K942-064 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-064 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321157 | Membrana za glukozno elektrodo (D7066), kat.št. K942-065 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-065 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321158 | Membrana za laktatno elektrodo (D7077), K942-066 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-066 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321159 | Membrane za Na elektrodo (D755) kat.št. K942-062 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-062 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321160 | Membrana za K elektrodo (D722) kat.št. K942-059 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-059 | [6 empty] | komplet
CP | E | #321161 | Membrane za Ca elektrodo (D733) kat.št. K942-060 Radiometer (kos=pakiranje=4membrane) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | kompatibilno s plinskim analizatorjem ABL800 | K942-060 | [6 empty] | komplet