## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3673
RS | Šifra | #1547-3NP
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorbilen Pleten Triclosan
AO | Velja od | 2024-05-06
AD | Velja do | 2026-02-20
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000096 | nit pletena razgr. s triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla, kontrolirano snemljiva, nit 0USP, 8x70cm |  |  |  | 96 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000098 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 40mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico , nit 2/0USP, 90cm |  |  |  | 900 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000104 | nit pletena razgr. S triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 684 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000105 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 1224 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000160 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 13mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 5/0USP, 45cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000163 | nit pletena razgr. S triclosanom 70mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000179 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 22mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000180 | nit pletena razgr. S triclosanom 16mm,3/8 kroga, konvencionalno trikotna s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 432 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000217 | nit pletena razgr. S triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 2USP, 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000277 | nit pletena razgr. S triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla, kontrolirano snemljiva, nit 1USP, 4x70cm |  |  |  | 768 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000278 | nit pletena razgr. S triclosanom ligature 0USP, 6x45cm |  |  |  | 2016 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000279 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 31mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 1440 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000280 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 36mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 936 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000281 | nit pletena razgr. S triclosanom 40mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000282 | nit pletena razgr. S triclosanom 40mm, 1/2 kroga, trikotna, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 540 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000285 | nit pletena razgr. S triclosanom 48mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 0USP, 90cm |  |  |  | 360 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000286 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 31mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000287 | nit pletena razgr. S triclosanom 31mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, nit 0 USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000288 | nit pletena razgr. S triclosanom 31mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000289 | nit pletena razgr. S triclosanom 40mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 684 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000291 | nit pletena razgr. S triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000292 | nit pletena razgr. S triclosanom 48mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 2124 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000294 | nit pletena razgr. S triclosanom 45mm, 1/2 kroga, okrogla, topa konica, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000295 | nit pletena razgr. S triclosanom 22mm, 1/2 kroga, reverzno trikotna konica, močnejša, nit 2USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000296 | nit pletena razgr. S triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, nit 2USP, 70cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000297 | nit pletena razgr. S triclosanom Ligature 2/0USP, 6x45cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000298 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 864 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000299 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 31mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000300 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 36mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000301 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, nit Igla 2/0USP, 70cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000302 | nit pletena razgr. S triclosanom 40mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000303 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 1/2 kroga, okrogla, črna, kontrolirano snemljiva, nit 3/0USP, 8x70cm |  |  |  | 384 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000304 | nit pletena razgr. S triclosanom Ligature 3/0USP, 6x45cm |  |  |  | 1296 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000305 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 1080 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000306 | nit pletena razgr. S triclosanom 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000308 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 17mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000309 | nit pletena razgr. S triclosanom 22mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000311 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 17mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 5/0, 70cm |  |  |  | 288 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000312 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 3/8 kroga, konvencionalno trikotna, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000314 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 540 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000315 | nit pletena razgr. S triclosanom 24mm, 3/8 kroga, trikotna, neobarvana nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 720 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000316 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 24mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000318 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 396 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000320 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 30mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N000329 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 16mm,3/8 kroga,konvencionalno trikotna,s konkavno obrušeno konico,neobarvana nit 5/0USP,45cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N001083 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 30mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009186 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 19mm, 3/8 kroga, reverzno trikotna igla, neobarvana nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 252 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011035 | nit pletena razgr. s triclosanom igla 26mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana (MO-6), nit vijolična, 1 USP, 90cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011036 | nit pletena razgr. S triclosanom 40mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, nit 1USP, 90cm, obarvana |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011037 | nit pletena razgr. S triclosanom igla 36mm, 1/2 kroga, z okroglo modificirano konico, nit 0USP, 90cm, obarvana |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011038 | nit pletena razgr. S triclosanom 36mm, 1/2 kroga, okrogla, taper point konica, ojačana, nit 0USP, 70cm, obarvana |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011039 | nit pletena razgr. S triclosanom 26mm, 1/2 kroga, okrogla, taper point konica, nit 0USP, 70cm, obarvana |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N011040 | nit pletena razgr. S triclosanom Ligature 4/0USP, 3x45cm, vijola |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910,prevlečen s poliglaktinom 370, kalcijevim stearatom in triclosanom, antibakterijski, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet