## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3819
RS | Šifra | #1539-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Dializni material
AO | Velja od | 2025-01-20
AD | Velja do | 2025-07-23
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002599 | RAZKUŽILO TEKOČE ZA ČIŠČENJE IN DETINFEKCIJO DIALIZNIH APARATOV |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoče razkužilo za čiščenje in dezinfekcijo dializnih aparatov, ki deluje baktericidno, fungicidno in inaktivira viruse (HBV, HCV, HIV) - imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - raztopina mora vsebovati 3,9g aktivnega klora, natrijevega hidroksida, stabilizator, inhibitor korozije. | [7 empty] | E
CP | P | #960276 | TIUTOL KF 5L kanister kat.št. 7120222 B.Braun Avitum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002599 | 1 |  | 7120222 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002602 | KALIUM JOD-TRAK |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #022683 | KALIUM JOD-TRAK kat.št. 1.09512.0003 MCK |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002602 | 1 |  | 1095120003 | MCK | [5 empty] | E
CP | N | #N002604 | PH INDIKATORSKI PAPIR |  |  |  | 6 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956433 | PH INDIKATORSKI PAPIR (sc=100kos) kat.št. 1.09535.0001 MCK |  |  |  | 6 | SC | 1 | [9 empty] | #N002604 | 1 |  | 1095350001 | MCK | [5 empty] | E
CP | N | #N002607 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE |  |  |  | 20 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | - trakova naj imata širši trdi del za izvajanje kompresije - trakova morata imeti možnost prilagajanja obsegu roke 03.03.2015 Trak za večkratno uporabo; velikost trakov enaka. 06.03.2015 Trakova sta lahko pakirana ločeno v svoji ovojnini, a se morata ovojnini držati skupaj (vmes je perforacija). | [7 empty] | E
CP | P | #960348 | TRAK NASTAVLJIV V PARU ZA IZVAJANJE KOMPRESIJE NA VBODNA MESTA FISTULE (Fistula stop) kat.št. F500 Nordic Medcom AB |  |  |  | 20 | PAR | 1 | [9 empty] | #N002607 | 1 |  | F500 | Nordic Medcom AB | [5 empty] | E
CP | N | #N002608 | RAZKUŽILO ZA CIKLIČNO KEMIČNO DEZINFEKCIJO IN SREDSTVO ZA DEKALCINACIJO HEMODIALIZNIH APARATOV IN CEVOVODOV |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - razkužilo za ciklično kemično dezinfekcijo in sredstvo za dekalcinacijo hemodializnih aparatov in cevovodov za pripravo in razporejanje vode v aparatih za hemodializo - 100ml raztopine naj vsebuje 3,3g aktivnega kisika (ocetna kislina, perocetna kislina, vodikov peroksid) | [7 empty] | E
CP | P | #049611 | DIALOX a 5L kat.št. 50003004 Seppic |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002608 | 1 |  | 50003004 | Seppic | [5 empty] | E
CP | P | #460954 | DIALOX ACTIVE DEZINF 5KG kat.št. 104149 Biolox SA-AIR Liquide |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002608 | 1 |  | 104149 | Biolox SA-AIR Liquide | [5 empty] | E
CP | N | #N002619 | KATETER PERITONEALNI DESNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320004 | PD KATETER PERITONEALNI DESNI kat.št. 8888413419 Covidien AG |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002619 | 1 |  | 8888413419 | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002620 | KATETER PERITONEALNI LEVI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material - oblika »labodji vrat« - notranja objemka z dakronskim gumbom za boljšo fiksacijo in intraperitonealno vraščanje - radiopačna linija - zunanja podkožna objemka - zaviti intraperitonealni konec katetra s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok | [7 empty] | E
CP | P | #320005 | PD KATETER PERITONEALNI LEVI kat.št. 8888413401 Covidien AG |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002620 | 1 |  | 8888413401 | Covidien AG | [5 empty] | E
CP | N | #N002715 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA (sc=100lističev) |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testni lističi za določanje peroksida, pakiranje a´100 lističev, barvna lestvica za določanje koncentracije peroksida: 0,5-2-5-10-25mg/l H2O2. | [7 empty] | E
CP | P | #962145 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA (sc=100lističev) kat.št. 110011 Merck |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N002715 | 1 |  | 110011 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #966967 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA Quantofix (sc=100lističev) kat.št. MN-91319 Macherey-Nagel |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N002715 | 1 |  | MN-91319 | Macherey-Nagel | [5 empty] | E
CP | N | #N009114 | DIALIZATOR POLISULFONSKA MEMBRANA - LF površina membrane 2,5m2 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - dializatorji s polisulfonsko membrano, - nizkopretoči, - prednapoljnjen dializator, -sterilizacija z vodno paro ali gama žarki - površina membrane 2,5m2 | [7 empty] | E
CP | N | #N009117 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na levo stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #462617 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen LEVI 62,5cm Argyle™ Swan Neck kat.št. 8888413807 Medtronic |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009117 | 1 |  | 8888413807 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009118 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu, - zaviti intraperitonelani del katetra v obliki "polžka "s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - primeren za vstavitev na desno stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #462618 | KATETER PERITONEALNI ukrivljen DESNI 62,5cm Argyle™ Swan Neck kat.št. 8888413815 Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009118 | 1 |  | 8888413815 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009119 | KATETER PERITONEALNI - levi |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - ukrivljen kateter v obliki labodjega vratu , - raven potek intraperitonealnega dela katetra, - primeren za vstavitev na levo stran trebuha, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 43,0cm | [7 empty] | E
CP | P | #462619 | KATETER PERITONEALNI - levi Argyle™ Swan Neck Tenckhoff kat.št. 8888412007 Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009119 | 1 |  | 8888412007 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009120 | KATETER PERITONEALNI dolžina 57cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven kateter, ki ima konico intraperitonealnega dela zavito v obliki "polžka " s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 57,0cm | [7 empty] | E
CP | P | #462620 | KATETER PERITONEALNI dolžina 57cm Argyle™ Curl Cath kat.št. 8811313015 Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009120 | 1 |  | 8811313015 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009121 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven kateter, ki ima konico intraperitonealnega dela zavito v obliki "polžka " s stranskimi luknjicami, ki omogočajo večjo površino in boljši iztok - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - dolžina katetra: 62,0cm | [7 empty] | E
CP | P | #462621 | KATETER PERITONEALNI dolžina 62cm Argyle™ Curl Cath kat.št. 8811313010 Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009121 | 1 |  | 8811313010 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009122 | KATETER PERITONEALNI - raven 47cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - silikonski material, - raven potek zunanjega in intraperitonealnega dela katetra, - notranja in zunanja podkožna objemka, - radipoačna črta, - uporaben tudi za kronične abdominalne drenaže pri ascitesu, - dolžina katetra: 47,0cm | [7 empty] | E
CP | P | #462622 | KATETER PERITONEALNI - raven 47cm Argyle™ Tenckhoff kat.št. 8810888012 Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009122 | 1 |  | 8810888012 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009123 | SET za popravilo peritonealnega katetra |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set naj vsebuje: -silikonski kateter dolžine 15cm, ki ima podaljšek iz silikonske gume (premer podaljška: 2,6mm – notranji in 4,9mm -zunanji premer) z dvojnim konektorjem, - dva zamaška (za oba konca kateter), - klema in lepilo. | [7 empty] | E
CP | P | #462623 | SET za popravilo peritonealnega katetra Argyle™ Peri-Patch kat.št. 8888285001 Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009123 | 1 |  | 8888285001 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N009955 | ELEKTRODA SODIUM CONDITIONER ZA IONOMETER, tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - tekočina za dnevno umerjanje natrijeve elektrode in vzorčnega senzorja | [7 empty] | E
CP | P | #959547 | ELEKTRODA SODIUM ELECTRODE CONDITIONER ZA AVL 9180 125ml kat.št. 03110362180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009955 | 1 |  | 3110362180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009956 | KONTROLA ELEKTROLITSKA ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - kontrole za QC (quality control) v treh točkah za kontrolo natrijevih, kalijevih, kalcijevih, klorovih in litijevih parametrov | [7 empty] | E
CP | P | #959546 | ELEKTROLITSKA KONTROLA ZA IONOMETER AVL 9180 ISETROL ELECTROLYTE CONTROL. L 1-3 kat.št. 03112888180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009956 | 1 |  | 3112888180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009957 | KASETA SNAP PAK ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - vsebovati mora: Standard A 350ml, Standard B 85ml, Standard C 85ml, Referenčno tekočino 85ml (Kalijev klorid 1,2mol/L) in prostor za odpad | [7 empty] | E
CP | P | #959545 | KASETA ZA IONOMETER AVL 9180 SNAPPAK kat.št. 03112349 180 (BP 5186) Roche |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009957 | 1 |  | 3112349180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N011933 | SET ZA ODVZEM VZORCA DIALIZNE VODE |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za odvzem vzorcev je namenjen preverjanju kakovosti dializne vode. Uporablja se skupaj z vzorčnimi ventili za odvzem vode iz sistema, kjer je treba oceniti, ali ustreza zahtevanim standardom (mikrobiološka ali kemična analiza) | [7 empty] | E
CP | P | #953120 | SET ZA ODVZEM VZORCA kat.št. F00010382 Fresenius Medical Care |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011933 | 1 |  | F00010382 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011934 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN VROČO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek ima pH vrednost med 1,7 in 2,0, je bioraz-gradljiv, brez vonja, brez barvnih dodatkov, aktiv-ne sestavine so pridobljene iz naravnih snovi. -Omogoča odstranjevanje vodnega kamna (omo-goča razkuževanje in odstranjevanje kamna v enem koraku) in ima sinergijski učinek. - Pri segrevanju na 84°C ima širok spekter mikro-bicidnega delovanja: - Deluje baktericidno (uničuje bakterije) kot viru-cidno (uničuje viruse), vključno s pomembnimi patogeni, kot so HBV,HCV in HIV. | [7 empty] | E
CP | P | #953139 | CITROSTERIL 10x100ML kat.št. 5085861 Fresenius Medical Care |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011934 | 1 |  | 5085861 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011935 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN HLADNO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 96 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek omogoča učinkovit postopek razkuževanja in odstranjevanja vodnega kamna pri nizkih temperaturah (dializna naprava pri 37 °C). -100 g Puristerila vsebuje: 4,2 g perocetne kisline (ob proizvodnji),vodikov peroksid in pomožne snovi. -Aktivne sestavine se razgradijo v kisik, ocetno kislino in vodo | [7 empty] | E
CP | P | #953177 | PURISTERIL 12x200ML kat.št. 508551 Fresenius Medical Care |  |  |  | 96 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011935 | 1 |  | 508551 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N011936 | SREDSTVO ZA ČIŠČENJE IN HLADNO DEZINFEKCIJO DIALIZNEGA APARATA |  |  |  | 8 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelek omogoča učinkovit postopek razkuževanja in odstranjevanja vodnega kamna pri nizkih temperaturah (dializna naprava pri 37 °C). -100 g Puristerila vsebuje: 4,2 g perocetne kisline (ob proizvodnji),vodikov peroksid in pomožne snovi. -Aktivne sestavine se razgradijo v kisik, ocetno kislino in vodo | [7 empty] | E
CP | P | #953178 | PURISTERIL 340 5KG kat.št. F00006606 Fresenius Medical Care |  |  |  | 8 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011936 | 1 |  | F00006606 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E