## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3698
RS | Šifra | #1543-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za anes.in int.ter-ostalo
AO | Velja od | 2024-06-17
AD | Velja do | 2026-02-28
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000714 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. manjša-št.10/20-26cm/ |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti bayonet konekt. Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%. Dimenzije manšete od 18,0 do 28,5cm z zagotovljeno kompatibilnostjo z obstoječimi aparati. | [7 empty] | E
CP | P | #460389 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI ST SOFT-CUFF R.BLUE S manjša 17-25cm kat.št. 2362 GE Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | 2362 | GE Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462824 | MANŠETA RR enocevna ODRASLA 18-26cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1S-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | N1S-TS3 | Shenzhen Caremed Medical (Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.) | [5 empty] | E
CP | P | #465340 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. manjša-št.10 17-25cm kat.št. Y000DSA1 Medlinket (sc=10kos, min.naročilo=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | Y000DSA1 | Medlinket | [5 empty] | E
CP | P | #961481 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI manjša št. 10 20-26cm kat.št. 00732094050226 WelchAllyn |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | 732094050226 | WelchAllyn | [5 empty] | E
CP | N | #N001820 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 0 ster. |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 0 - novorojenček/neonate. Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001821 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 1 ster. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 1 - dojenček/infantl. Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001822 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 2 ster. |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 2 - pediatrična/paediatric. Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001823 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 3 ster. |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 3 - manjša odrasla oseba/small adult. Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001824 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 4 - srednje velika odrasla oseba/medium adult . Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001825 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska.. Oblazinjen rob. Št. 5 - odrasla oseba/large adult. Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001826 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 6 ster. |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 6 - večja odrasla oseba /extra large adult. Z mešičkom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno označena z hook ringom. Lokacija ventila za polnjenje mešička mora biti na nosnem predelu. | [7 empty] | E
CP | N | #N001986 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksator za tubus in NGS sondo z vgrajeno zaščito proti grizenju, s trakom iz blaga, varnostno zaponko in blazinico iz mehke pene. Lahko fiksator za tubus, ki ga sestavlja samolepilni obliž in trak za fiksacijo s čvrstim ustnikom. Obliž se lahko namesti na več načinov, omogoča enostavno repozicioniranje tubusa, primeren je tudi za občutljivo kožo in na koži ne pušča ostankov. Ustnik fiksacijskega traku omogoča enostaven dostop za izvajanje ustne nege; preprečuje zvijanje ali sploščenje tubusa; trak za fiksacijo pa je mehak in udoben, odvaja vlago in toploto in je prilagodljiv po velikosti; noben del fiksaterja ne vsebuje naravnega lateksa | [7 empty] | E
CP | P | #463950 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo kat.št. 038-96-001 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | 038-96-001 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #958508 | FIKSATOR za TUBUS in NG SONDO kat.št. 41065 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | 41065 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N002034 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 4 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 4,0mm, brez mešička, 5,3mm O.D., radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002038 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5,5 |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 5,5mm, z mešičkom, 7,3mm O.D., od 13mm do 17mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddaji RD posredovat katalog iz katerega je razvidno ustreznost ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002039 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 6,0mm, z mešičkom, 8,0mm O.D.,14mm do 18mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen Ponudnik mora ob oddaji RD posredovat katalog iz katerega je razvidno ustreznost ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002040 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6,5 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 6,5mm, z mešičkom, 8,8mm O.D., 18,0mm do 22,0mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora od oddaji RD posredovat katalog iz katerega je razvidno ustreznost ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se +/ - 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002041 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7 |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 7,0mm, z mešičkom, 9,3mm O.D., 21,0 mm do 25,0mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddalji RD posredovati katalog iz katerega je razvidno ustrezanje ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002042 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7,5 |  |  |  | 850 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 7,5mm, z mešičkom, 10,0mm O.D., 21,0 do 28,0 CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddalji RD posredovati katalog iz katerega je razvidno ustrezanje ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002045 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 9 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 9,0mm, z mešičkom, 12,0 mm O.D., 24,0mm do 30mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddalji RD posredovati katalog iz katerega je razvidno ustrezanje ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N002088 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev uvajalna za tumescentno anestezijo,dolžine 4m, za enkratno uporabo. Sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #960327 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M kat.št. 6022 Covidien |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002088 | 1 |  | 6022 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N002090 | CEV ZA VZORČENJE CO2 - enodnevna 3M ZA ANESTEZIJSKI APARAT |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za vzorčenje CO2. Enodnevna. Konekti: samec – samec. Luer lock konekt.dolžina cevke 3m(+-5cm) | [7 empty] | E
CP | P | #462905 | CEV ZA VZORČENJE CO2 - enodnevna 3M ZA ANESTEZIJSKI APARAT kat.št. AL-0512 Altera (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002090 | 1 |  | AL-0512 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | N | #N003526 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba ODRASLI za aparat Oxylog 3000 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kiveta za CO2 - ODRASLI. Brez latexa. 1 x uporaba. Nesterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #055535 | KIVETA za CO2 1x up. ODRASLI za aparat Oxylog 3000 plus kat.št. MP01062 Drager |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003526 | 1 |  | MP01062 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #463952 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba ODRASLI za aparat Oxylog 3000 kat.št. 2775000 Intersurgical (sc=25kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003526 | 1 |  | 2775000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003527 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba OTROCI za aparat Oxylog 3000 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kiveta za CO2 - PEDIATRIČNA. Brez latexa. 1 x uporaba. Nesterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #055547 | KIVETA za CO2 1x up. OTROCI za aparat Oxylog 3000 plus kat.št. MP01063 Drager |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003527 | 1 |  | MP01063 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #463953 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba OTROCI za aparat Oxylog 3000 kat.št. 2775000 Intersurgical (sc=25kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003527 | 1 |  | 2775000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003540 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 1,5l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #962339 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L kat.št. 15070015 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003540 | 1 |  | 15070015 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003859 | SONDA BLAKE-MOORE CH18 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostop za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #052304 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH18 kat.št. 204802-18 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003859 | 1 |  | 204802-18 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003860 | SONDA BLAKE-MOORE CH21 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastričnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostp za esofagialni balon,dostop za želodčni balon,dostop za želodčno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #055094 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH21 kat.št. 204800 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003860 | 1 |  | 204800 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003886 | RAZDELILNIK SESALNE LINIJE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961994 | RAZDELILNIK SESALNE LINIJE kat.št. 3022000 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003886 | 1 |  | 3022000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003913 | SET ZA MERJENJE MVS |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za merjenje MVS mora vsebovati pretvornik pulznega vala v električni impulz s pripadajočim kablom za povezavo z ustreznim merilnim kablom obposteljnega monitorja ;podaljšek za povezavo pretvornika in art.termodilucijskaga katetera,ki mora biti iz plastike odporne na pritisk, dolg vsaj 150 cm s petelinčkom za priklop na art. Kateter;sistem za prebrizgavanje pretvornika podaljška in art.katetra;temperaturni senzor za »inline«mejenje temperature ijektata pri termodilucijski metodi PICCO,ki ustreza sistemu proizvajalca katetra in temperature. | [7 empty] | E
CP | P | #958483 | PICCO MONITORING KIT 150CM arterija + vena kat.št. 6882820 Maquet (Pulsion) (a´5) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003913 | 1 |  | 6882820 | Maquet (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | N | #N003914 | PICCO TEMPERATURNI SENZOR |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Temperaturni senzor za »inline«mejenje temperature injektata,kompatibilen s katetrom in aparatom,ki ga upoabljamo v naši ustanovi | [7 empty] | E
CP | P | #958487 | SENZOR TEMPERATURNI ZA PICCO MONITORING kat.št. 6882773 Maquet (Pulsion) (a´5) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003914 | 1 |  | 6882773 | Maquet (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | N | #N003915 | KATETER TERMODILUCIJSKI FEMORALNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet vsebuje femoralni kateter 5F dolžine 20cm,vodilno žico z mehko ravno in j-konico dolžine 60 cm in debeline 0.53 mm,radius J konice je 3 mm,dve punkcijski igli;18G dolžine 80 mm in 20G dolžine 55 mm,tkivni dilatator 5F dolžine 12 cm.Kateter im vsaj dve svetlini,eno za invazivno merjenje arterijskega krvnega tlaka in drugo za električno napeljavo potrebno za merjenje MVS. | [7 empty] | E
CP | P | #461396 | KATETER TERMODILUCIJSKI FEMORALNI za PiCCO kat.št. 6885049 Maquet Getinge Group (Pulsion) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003915 | 1 |  | 6885049 | Maquet Getinge Group (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | P | #958484 | KATETER TERMODILUCIJSKI ZA PICCO FEMORALNI 5F - 20CM z vodilom kat.št. 6885054 Maquet (Pulsion) (a´5) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003915 | 1 |  | 6885054 | Maquet (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | N | #N005764 | KATETER SWAN-GANZ |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter 6Fr.pulmoball 2.0 mm x 110 cm dvojni lumen.volumen balončka do 1.1 ml,2 ml brizga z zaklepom | [7 empty] | E
CP | P | #052585 | KATETER SWAN-GANZ Pulmoball 6Fr kat.št. 1153.06 Vygon |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005764 | 1 |  | 1153.06 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N005772 | PRIKLJUČEK KONEKT BREZIGELNI S T PODALJŠKOM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461600 | PRIKLJUČEK KONEKT BREZIGELNI S T PODALJŠKOM T-CONN W/LL & 1 VLV PORT kat.št. 20041E-0006 Carefusion (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005772 | 1 |  | 0.020041 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #956595 | PRIKLJUČEK KONEKT BREZIGELNI S T PODALJŠKOM kat.št. CLC 2000 Carefusion |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005772 | 1 |  | CLC 2000 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | N | #N005790 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo s hemostatsko valvulo za uvajanje 4-6 Fr.katetrov (Pace maker,Swan-ganz).Vsebuje 6Fr.žilno uvajalo dolžine 10 cm iz radiopačnega poliuretana z dilatatorjem,J žico 035" (0.89 mm) dia. x 17-3/4" (do 45 cm) vbodno iglo 18 G,PVC zaščito za kateter in 8Fobturator. | [7 empty] | E
CP | P | #958551 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO SET INTRODUCER PERCUTANEUS 6F kat.št. SI-09600 Teleflex Medical - Arrow |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005790 | 1 |  | SI-09600 | Teleflex Medical - Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N008519 | ODEJA OGREVALNA ZA ENKRATNO UPORABO 86x122CM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hitro doseganje temperature do 38 stopinj celzija(v cca 10 minutah),ohranjanje toplote do 8 ur.posamezno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #961414 | ODEJA OGREVALNA 86x122CM kat.št. G12RH2 za 1xuporabo do 8 ur ogrevanja Techtrade |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008519 | 1 |  | G12RH2 | Techtrade | [5 empty] | E
CP | N | #N009178 | SMUKEC sterilni ZA PLEURODEZO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen smukec v viali za pleurodezo. | [7 empty] | E
CP | P | #960270 | STERITALC PF3 viala 30 ml/3g z balonom in kanulo za pleuro 2 X 3g sterilno |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009178 | 1 |  | 16863 | Novatech SA | [5 empty] | E
CP | N | #N009885 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 2-dnevna, volumen 100 ml, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463959 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h kat.št. NB1020 E-Wha Meditech (sc=10kd |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009885 | 1 |  | NB1020 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967057 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. ČRPALO - PLINSKA - 100ML 2-DNEVNI INFUZOR 2ml/h ANAPA kat.št. NB1020 Ewha Meditech Inc. (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009885 | 1 |  | NB1020 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009886 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 5-dnevna, volumen 250 ml, pretok 2ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463960 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h kat.št. NB2020 E-Wha Meditech (sc=6kd) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009886 | 1 |  | NB2020 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967058 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. ČRPALO - PLINSKA - 250ML 5-DNEVNI INFUZOR 2ml/h ANAPA kat.št. NB2020 Ewha Meditech Inc. (sc=6kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009886 | 1 |  | NB2020 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009887 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska črpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamično pakirana; 7-dnevna, volumen 250 ml, pretok 1,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plastičnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na največ 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zaščito; natančnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463961 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO ČRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h kat.št. 2015 E-Wha Meditech (sc=6kos |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009887 | 1 |  | 2015 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967059 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. ČRPALO - PLINSKA - 250ML 7-DNEVNI INFUZOR 1,5ml/h ANAPA kat.št. NB2015 Ewha Meditech Inc. (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009887 | 1 |  | NB2015 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N010131 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko črpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamično pakiran; 1-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natančnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N010418 | SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #973358 | SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA (za IABP) kat.št. HM004 Bioengineering Lab. (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010418 | 1 |  | HM004 | Bioengineering Laboratories S.R.L. | [5 empty] | E
CP | N | #N010776 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg in nad 40kg ­Natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke ­Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnollogijo ali enakovredno Mora biti latex-free ,RD konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #465106 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Neo CS-3 kat.št. 4478 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | 4478 | Masimo | [5 empty] | E
CP | P | #465142 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Adult/Neonate kat.št. DEU490ANRD Medical Cables EU |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | DEU490ANRD | Medical Cables EU | [5 empty] | E
CP | P | #963750 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba RD SET Neo kat.št. 4003 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | 4003 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010777 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. (Kot Masimo ali enakovredno), RD konekt | [7 empty] | E
CP | P | #465107 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. DEU490IRD Medical Cables EU |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | DEU490IRD | Medical Cables EU | [5 empty] | E
CP | P | #465108 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. SSD-165RB-W09I Orantech (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | SSD-165RB-W09I | Orantech | [5 empty] | E
CP | P | #970861 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg samolepljiv 1x uporaba RD SET kat.št. 4002 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | 4002 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010780 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE UNIVERZALNI velikost: large |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator namenjen fiksaciji cevk večjega premera (6-13mm), narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970864 | FIKSATOR Grip-Lok UNIVERZALNI L za katetre in drene kat.št. 3400L Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010780 | 1 |  | 3400L | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010784 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za arterijski kateter BD |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator arterijske kanile proizvajalca BD, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa | [7 empty] | E
CP | P | #970868 | FIKSATOR Grip-Lok za arterijski kateter BD kat.št. 3301MCS-BD Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010784 | 1 |  | 3301MCS-BD | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N011065 | CEV ZA VZORČENJE CO2 enodnevna 0,7M |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za vzorčenje CO2. Enodnevna. Konekti: samec – samec. Luer lock konekt.dolžina cevke 0.7m-0.8m) | [7 empty] | E
CP | N | #N011066 | ADAPTER POLNILNI ZA BRIZGE pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom isofluran |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za enkratno uporabo, z nepovratno valvulo združljiv s stekleničko sedaconda-isofloran. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N011067 | MASKA ZA TRAHEALNO KANILO ZA ODRASLE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska za tahealno kanilo za odrasle ,brez PVC ,DEHPz mehkim robom in elastiko s hitrim odpenjanjem,Komplet naj vsebuje masko in T konekt.Komplet mora omogočati dovajanje inhalacij preko maske. | [7 empty] | E
CP | N | #N011169 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO OTROŠKA |  |  |  | 10 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifunkcijska elektroda za defibrolacijo za otroke. Samolepljiva, sterilna, za enkratno uporabo. Omogoča defibrilacijo, monitoriranje in pacing. Kompatibilna z defibrilatorjem Philips Naročnik zahteva, da bo moral izbrani ponudnik omogočiti naročilo in dobavo zgolj dveh kosov (1-par) na razpisu izbranega artikla. | [7 empty] | E
CP | P | #972797 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO OTROŠKA Philips kat.št. M3717A Philips (sc=5par) (za:OIMR) |  |  |  | 10 | PAR | 1 | [9 empty] | #N011169 | 1 |  | M3717A | Philips | [5 empty] | E
CP | N | #N011486 | MANŠETA RR ZA NOVOROJENČKA obseg 3-8CM za 1x uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta za 1x uporabo Kompatibilna z Mindray monitorjem (hitra spojka) Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%. | [7 empty] | E
CP | N | #N011487 | MANŠETA RR ZA NOVOROJENČKA obseg 5-11CM za 1x uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta za 1x uporabo Kompatibilna z Mindray monitorjem (hitra spojka) Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%. | [7 empty] | E
CP | N | #N011488 | MANŠETA RR ZA NOVOROJENČKA obseg 7-13CM za 1x uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta za 1x uporabo Kompatibilna z Mindray monitorjem (hitra spojka) Pri dimenzijah manšete dopuščeno odstopanje +/-5%. | [7 empty] | E
CP | N | #N011588 | KATETER SET ZA MERJENJE ICP +TEMP |  |  |  | 15 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za merjenje intrakranjalnega pritiska, z temperaturno sondo. Vsetu mora bit pribor za fiksacijo ICP katetra ter pribor za vrtanje, sterilen, združljiv s sistemom RAUMEDIC NPS2. O.D. kateter ne sme presegati 1,7 mm. Meritev temperature mora biti v intervalu med 25 C in 45 C. Dobavljiv po posameznem kosu. Primeren za magnetnoresonančno slikanje. | [7 empty] | E
CP | P | #974307 | KATETER SET ZA MERJENJE ICP+TEMP PZ50 kat.št. 094268+091888 Raumedic |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011588 | 1 |  | PZ50 094268+091888 | Raumedic | [5 empty] | E
CP | N | #N011589 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 BREZ CEVKE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/odrasli z nastavkom za O2 cevko. Z nastavkom za O2 cevko. Brez O2 cevke. Za 1x uporabo. Oblika maske ergonomska, s silikonskim robom,brez PVC in phalfalatov. Z priloženo elastiko za okoli glave. | [7 empty] | E
CP | P | #974308 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 BREZ CEVKE kat.št. 1136015 Intersurgical |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011589 | 1 |  | 1136015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N011590 | MASKA Z VISOKO KONC. KISIKA (OHIO) |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/odrasli za aplikacijo visokih koncetracij O2. Z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko 2m (+-5%). Za 1x uporabo. Z priloženo elastiko za okoli glave. Z ventilom za prehod O2. Kisikove maske morajo biti brez DEHP in PVC. S silikonskim robom. | [7 empty] | E
CP | P | #974309 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) kat.št. 1181015 Intersurgical |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011590 | 1 |  | 1181015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N011591 | MASKA Z VISOKO KONC. KISIKA OTROŠKA (OHIO) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska z visoko (od 60 do 90 %) inspiratorno vsebnostjo kisika za otroke. Vsebovati mora indikator dihanja in enosmerni ventil, rezervar/balon kisika. Maska je prozorna, brezbarvna in vsebuje nosni stišček. V kompletu je cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina 2,1 m. | [7 empty] | E
CP | P | #974310 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA OTROŠKA (OHIO) kat.št. 1292000 Intersurgical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011591 | 1 |  | 1292000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N011592 | MASKA ZA KISIK - OTROŠKA |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/otroška z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko. Za 1x uporabo. S silikonskim robom. Z priloženo elastiko za okoli glave. Kisikove maske morajo biti brez DEHP in PVC. | [7 empty] | E
CP | P | #974311 | MASKA ZA KISIK - OTROŠKA kat.št. 1196015 Intersurgical |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011592 | 1 |  | 1196015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N011593 | KATETER ŽILNI SUBKLAVISKI ŠTIRI LUMENSKI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter venski štiri lumenski iz PUR, z mehko konico, radiopačen, z številčnimi oznakami za globino,dva lumna naj bosta 18G, enkrat 16G in enkrat 14G.set naj vsebuje vodilno žico 0,035 dolžine od 50 do 70 cm z atravmatsko J konico, vbodno iglo 18G dolžine 7cm, dilatator, skalpel, drsna objemka za pritrditev katetra.Omogoča naj uvajanje s pomočjo EKG lead tehnike. | [7 empty] | E
CP | P | #974312 | KATETER ŽILNI SUBKLAVISKI ŠTIRI LUMENSKI Certofix kat.št. 4167775 B.Braun |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011593 | 1 |  | 4167775 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N011594 | SET ZA VSTAVITEV TRAJNEGA PLEVRALNEGA DRENAŽNEGA KATETRA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trajni plevralni drenažni kateter mora biti kopatibilen z 1000 ml steklenico, ki deluje po principu vakuuma z drenažno linijo. SET VSEBUJE MINIMALNO: trajni drenažni plevlarni kateter, silikonski, 15,5F, vodilo 16F in J-tip vodilno žico. | [7 empty] | E
CP | P | #974313 | SET ZA VSTAVITEV TRAJNEGA PLEVRALNEGA DRENAŽNEGA KATETRA PleurX kat.št. 50-7050 CareFusion |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011594 | 1 |  | 50-7050 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N011595 | SET DRENAŽNI S 1000ML STEKLENICO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Steklenica mora biti koMpatibilna s trajnim drenažnim plevralnim katetrom. Set vsebuje minimalno: Plastično steklenico ( bučko) 1000 ml, ki, deluje na principu vakuuma z drenažno linijo. | [7 empty] | E
CP | P | #974314 | SET DRENAŽNI S 1000ML STEKLENICO Pleurex kat.št. 50-7510 CareFusion |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011595 | 1 |  | 50-7510 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N011596 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za večkratno uporabo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za večkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974315 | DIHALNI SISTEM ZA VEČKRATNO UPORABO ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35850 Weinmann |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011596 | 1 |  | 35850 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011597 | DIHALNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT za enkratno uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za respirator Weinmann Meduvent standartd, za enkratno uporabo, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974316 | DIHALNI SISTEM ZA ENKRATNO UPORABO ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35860 Weinmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011597 | 1 |  | 35860 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011598 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Merilni sistem za respirator Weinmann Meduvent standard, dolžine 2 metra, sterilen | [7 empty] | E
CP | P | #974317 | MERILNI SISTEM ZA RESPIRATOR WEINMANN MEDUVENT STANDARD kat.št. WM 35851 Weinmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N011598 | 1 |  | 35851 | Weinmann | [5 empty] | E
CP | N | #N011599 | TUBUS ENDOTRAHEALNI PREDOBLIKOVAN ŠT. 3,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni predoblikovan- oralni, 3,5mm, z mešičkom, 5,3 mm O.D., 10,0mm do 12,0mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddalji RD posredovati katalog iz katerega je razvidno ustrezanje ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N011600 | TUBUS ENDOTRAHEALNI PREDOBLIKOVAN ŠT. 4 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni predoblikovan- oralni, 4,0mm, z mešičkom, 6,0 mm O.D., 10,0mm do 12,0mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddalji RD posredovati katalog iz katerega je razvidno ustrezanje ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | N | #N011601 | TUBUS ENDOTRAHEALNI PREDOBLIKOVAN ŠT. 4,5 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni predoblikovan- oralni, 4,5mm, z mešičkom, 6,3 mm O.D.,11,0mm do 14,0mm CUFF O, ventil za luer in luer lock brizge, radiopačen, številčno označena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim očesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Ponudnik mora ob oddalji RD posredovati katalog iz katerega je razvidno ustrezanje ponujenega artikla s strokovnimi zahtevami. Dopušča se odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E