SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 260-6/2023 |
| Predmet javnega naročila | Potrošni material za potrebe EMG (igle 50 mm) |

| Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- |
| 1 | EMG koncentrična bipolarna igelna elektroda, 26g – 0,46 mm x 50 mm (premer x dolžina), sterilna, za 1 x uporabo, sredica iz volframa, kompatibilna z EMG aparatom UltraPro EMG proizvajalca Natus |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |