SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica "dr. Franca Derganca" Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 275-2/2023 |
| Predmet javnega naročila | Elektro vzdrževalna dela |

Elektro vzdrževalna dela na objektu Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici in objektu OIMR Stara Gora

KRATEK OPIS: Predmet javnega naročila je izvajanje elektro vzdrževalnih del na objektu Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici in na objektu OIMR Stara Gora

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA: Predmet javnega naročila je odprava elektro okvar in izvajanje določenih vzdrževalnih elektro del na objektih v rednem delovnem času, ter zagotavljanje izvajanja intervencijskih posegov izven rednega delovnega časa med delovniki ter ob sobotah, nedeljah in praznikih.

TEHNOLOŠKI POSTOPEK: Izbrani ponudnik po predhodnem dogovoru z naročnikom na določene dneve med rednim delovnim časom (delavniki med 07:00 in 17:00) pride na objekt in izvaja elektro vzdrževalna dela podana s strani naročnika.

Predvidena količina izvedenih delovnih ur za izvedbo elektro vzdrževalnih del:

| Zap. Št. | Naziv storitve | EM | Ocenjena količina/ leto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redno vzdrževanje delavnik (med 07:00 in 17:00) | h | 850 |
| 2 | Stalna pripravljenost na domu (delavnik med 17:00 in 07:00) | h | 3.048 |
| 3 | Stalna pripravljenost na domu (sobota med 00:00 in 24:00) | h | 1.250 |
| 4 | Stalna pripravljenost na domu (nedelja in praznik med 00:00 in 24:00) | h | 1.560 |
| 5 | Intervencija (delavnik med 17:00 in 07:00) | h | 50 |
| 6 | Intervencija (sobota med 00:00 in 24:00) | h | 25 |
| 7 | Intervencija (nedelja in praznik med 00:00 in 24:00) | h | 10 |
| 8 | Potni stroški (vsak prihod) | km | 4.000 |

Količina je okvirna in služi ponudniku le za izračun  ponudbene vrednosti

BISTVENE ZAHTEVE: Ponudnik zagotavlja:

- da ima razpoložljive kapacitete, sredstva in opremo za izvajanje elektro vzdrževalnih del

- da ima razpoložljive kapacitete, sredstva in opremo za izvajanje intervencij v primeru elektro okvar

- da ima zavarovalno polico za opravljanje elektro-vzdrževalnih del v višini vsaj 100.000 EUR, katero je potrebno predložiti k ponudbi

- izvajanje intervencij v primeru okvar na dvigalih seveda ob predpostavki da naročnik poskrbi za šolanje in opravljanje izpita iz usposabljanja na področju vzdrževanja dvigal

- da bo odzivni čas v primeru intervencije maksimalno 45min (odzivni čas pomeni prihod na objekt in začetek izvajanje intervencijskega posega)

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujena storitev v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |