## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3580
RS | Šifra | #1543-2
RN | Nacin | C
RO | Opis | MP za anest.in int.ter.-asp.vrecke COB
AO | Velja od | 2024-02-06
AD | Velja do | 2026-02-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001448 | VRECKA ZA SUKCIJO 1000-1500ML |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka mora imeti samo en prikljucek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekocine. Vrecka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti rocaj. V vsaki vrecki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% ucinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Ucinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogocati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrecke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrecko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrecke morajo imeti rocaj za lažjo menjavo, omogociti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrecke na posodo, ob menjavi se mora vrecka takoj raztegniti in s tem omogociti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrecke morajo pokrovcki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrecke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno potrebno kolicino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961164 | VRECKA ZA SUKCIJO 1000ML kat.št. 57157 Serres |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001448 | 1 |  | 57157 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001449 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka mora imeti samo en prikljucek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekocine. Vrecka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti rocaj. Omogocena mora biti serijska vezava vsaj 36 litrov, na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrecki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% ucinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Ucinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogocati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrecka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% vec volumna od oznacenega. Vrecke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrecko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrecke morajo imeti rocaj za lažjo menjavo, omogociti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrecke na posodo, ob menjavi se mora vrecka takoj raztegniti in s tem omogociti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrecke morajo pokrovcki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrecke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno potrebno kolicino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464735 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000ML kat.št. 05TD0405 Pergo Medikal (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001449 | 1 |  | 05TD0405 | Pergo Medikal | [5 empty] | komplet
CP | P | #959419 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000ML kat.št.57167 Serres |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001449 | 1 |  | 57167 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001450 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML z backflow filtrom |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka mora imeti samo en prikljucek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekocine. Vrecka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti rocaj. Omogocena mora biti serijska vezava vsaj 36 litrov, na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrecki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% ucinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Ucinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrecke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprecuje izlitje tekocine. Sistem mora omogocati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrecka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% vec volumna od oznacenega. Vrecke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrecko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrecke morajo imeti rocaj za lažjo menjavo, omogociti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrecke na posodo, ob menjavi se mora vrecka takoj raztegniti in s tem omogociti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrecke morajo pokrovcki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrecke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno potrebno kolicino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961695 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000ML Z BACKFLOW FILTROM kat.št.57167-3 Serres |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001450 | 1 |  | 57167-3 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001451 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML s filtrom za dim |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka mora imeti samo en prikljucek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekocine. Vrecka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti rocaj. Pokrov vrecke mora biti barvno locen od ostalih vreck. V vsaki vrecki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% ucinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm, ter filter za kirurški dim, ki preprecuje zamašitev hidrofobnega filtra. Ucinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Sistem mora omogocati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrecka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% vec volumna od oznacenega. Vrecke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrecko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrecke morajo imeti rocaj za lažjo menjavo, omogociti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrecke na posodo, ob menjavi se mora vrecka takoj raztegniti in s tem omogociti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrecke morajo pokrovcki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrecke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno potrebno kolicino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961696 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000ML S FILTROM ZA DIM kat.št.57167-5 Serres |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001451 | 1 |  | 57167-5 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001452 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000-2500ML z gelirnim sredstvom 25g |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka mora imeti samo en prikljucek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekocine. Vrecka ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti rocaj. V vsaki vrecki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% ucinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Ucinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrecka mora biti prednapolnjena s praškom, ki se v stiku s tekocino spremeni v gel, Sistem mora omogocati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrecka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% vec volumna od oznacenega. vrecke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrecko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrecke morajo imeti rocaj za lažjo menjavo, omogociti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrecke na posodo, ob menjavi se mora vrecka takoj raztegniti in s tem omogociti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrecke morajo pokrovcki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrecke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno potrebno kolicino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464736 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000ML z gelirnim sredstvom 25g kat.št. 05TD1800 Pergo Medical (sc=100kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001452 | 1 |  | 05TD1800 | Pergo Medikal | [5 empty] | komplet
CP | P | #961697 | VRECKA ZA SUKCIJO 2000ML Z GELIRNIM SREDSTVOM kat.št.57567-0 Serres (sc=132) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001452 | 1 |  | 57567-0 | Serres | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010410 | VRECKA ZA SUKCIJO 3000ML z backflow filtrom |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrecka mora imeti samo en prikljucek za cev, ki je namenjena za aspiracijo tekocine. Vrecka mora biti prozorna, ne sme vsebovati PVC-ja in mora imeti rocaj. Omogocena mora biti serijska vezava vsaj 36 litrov, na enem izvoru vakuuma. V vsaki vrecki mora biti hidrofobni in bakterijsko/viralni filter, ki mora zagotavljati vsaj 98% ucinkovitost filtracije, pri delcih velikih 0,40µm. Ucinkovitost filtracije mora biti opravljena v neodvisnem laboratoriju. Vrecke morajo imeti nepovratni ventil, ki preprecuje izlitje tekocine. Sistem mora omogocati pritisk vakuuma do 95 KPa. Vrecka mora imeti možnost polnitve do vsaj 8% vec volumna od oznacenega. Vrecke morajo biti mehke in za 1x uporabo. Posodo kompatibilno z vrecko mora biti možno sterilizirati na 121 stopinj Celzija. Ponujene vrecke morajo imeti rocaj za lažjo menjavo, omogociti morajo hitro in lahko odstranitev in namestitev nove vrecke na posodo, ob menjavi se mora vrecka takoj raztegniti in s tem omogociti takojšnjo aspiracijo po menjavi. Ob odstranjevanju in prenašanju polne vrecke morajo pokrovcki odprtin dobro tesniti, da vsebina vrecke ne izteka. Izbrani ponudnik mora zagotoviti brezplacno potrebno kolicino kompletnih aspiratorjev in posod skladno z zahtevami povpraševanja, njihovo nadomestilo in servisiranje v primeru okvare. | [7 empty] | komplet
CP | P | #464737 | VRECKA ZA SUKCIJO 3000ML z backflow filtrom kat.št. 05TD0939 Pergo Medikal (sc=70kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010410 | 1 |  | 05TD0939 | Pergo Medikal | [5 empty] | komplet
CP | P | #967582 | VRECKA ZA SUKCIJO 3000ML Z BACKFLOW FILTROM kat.št.57187-3 Serres |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010410 | 1 |  | 57187-3 | Serres | [5 empty] | komplet